## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Гая, 5
за 2016 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2016 г. |  | 0
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 31560.55
1.2 | Накладные расходы | руб. | 3156.06
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 4520.75
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 6466.64
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 12056.76
Итого: |  | руб. | 57760.76
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 158096.73
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1184.8
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 413.16
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 38691.78
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 17200.8
| Итого: | руб. | 57490.54
| Услуги сторонних организаций и Работы согласно смет:Уборка снега бульдозерами с перемещением-4099,59;Ремонт эл. щитов со сменой автоматов-4803;Аренда мех.руки-10464;Ремонт отопительной системы(подвал)-18471;Ремонт цоколя и отмостки-44194;Укладка тротуарной плитки-45580;Обслуживание ОДПУ-8400;Вспомогат.работы по поверке ОДПУ-8832,58. | руб. | 144844.17
4 | ВСЕГО: | руб. | 418192.26
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 7003.59
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 72742.45
руб.
7 | ИТОГО: | руб. | 497938.3
8 | Рентабельность 5 % | руб. | 24896.91
9 | ВСЕГО: | руб. | 522835.21
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 522835.21
| Сумма поступлений от населения | руб. | 189400.38
| Сумма прочих поступлений | руб. | 136534.5
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 196900.33
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 196900.33
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2016 г.
По домам: Гая, 5
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Окраска бордюров известковыми составами | м2 | 13.5 | 62-1-5 | 0.104 | 1.404 | Гая, 5(13.5) ,
2 | Ремонт бетонного покрытия дорог | ч/час | 16 | факт | 1.000 | 16 | Гая, 5(16) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 17.404
2 Водопровод и канализация
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на многосл. металл-полимер. трубы d-25 мм | пог.м | 3 | 65-9-12 | 1.830 | 5.49 | Гая, 5-кв 8(2) , Гая, 5-кв 2(1) ,
4 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-16 мм | шт | 1 | 65-9-30 | 1.680 | 1.68 | Гая, 5-кв 4,8(1) ,
5 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 11 | 65-9-32 | 1.830 | 20.13 | Гая, 5-кв 8(4) , Гая, 5-подвал(4) , Гая, 5-кв 5(3) ,
6 | Осмотр канализационой системы | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Гая, 5-Судебные приставы,маг.Кума(2) , Гая, 5-маг.Юлдаш(1) ,
7 | Осмотр системы водопровода | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Гая, 5-маг.Юлдаш(1) , Гая, 5-кв 2,3(2) ,
8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20мм | пог.м | 5 | 16-04-002-01 | 1.902 | 9.51 | Гая, 5-подвал(5) ,
9 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 20 | 65-10-1 | 0.322 | 6.44 | Гая, 5-маг. Юлдаш(10) , Гая, 5-маг Юлдаш(10) ,
10 | Ремонт вентиля | шт | 6 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.08 | Гая, 5-подвал(3) , Гая, 5-кв 14,15(3) ,
11 | Ремонт отдельного участка трубопровода | м | 1 | 2.2.2.1 п2 | 2.100 | 2.1 | Гая, 5-кв 18(1) ,
12 | Ремонт соединений | соед. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.08 | Гая, 5-кв 1(2) , Гая, 5-кв 6(2) ,
13 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 18 | 65-5-1 | 0.810 | 14.58 | Гая, 5-кв 6,подвал(15) , Гая, 5-кв 4,судеб.приставы(2) , Гая, 5-кв 6(1) ,
14 | Установка заглушки | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Гая, 5-маг.Минимаркет(2) ,
15 | Установка эластичной накладки с закреплением хомута | шт | 1 | 2.2.1.2-17 | 0.370 | 0.37 | Гая, 5-кв 11(1) ,
16 | Устранение течи в трубопроводе | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Гая, 5-кв 18(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 66.870
3 Отопление
17 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 8.9 | 65-23-2 | 1.270 | 11.303 | Гая, 5(8.9) ,
18 | Смена пробко-спускных кранов | шт | 1 | 65-25-2 | 0.418 | 0.418 | Гая, 5-подвал(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.721
4 Санитарная очистка
19 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 260 | УСО-8 | 0.003 | 0.858 | Гая, 5(130) , Гая, 5(130) ,
20 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 100 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.22 | Гая, 5(100) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.078
5 Содержание и текущий ремонт
21 | Навеска табличек | шт | 2 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.3 | Гая, 5(2) ,
22 | Навеска табличек на подъезды,дома | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Гая, 5(1) ,
23 | Очистка кровель от наледи | м2 | 12 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 1.08 | Гая, 5(12) ,
24 | Ремонт деревянных ограждений | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Гая, 5(4) ,
25 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 42 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 3.78 | Гая, 5(12) , Гая, 5(30) ,
26 | Срезка арматуры при помощи болгарки | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Гая, 5(0.5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 10.660
6 Электромонтажные работы
27 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 2 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.1 | Гая, 5-1эт(2) ,
28 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без смены автоматов | шт | 1 | 67-13-1 | 1.607 | 1.607 | Гая, 5-суд.приставы(1) ,
29 | Смена ламп ДРЛ | шт | 5 | 67-05-2 | 0.139 | 0.695 | Гая, 5-1-5этажи(5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.402
| ИТОГО: |  |  |  |  | 110,14
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 110,14
| Стоимость работ: |  | 19816.14 / 164.5 * 110.135 |  |  | 13267.18
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 16743.18
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2016 г.
По домам: Гая, 5
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 8868.75 | кв.м
Асфальт уличный |  | 3300 | кв.м
Газоны |  | 1518 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 8868.75 | 7.48 | 66315.37
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 8868.75 |  | 66315.37
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3300 | 10.28 | 33931.37
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3300 |  | 33931.37
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1518 | 1.37 | 2076.58
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1518 |  | 2076.58
| ВСЕГО: | 13686.75 |  | 102323.32
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2810.5 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2810.5 | 19.84 | 55773.41
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2810.5 |  | 55773.41
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 158096.73 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Жукова В.А.