## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому дому Коммунистическая, 22
за 2021 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2021г. |  | -74644.99
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 47274.58
1.2 | Накладные расходы | руб. | 7091.19
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 5583.73
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 22754.04
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 12340.44
Итого: |  | руб. | 95043.98
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
|  | руб. | 223254.87
| Итого: | руб. | 223254.87
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2142.41
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1066.63
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 44957.41
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 27041.04
| Итого: | руб. | 75207.49
| Услуги сторонних организаций и работ согласно смет: аренда (АГП) 9600; уборка снега трактором 4771; ремонт отопительной системы 11503; сварочные работы 800. | руб. | 26674
4 | ВСЕГО: | руб. | 420180.34
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 21368.83
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 92553.3
7 | ИТОГО: | руб. | 534102.47
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 37387.17
9 | ВСЕГО: | руб. | 571489.64
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 571489.64
| Сумма поступлений от населения | руб. | 536470.34
| Сумма прочих поступлений | руб. | 128491.11
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -93471.81
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -168116.8
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: Коммунистическая, 22
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Отопление
1 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 13.81 | 65-23-2 | 1.270 | 17.5387 | Коммунистическая, 22(13.81) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 17.539
2 Санитарная очистка
2 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1452 | УСО-8 | 0.003 | 4.7916 | Коммунистическая, 22(726) , Коммунистическая, 22(726) ,
3 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 866 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 1.87922 | Коммунистическая, 22(83) , Коммунистическая, 22(89) , Коммунистическая, 22(95) , Коммунистическая, 22(99) , Коммунистическая, 22(250) , Коммунистическая, 22(250) ,
4 | Санитарная обработка подъездов | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.671
3 Содержание и текущий ремонт
5 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 108 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 8.64 | Коммунистическая, 22-кв.47,46,63,62,47,63(38) , Коммунистическая, 22-кв.63(15) , Коммунистическая, 22-кв.63, 64(55) ,
6 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 114 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 9.12 | Коммунистическая, 22(24) , Коммунистическая, 22(25) , Коммунистическая, 22(30) , Коммунистическая, 22-кв. 64(35) ,
7 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 22 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.76 | Коммунистическая, 22-кв. 15(7) , Коммунистическая, 22-кв. 64(15) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 19.520
| ИТОГО: |  |  |  |  | 44,73
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 44,73
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 44.72952 |  |  | 7595.21
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 9888.96
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## тек.рем
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: Коммунистическая, 22
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Ликвидация воздушных пробок в системе водоснабжения | шт | 3 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.57 | Коммунистическая, 22-кв. 62(3) ,
2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | Коммунистическая, 22(2) , Коммунистическая, 22-кв. 51(2) , Коммунистическая, 22-кв.22,28,37(2) , Коммунистическая, 22(2) ,
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 22(2) , Коммунистическая, 22-кв. 51(2) , Коммунистическая, 22-кв.22,28,37(2) , Коммунистическая, 22(2) ,
4 | Осмотр систем водоотведения | квар | 6 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3.6 | Коммунистическая, 22-кв. 19, 23(2) , Коммунистическая, 22-кв. 17(1) , Коммунистическая, 22-кв. 64(1) , Коммунистическая, 22-кв. 19(2) ,
5 | Осмотр системы водоснабжения | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | Коммунистическая, 22-маг. "Дубки"(2) , Коммунистическая, 22-кв. 23(1) , Коммунистическая, 22-кв. 49(1) ,
6 | Очистка внутренней канализационной сети | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | Коммунистическая, 22-маг. "Семья"(0.5) , Коммунистическая, 22-кв. 2(1) , Коммунистическая, 22-маг. "Дубки"(0.2) , Коммунистическая, 22-маг. "Дубки"(0.5) , Коммунистическая, 22-маг. "Дубки"(4) ,
7 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 2.2 | 65-10-1 | 3.220 | 7.084 | Коммунистическая, 22-маг. "Семья"(0.5) , Коммунистическая, 22-кв. 2(1) , Коммунистическая, 22-маг. "Дубки"(0.2) , Коммунистическая, 22-маг. "Дубки"(0.5) , Коммунистическая, 22-маг. "Дубки"(4) ,
8 | Ремонт вентиля | шт | 2 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.36 | Коммунистическая, 22-кв. 35(1) , Коммунистическая, 22-кв. 28(1) ,
9 | Ремонт системы ГВС/ХВС | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | Коммунистическая, 22-кв. 33(4) ,
10 | ремонт системы канализации | шт | 8 | факт | 1.000 | 8 | Коммунистическая, 22-кв. 50 подвал(8) ,
11 | Ремонт соединений | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | Коммунистическая, 22-маг. "Семья"(2) , Коммунистическая, 22-кв. 36(2) , Коммунистическая, 22-кв. 35(2) ,
12 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 6 | 65-5-1 | 0.810 | 4.86 | Коммунистическая, 22-кв. 57(1) , Коммунистическая, 22-кв. 6(1) , Коммунистическая, 22-кв. 3(1) , Коммунистическая, 22-кв. 49(1) , Коммунистическая, 22-кв. 46(1) , Коммунистическая, 22-кв. 35(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 48.874
2 Санитарная очистка
13 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 726 | УСО-8 | 0.003 | 2.3958 | Коммунистическая, 22(726) ,
14 | Санитарная обработка подъездов | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.396
3 Содержание и текущий ремонт
15 | Отвод воды с кровли | м2 | 5 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.4 | Коммунистическая, 22-кв .67(5) ,
16 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 125 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 10 | Коммунистическая, 22(30) , Коммунистическая, 22(35) , Коммунистическая, 22-кв. 31(40) , Коммунистическая, 22(20) ,
17 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 95 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 7.6 | Коммунистическая, 22-кв. 31,69(50) , Коммунистическая, 22-кв.64(45) ,
18 | Очистка козырьков от снега | м2 | 32 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 2.56 | Коммунистическая, 22(32) ,
19 | покраска В/Д | м2 | 10 | 15-04-005-03 | 0.429 | 4.29 | Коммунистическая, 22(10) ,
20 | Покраска В/Д | м | 33 | 15-04-005-04 | 0.539 | 17.787 | Коммунистическая, 22(33) ,
21 | Прочистка вент.канала | шт | 14 | факт | 1.000 | 14 | Коммунистическая, 22-кв. 27(6) , Коммунистическая, 22-кв. 28(2) , Коммунистическая, 22-кв. 47(6) ,
22 | прочистка дымохода | м | 5 | 60-16-1 | 0.177 | 0.887 | Коммунистическая, 22-кв. 49(5) ,
23 | Ремонт (частичный) после протечки | шт | 28 | факт | 1.000 | 28 | Коммунистическая, 22-кв. 46(8) , Коммунистическая, 22(20) ,
24 | Ремонт кровли | м2 | 1.95 | 2.2.4 п31 | 1.180 | 2.301 | Коммунистическая, 22-кв. 14(1.95) ,
25 | Ремонт приямка | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22(1) ,
26 | Ремонт слухового окна | шт | 5 | факт | 1.000 | 5 | Коммунистическая, 22-кв. 64(4) , Коммунистическая, 22(1) ,
27 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 10 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 0.8 | Коммунистическая, 22-кв.64(10) ,
28 | Установка воронки | м | 2.5 | 2.2.4 п26 | 1.200 | 3 | Коммунистическая, 22-кв. 49(2.5) ,
29 | Установка сеток | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 22-кв. 46(2) ,
30 | Штукатурка потолка | м2 | 5 | 61-4-3 | 1.958 | 9.79 | Коммунистическая, 22-кв. 62(5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 109.415
4 Электромонтажные работы
31 | ремонт систем электроснабжения | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 22-1 под, 3 этаж(2) ,
32 | Смена выключателей | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Коммунистическая, 22-кв. 63(1) ,
33 | Смена ламп люминисцентных | шт | 4 | 67-05-2 | 0.139 | 0.556 | Коммунистическая, 22-4 под, 2,3 этажи(2) , Коммунистическая, 22-3 под, 4 этаж(1) , Коммунистическая, 22-4 под.(1) ,
34 | Установка защиты на кабель | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | Коммунистическая, 22(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.417
| ИТОГО: |  |  |  |  | 169,10
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 169,10
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 169.1018 |  |  | 28713.99
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 37385.62
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
за 2021 г.
По домам: Коммунистическая, 22
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9682.44 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 8711.64 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 8875.57 | 14.04 | 124597.99
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 806.87 | 9.83 | 7928.96
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9682.44 |  | 132526.95
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 5081.79 | 2.57 | 13085.24
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3629.85 | 1.8 | 6542.6
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 8711.64 |  | 19627.84
| ВСЕГО: | 18394.08 |  | 152154.79
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2525 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2525 | 27 | 68171.7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2525 |  | 68171.7
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2928.38 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2928.38 | руб.
| ИТОГО расходов: | 223254.87 | руб.
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.