## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Коммунистическая, 26
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | -27675.88
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 26131.74
| Непредвиденные затраты | руб. | 3919.76
| Заявочный ремонт | руб. | 5442.69
| Профилактический осмотр | руб. | 17959.99
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 14086.8
| Итого: | руб. | 67540.98
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 245779.48
| Итого: | руб. | 245779.48
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2945.27
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 1160.88
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 46240.89
| Транспортные расходы | руб. | 35923.5
| Итого: | руб. | 86270.54
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП(4часа) 6400; уборка снега трактором 2987; ремонт отопительной системы 20965; ремонт крыльца 62578; заказ спец. Техники 3000; метрологич. Поверка приборов учета тепла 16006; поверка 1 измерит. комплекса 1898,39; доп. дезинсекеция 974,12; замена трансформаторов тока 10830; замена лежака ХВС в подвале 14387 | руб. | 140025.51
4 | ВСЕГО: | руб. | 539616.51
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 27480.6
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 105651
7 | ИТОГО: | руб. | 672748.11
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 47092.37
9 | ВСЕГО: | руб. | 719840.48
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 719840.48
| Сумма поступлений от населения | руб. | 659307.36
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 60533.12
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 32857.24
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Коммунистическая, 26
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | демонтаж трубы | пог.м | 4.5 | 65-2-2 | 0.853 | 3.8385 | Коммунистическая, 26-кв. 38(4.5) ,
2 | замена водного счетчика | ч/час | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | Коммунистическая, 26-Районный отдел образования(1) , Коммунистическая, 26-Отдел Образования(0.5) ,
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 5 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.95 | Коммунистическая, 26-кв. 34(2) , Коммунистическая, 26-кв. 50(3) ,
4 | Осмотр канализационой системы | квар | 5 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3 | Коммунистическая, 26-кв. 4(1) , Коммунистическая, 26-кв.36(2) , Коммунистическая, 26-кв. 4(1) , Коммунистическая, 26(1) ,
5 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Коммунистическая, 26(1) , Коммунистическая, 26-Районный отдел образования(1) ,
6 | Очистка фильтра ГВС | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 26(2) ,
7 | Прокладка труб. канализ. из ПВХ | пог.м | 4.5 | 16-04-001-2 | 0.616 | 2.772 | Коммунистическая, 26-кв. 38(4.5) ,
8 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 20 | 65-10-1 | 0.322 | 6.44 | Коммунистическая, 26-кв. 53(10) , Коммунистическая, 26(10) ,
9 | Ремонт вентиля | шт | 6 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.08 | Коммунистическая, 26-кв. 4(1) , Коммунистическая, 26-кв. 4(1) , Коммунистическая, 26-кв. 63(2) , Коммунистическая, 26-кв. 4(1) , Коммунистическая, 26-кв. 39(1) ,
10 | ремонт системы канализации | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 26-кв. 4(1) ,
11 | Ремонт системы ХВС | ч/час | 5 | факт | 1.000 | 5 | Коммунистическая, 26-кв. 4(2) , Коммунистическая, 26-кв. 69(3) ,
12 | Ремонт соединений | соед. | 5 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.35 | Коммунистическая, 26-кв. 30(2) , Коммунистическая, 26-кв. 31(2) , Коммунистическая, 26-кв. 48(1) ,
13 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 6 | 65-5-1 | 0.810 | 4.86 | Коммунистическая, 26-кв. 43(1) , Коммунистическая, 26-кв. 38(1) , Коммунистическая, 26-кв. 27(1) , Коммунистическая, 26-кв. 43(1) , Коммунистическая, 26-кв. 43(1) , Коммунистическая, 26-кв. 10(1) ,
14 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | пог.м | 4 | 65-9-4 | 1.151 | 4.604 | Коммунистическая, 26-кв. 38(4) ,
15 | смена труб отопления | пог.м | 7 | 65-15-6 | 1.740 | 12.18 | Коммунистическая, 26-кв. 31(3) , Коммунистическая, 26-кв. 68(4) ,
16 | установка полив. крана | шт | 1 | 65-5-1 | 0.810 | 0.81 | Коммунистическая, 26(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 52.585
2 Отопление
17 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 26.4 | 65-23-2 | 1.270 | 33.528 | Коммунистическая, 26(26.4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 33.528
3 Санитарная очистка
18 | Обработка подъездов | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 26(1) ,
19 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2241.4 | УСО-8 | 0.003 | 7.39662 | Коммунистическая, 26(1120.7) , Коммунистическая, 26(1120.7) ,
20 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 228 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.5016 | Коммунистическая, 26(76) , Коммунистическая, 26(33) , Коммунистическая, 26(33) , Коммунистическая, 26(86) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 8.898
4 Содержание и текущий ремонт
21 | заделка швов в карнизных плитах | м | 1 | 2.2.2 п25 | 1.030 | 1.03 | Коммунистическая, 26-кв. 20(1) ,
22 | замена замка | шт | 2 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.3 | Коммунистическая, 26-1 под.(2) ,
23 | замена стекла | м.ф. | 2.72 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 0.6256 | Коммунистическая, 26-кв. 29(2.72) ,
24 | Засыпка траншеи вручную | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Коммунистическая, 26-4 под,(0.5) ,
25 | Очистка козырьков от снега | м2 | 11 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.88 | Коммунистическая, 26(8) , Коммунистическая, 26(3) ,
26 | Очистка кровель от наледи | м2 | 16 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 1.28 | Коммунистическая, 26(16) ,
27 | Очистка кровель от снега | м2 | 24 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.92 | Коммунистическая, 26(10) , Коммунистическая, 26(14) ,
28 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 94 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 7.52 | Коммунистическая, 26(27) , Коммунистическая, 26(15) , Коммунистическая, 26(18) , Коммунистическая, 26(30) , Коммунистическая, 26(4) ,
29 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 60 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 4.8 | Коммунистическая, 26(60) ,
30 | Проверка дымохода | м | 15 | 65-35-1 | 0.187 | 2.805 | Коммунистическая, 26-кв. 37(15) ,
31 | Ремонт крыльца | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 26-3 под.(2) ,
32 | Ремонт отливов | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Коммунистическая, 26-кв. 20(0.5) ,
33 | Санитарная обработка детской площадки, беседок, лавочек | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Коммунистическая, 26(0.5) ,
34 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 26(1) ,
35 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 22 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 1.76 | Коммунистическая, 26(16) , Коммунистическая, 26(6) ,
36 | Установка примыкания на балкон | м2 | 25 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 2 | Коммунистическая, 26(25) ,
37 | Установка табличек на подъезд | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Коммунистическая, 26(1) ,
38 | штукатурка карниза и стены | м2 | 3 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 4.5 | Коммунистическая, 26-кв. 20(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 34.071
5 Электромонтажные работы
39 | Включение автомата | шт | 2 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.18 | Коммунистическая, 26-3 под.(1) , Коммунистическая, 26-3 под.(1) ,
40 | Смена ламп люминисцентных | шт | 3 | 67-05-2 | 0.139 | 0.417 | Коммунистическая, 26-1 под, 3 этаж(1) , Коммунистическая, 26-3 под, 3 этаж(1) , Коммунистическая, 26-3 под, 4 этаж(1) ,
41 | смена лапм накаливания | шт | 16.01 | 67-5-1 | 0.074 | 1.191 | Коммунистическая, 26(0.01) , Коммунистическая, 26-подвал(8) , Коммунистическая, 26-1 под, тамбур(2) , Коммунистическая, 26-подвал(6) ,
42 | смена патрона | 100 шт | 0.01 | 67-4-2 | 3.740 | 0.0374 | Коммунистическая, 26-1 под, тамбур(0.01) ,
43 | Установка патрона | шт | 1 | 67-11-1 | 0.396 | 0.396 | Коммунистическая, 26-1 подъезд, тамбур(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.221
| ИТОГО: |  |  |  |  | 131,30
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 131,30
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 131.30272 |  |  | 17433.78
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 22698.78
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Коммунистическая, 26
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 11023.02 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 13666.26 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 9199.84 | 12.64 | 116312.92
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1823.18 | 8.85 | 16135.46
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 11023.02 |  | 132448.38
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 10195.29 | 2.32 | 23626.4
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3470.97 | 1.62 | 5630.62
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 13666.26 |  | 29257.02
| ВСЕГО: | 24689.28 |  | 161705.4
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3256.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3256.8 | 24.64 | 80242.08
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3256.8 |  | 80242.08
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 3832 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 3832 | руб.
| ИТОГО расходов: | 245779.48 | руб.
Примечания: внесены изменения в размер площади с ноября 2020г.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.