## отчет
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Космонавтов, 4
за 2022 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2022г |  | 622885.08
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 24203.07
1.2 | Накладные расходы | руб. | 3630.46
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 4146.71
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 38322.96
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 9169.02
Итого: |  | руб. | 79472.22
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
|  | руб. | 275689.21
| Итого: | руб. | 275689.21
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2013.55
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1837.63
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 35314.18
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 23083.78
| Итого: | руб. | 62249.14
4 | Услуги сторонних организаций:
| Услуги сторонних организаций и работ согласно смет: услуги АГП - 5400,00; ремонт системы канализации - 25654,00; уборка снега трактором 8012,00; ЛПИ - 6304,00. | руб. | 45370
| ВСЕГО: | руб. | 462780.57
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 28198.29
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 64183.14
7 | ИТОГО: | руб. | 555162
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 38861.34
9 | ВСЕГО: | руб. | 594023.34
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 594023.34
| Сумма поступлений от населения | руб. | 462836.34
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 131187
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 754072.08
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2022 г.
По домам: Космонавтов, 4
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9816 | кв.м
Асфальт уличный |  | 2508 | кв.м
Газоны |  | 2304 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 9816 | 15.71 | 154247.16
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9816 |  | 154247.16
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1881 | 21.61 | 40646.25
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 627 | 15.13 | 9484.11
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2508 |  | 50130.36
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1536 | 2.88 | 4417.76
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 768 | 2.01 | 1546.2
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2304 |  | 5963.96
| ВСЕГО: | 14628 |  | 210341.48
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2151.6 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1793 | 30.35 | 54418.7
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 358.6 | 21.23 | 7613.07
| ИТОГО: | 2151.6 |  | 62031.77
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 3315.96 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 3315.96 | руб.
| ИТОГО расходов: | 275689.21 | руб.
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2022 г.
По домам: Космонавтов, 4
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 384 | УСО-8 | 0.010 | 3.7632 | Космонавтов, 4(192) , Космонавтов, 4(192) ,
2 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 2743 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 5.95231 | Космонавтов, 4(409) , Космонавтов, 4(409) , Космонавтов, 4(409) , Космонавтов, 4(409) , Космонавтов, 4(419) , Космонавтов, 4(399) , Космонавтов, 4(99) , Космонавтов, 4(190) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.716
2 Содержание и текущий ремонт
3 | Очистка кровель от снега | м2 | 20 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.6 | Космонавтов, 4(20) ,
4 | Ремонт желобов на козырьках подъездов | ч/ч | 1 | факт | 1.000 | 1 | Космонавтов, 4-б/н(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.600
| ИТОГО: |  |  |  |  | 12,32
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 12,32
| Стоимость работ: |  | 29215.2 / 164.17 * 12.31551 |  |  | 2191.63
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 2853.5
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## тек.рем
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2022 г.
По домам: Космонавтов, 4
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Осмотр (полные колодцы) | ств. | 5 | 2.2.5 п4 | 0.600 | 3 | Космонавтов, 4-кв.27(1) , Космонавтов, 4-кв.1(2) , Космонавтов, 4-3 под(2) ,
2 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 40 | 65-10-1 | 0.322 | 12.86 | Космонавтов, 4-кв.27(10) , Космонавтов, 4-кв.2(10) , Космонавтов, 4-кв.27(10) , Космонавтов, 4-кв.27, 3 под, подвал(10) ,
3 | Ремонт системы ГВС | ч/ч | 6 | факт | 1.000 | 6 | Космонавтов, 4-кв.36(6) ,
4 | Ремонт системы канализации | ч/ч | 13 | факт | 1.000 | 13 | Космонавтов, 4-кв.13(1) , Космонавтов, 4-кв.9(12) ,
5 | Ремонт системы отопления | ч/ч | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 4-кв.33,кв36(2) ,
6 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 4 | 65-5-1 | 0.810 | 3.24 | Космонавтов, 4-кв.14(2) , Космонавтов, 4-кв.32(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 40.100
2 Содержание и текущий ремонт
7 | Замена стекла | м.ф. | 10.1 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 2.323 | Космонавтов, 4-кв.36(3.3) , Космонавтов, 4-кв.9(6.8) ,
8 | Очистка кровель от снега ,льда, скалывание сосулек | м2 | 45 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.6 | Космонавтов, 4-кв.6(45) ,
9 | Проверка вент.каналов | ч/ч | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 4-кв.36(2) ,
10 | Проверка вентканалов | м/п | 9 | 65-35-1 | 0.187 | 1.683 | Космонавтов, 4-кв.33,кв.36(9) ,
11 | Проверка/Прочистка вентканала | м/п | 27 | 65-35-1 | 0.187 | 5.049 | Космонавтов, 4-кв2, кв.7,кв.24(27) ,
12 | Прочистка с пробивкой вентиляционного канала | м/п | 18 | 65-35-1 | 0.187 | 3.366 | Космонавтов, 4-кв.29(18) ,
13 | Ремонт труб | ч/ч | 4 | факт | 1.000 | 4 | Космонавтов, 4-кв.36(4) ,
14 | Ремонт снегозадержания | ч/ч | 6 | факт | 1.000 | 6 | Космонавтов, 4-кв.2(6) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 28.021
3 Электромонтажные работы
15 | Осмотр | квар | 1 | факт | 0.090 | 0.09 | Космонавтов, 4-кв.35(1) ,
16 | Ремонт систем электроснабжения | ч/ч | 1 | факт | 1.000 | 1 | Космонавтов, 4-кв.35(1) ,
17 | Ремонт системы освещения | ч/ч | 3 | факт | 1.000 | 3 | Космонавтов, 4-кв.27, 3 под,3 эт(3) ,
18 | Смена ламп люминисцентных | шт | 5 | 67-05-2 | 0.139 | 0.695 | Космонавтов, 4-кв,36, 4 подъезд, 2 эт(1) , Космонавтов, 4-кв.27, 3 под, 1 эт(1) , Космонавтов, 4-кв,8, 1 под, 2,3 эт(2) , Космонавтов, 4-2 под,1 эт(1) ,
19 | Установка прожектора | ч/ч | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 4-кв.36, 4 под,1 эт(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.785
| ИТОГО: |  |  |  |  | 74,91
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 74,91
| Стоимость работ: |  | 29215.2 / 164.17 * 74.906 |  |  | 13330.05
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 17355.72
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано: