## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Бамбурова, 8А
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | -44306.56
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 22707.4
1.2 | Накладные расходы | руб. | 2270.74
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 2144.22
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 10664.52
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 4840.09
Итого: |  | руб. | 42626.96
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 68032.53
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1466.41
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 547.56
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 18260.57
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 9114.26
| Итого: | руб. | 29388.81
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 3967.03
4 | ВСЕГО: | руб. | 144015.33
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 6051.64
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 29201.89
8 | ИТОГО: | руб. | 179268.86
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 8963.44
10 | ВСЕГО: | руб. | 188232.31
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 188232.31
| Сумма поступлений от населения | руб. | 195267.68
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -7035.37
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -51341.95
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Бамбурова, 8А
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-16 мм | шт | 1 | 65-9-30 | 1.680 | 1.68 | Бамбурова, 8А-кв 29,подвал(1) ,
2 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 7 | 65-9-31 | 1.740 | 12.18 | Бамбурова, 8А-кв 3,7,11(7) ,
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 9 | 65-9-32 | 1.830 | 16.47 | Бамбурова, 8А-кв 13(4) , Бамбурова, 8А-кв 13,19,подвал,чердак(5) ,
4 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 4 | 65-8-2 | 1.472 | 5.888 | Бамбурова, 8А-кв 13-подвал(4) ,
5 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Бамбурова, 8А-кв 11(1) , Бамбурова, 8А-кв 20(1) ,
6 | Притирка запорной арматуры | шт | 1 | 65-18-10 | 0.260 | 0.26 | Бамбурова, 8А-подвал(1) ,
7 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 20 | 65-10-1 | 0.322 | 6.44 | Бамбурова, 8А-подвал(20) ,
8 | Прочистка гибкой подводки | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Бамбурова, 8А-кв 4(1) ,
9 | Прочистка сифонов санитарных приборов | шт | 1 | 2.2.1.2 п12 | 0.420 | 0.42 | Бамбурова, 8А-кв 4(1) ,
10 | Регулировка смывного бачка | шт | 1 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.39 | Бамбурова, 8А-кв 19(1) ,
11 | Ремонт вентиля | шт | 10 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.8 | Бамбурова, 8А-кв 32,13(2) , Бамбурова, 8А-кв 21,26,3, подвал(5) , Бамбурова, 8А-кв 2,подвал(3) ,
12 | Ремонт водопроводного крана | шт | 7 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.26 | Бамбурова, 8А-кв 27(1) , Бамбурова, 8А-кв 26(1) , Бамбурова, 8А-подвал(1) , Бамбурова, 8А-кв 3,9(2) , Бамбурова, 8А-подвал(2) ,
13 | Ремонт задвижек | шт | 2 | 65-18-1 | 3.024 | 6.048 | Бамбурова, 8А-подвал(1) , Бамбурова, 8А-подвал(1) ,
14 | Ремонт смесителя | шт | 2 | 2.2.1.2 п4 | 0.210 | 0.42 | Бамбурова, 8А-кв 2(1) , Бамбурова, 8А-кв 3(1) ,
15 | Ремонт соединений | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Бамбурова, 8А-кв 19(1) ,
16 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 13 | 65-5-1 | 0.810 | 10.53 | Бамбурова, 8А-подвал(1) , Бамбурова, 8А-кв 15,32,13,9,подвал(5) , Бамбурова, 8А-кв 21,31,9,5(6) , Бамбурова, 8А-кв 2(1) ,
17 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 1 | 65-6-10 | 0.524 | 0.524 | Бамбурова, 8А-кв 13(1) ,
18 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 1 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 0.69 | Бамбурова, 8А-кв 30(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 66.740
2 Отопление
19 | Ликвидация воздушных пробок | ст. | 23 | 2.2.1 п9 | 0.560 | 12.88 | Бамбурова, 8А-кв 11,26,3,5,подвал(10) , Бамбурова, 8А-кв 23,26(4) , Бамбурова, 8А-кв 18,26,29,32,9(9) ,
20 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 10 | 2.2.1.10 | 0.190 | 1.9 | Бамбурова, 8А-кв 29,11,3(6) , Бамбурова, 8А-кв 29,23(3) , Бамбурова, 8А-кв 13(1) ,
21 | Ремонт стояка отопления ПП трубы | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Бамбурова, 8А-подвал(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 15.050
3 Санитарная очистка
22 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 1.45 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 0.6786 | Бамбурова, 8А(1.3) , Бамбурова, 8А(0.15) ,
23 | Подметание подвалов | м2 | 300 | УСО-2 | 0.018 | 5.4 | Бамбурова, 8А(300) ,
24 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1500 | УСО-8 | 0.003 | 4.95 | Бамбурова, 8А(700) , Бамбурова, 8А(800) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.029
4 Содержание и текущий ремонт
25 | Заделка отверстий канализационных | отв | 1 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 0.69 | Бамбурова, 8А-кв 19(1) ,
26 | Навеска замка | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Бамбурова, 8А(1) ,
27 | Осмотр кровли | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Бамбурова, 8А(0.5) ,
28 | Очистка кровель от снега, льда , скалывание сосулек (высота снежно-ледовых лавин от 0,8-1м) | м2 | 12 | 2-2-4-67 | 0.144 | 1.728 | Бамбурова, 8А(12) ,
29 | Очистка чердака от снега | м2 | 6 | 2-2-4-67 | 0.144 | 0.864 | Бамбурова, 8А(6) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.932
5 Электромонтажные работы
30 | Включение автоматов | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Бамбурова, 8А-кв 11(2) ,
31 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 11 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 1.045 | Бамбурова, 8А(3) , Бамбурова, 8А(3) , Бамбурова, 8А-подвал(3) , Бамбурова, 8А(2) ,
32 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 4 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.2 | Бамбурова, 8А-кв 19,11(4) ,
33 | Осмотр эл. линий | шт | 5 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.45 | Бамбурова, 8А(3) , Бамбурова, 8А-кв 19(2) ,
34 | Осмотр электрич. сети | шт | 8 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.72 | Бамбурова, 8А-подвал(8) ,
35 | Ремонт автомата | шт | 1 | 2.2.2.3 п15 | 0.260 | 0.26 | Бамбурова, 8А-кв 19(1) ,
36 | Смена автомата | шт | 1 | 2.2.2.3 п9 | 1.060 | 1.06 | Бамбурова, 8А-2 подъезд(1) ,
37 | Смена ламп люминисцентных | шт | 6 | 67-05-2 | 0.139 | 0.834 | Бамбурова, 8А(1) , Бамбурова, 8А(1) , Бамбурова, 8А-кв 11(1) , Бамбурова, 8А-кв 24,28(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.749
| ИТОГО: |  |  |  |  | 101,50
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 101,50
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 101.4996 |  |  | 11054.91
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 13951.29
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Бамбурова, 8А
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 32 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.06944 | Бамбурова, 8А(10) , Бамбурова, 8А(10) , Бамбурова, 8А(12) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.069
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,07
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,07
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.06944 |  |  | 7.56
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 9.54
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Бамбурова, 8А
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3817 | кв.м
Асфальт уличный |  | 1012 | кв.м
Газоны |  | 12595 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3470 | 7.45 | 25859.1
| Убрано с коэффициентом - 0 | 347
| ИТОГО: | 3817 |  | 25859.1
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 920 | 10.25 | 9431.3
| Убрано с коэффициентом - 0 | 92
| ИТОГО: | 1012 |  | 9431.3
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 11450 | 1.37 | 15640.9
| Убрано с коэффициентом - 0 | 1145
| ИТОГО: | 12595 |  | 15640.9
| ВСЕГО: | 17424 |  | 50931.3
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 864.6 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 864.6 | 19.78 | 17101.26
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 864.6 |  | 17101.26
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 68032.56 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник пто |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Бамбурова, 8А
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 42.12
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 21.06
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 42.12
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 42.12
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 29.39
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 14.70
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 29.39
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 29.39
| Итого: | [5 empty] | 250.30
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 250.30 = 14469.55 руб. * 26.2% = 18260.57 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Бамбурова, 8А
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 456.3 | 1.8252 | 456.3 | 1.8252
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 2 | 0.18 | 2 | 0.18
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 912.6 | 1.8252 | 912.6 | 1.8252
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 9 | 0.9 | 9 | 0.9
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 912.6 | 3.6504 | 912.6 | 3.6504
| Итого: |  |  |  | 8.3808 |  | 8.3808
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 8.3808 = 912.80 руб. * 26.2% = 1151.95 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 8.3808 = 912.80 руб. *26.2% = 1151.95 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Бамбурова, 8А
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 29.39
| Итого: | [5 empty] | 29.39
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 29.39 = 1699.06 руб. * 26.2% = 2144.21 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.