## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Краснознаменная, 120
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | 230336.69
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 9135.95
1.2 | Накладные расходы | руб. | 913.6
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 993.59
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 5120.09
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 2242.8
Итого: |  | руб. | 18406.03
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 77660.04
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 848.4
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 228
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 8461.58
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 4011.12
| Итого: | руб. | 13549.09
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 3062.7
4 | ВСЕГО: | руб. | 112677.86
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 2663.38
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 13531.56
8 | ИТОГО: | руб. | 128872.81
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 6443.64
10 | ВСЕГО: | руб. | 135316.45
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 135316.45
| Сумма поступлений от населения | руб. | 92502.62
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 42813.83
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 273150.52
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Краснознаменная, 120
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 0.26 | 11-011-002-01 | 3.410 | 0.8866 | Краснознаменная, 120(0.26) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.887
2 Водопровод и канализация
2 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 2 | 65-9-32 | 1.830 | 3.66 | Краснознаменная, 120-подвал(2) ,
3 | Замена каналлизационного чугунного тройника на тройник ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-6 | 1.472 | 1.472 | Краснознаменная, 120-кв 9(1) ,
4 | Притирка запорной арматуры (вентиля d-20 мм.) | шт | 2 | 65-18-12 | 0.260 | 0.52 | Краснознаменная, 120(2) ,
5 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 10 | 65-10-1 | 0.322 | 3.22 | Краснознаменная, 120-подвал(10) ,
6 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 1 | 65-5-1 | 0.810 | 0.81 | Краснознаменная, 120-подвал(1) ,
7 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 2 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 1.38 | Краснознаменная, 120-кв 4(1) , Краснознаменная, 120-кв 1(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.062
3 Санитарная очистка
8 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 1.69 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 0.79092 | Краснознаменная, 120(0.57) , Краснознаменная, 120(0.42) , Краснознаменная, 120(0.7) ,
9 | Подметание подвалов | м2 | 60 | УСО-2 | 0.018 | 1.08 | Краснознаменная, 120(60) ,
10 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 400 | УСО-8 | 0.003 | 1.32 | Краснознаменная, 120(200) , Краснознаменная, 120(200) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.191
4 Содержание и текущий ремонт
11 | Изготовление, покраска и установка песочницы | ч/час | 12 | факт | 1.000 | 12 | Краснознаменная, 120(12) ,
12 | Навеска замка | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Краснознаменная, 120-на чердак(1) ,
13 | Окраска масл. красками металических труб d более 50 мм кол-во окраски 2 р. | м2 | 5.4 | 15-04-030-3 | 0.406 | 2.19186 | Краснознаменная, 120-газопровод(5.4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 14.342
5 Электромонтажные работы
14 | Включение автоматов | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Краснознаменная, 120-кв 7(2) ,
15 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 11 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 1.045 | Краснознаменная, 120(2) , Краснознаменная, 120(1) , Краснознаменная, 120-подвал, подъезд(5) , Краснознаменная, 120(3) ,
16 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 2 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.1 | Краснознаменная, 120-кв 7(2) ,
17 | Осмотр щита | шт | 1 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.09 | Краснознаменная, 120-кв 7(1) ,
18 | Ремонт щита на лестничной клетке | щит | 1 | 2.2.2.3 п12 | 3.240 | 3.24 | Краснознаменная, 120(1) ,
19 | Смена автомата | шт | 8 | 2.2.2.3 п9 | 1.060 | 8.48 | Краснознаменная, 120(8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 13.135
| ИТОГО: |  |  |  |  | 42,62
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 42,62
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 42.61638 |  |  | 4641.6
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 5857.69
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Краснознаменная, 120
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 38 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.08246 | Краснознаменная, 120(12) , Краснознаменная, 120(12) , Краснознаменная, 120(14) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.082
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,08
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,08
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.08246 |  |  | 8.98
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 11.33
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Краснознаменная, 120
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3036 | кв.м
Асфальт уличный |  | 4246 | кв.м
Газоны |  | 2574 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2760 | 7.45 | 20571.7
| Убрано с коэффициентом - 0 | 276
| ИТОГО: | 3036 |  | 20571.7
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3860 | 10.25 | 39557.2
| Убрано с коэффициентом - 0 | 386
| ИТОГО: | 4246 |  | 39557.2
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2340 | 1.37 | 3197
| Убрано с коэффициентом - 0 | 234
| ИТОГО: | 2574 |  | 3197
| ВСЕГО: | 9856 |  | 63325.9
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 724.9 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 724.9 | 19.77 | 14334.21
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 724.9 |  | 14334.21
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 77660.11 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник пто |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Краснознаменная, 120
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 19.52
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 9.76
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 19.52
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 19.52
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 13.62
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 6.81
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 13.62
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 13.62
| Итого: | [5 empty] | 115.99
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 115.99 = 6704.90 руб. * 26.2% = 8461.58 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Краснознаменная, 120
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 190 | 0.76 | 190 | 0.76
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 470 | 0.94 | 470 | 0.94
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 470 | 1.88 | 470 | 1.88
| Итого: |  |  |  | 4.07 |  | 4.07
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 4.07 = 443.29 руб. * 26.2% = 559.43 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 4.07 = 443.29 руб. *26.2% = 559.43 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Краснознаменная, 120
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 13.62
| Итого: | [5 empty] | 13.62
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 13.62 = 787.31 руб. * 26.2% = 993.59 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.