## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Революционная, 45
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | -235644.67
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 35338.35
1.2 | Накладные расходы | руб. | 3533.83
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 4950.39
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 15986.15
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 11174.4
Итого: |  | руб. | 70983.12
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 144105.08
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1428.22
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1128.24
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 42158.49
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 19049.04
| Итого: | руб. | 63763.99
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 85082.9
4 | ВСЕГО: | руб. | 363935.09
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 12647.47
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 67418.88
8 | ИТОГО: | руб. | 444001.43
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 22200.07
10 | ВСЕГО: | руб. | 466201.51
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 466201.51
| Сумма поступлений от населения | руб. | 410820.08
| Сумма прочих поступлений | руб. | 153689.1
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -98307.67
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -333952.33
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Революционная, 45
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 0.1 | 11-011-002-01 | 3.410 | 0.341 | Революционная, 45(0.1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.341
2 Водопровод и канализация
2 | Заделка трещин на внутренних трубопроводах | место | 2 | 2.2.1.2 | 0.370 | 0.74 | Революционная, 45-Авоська(2) ,
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 1 | 65-9-31 | 1.740 | 1.74 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
4 | Замена каналлизационного чугунного патрубка на патрубок ПВХ d-110 мм | шт | 2 | 65-8-5 | 0.736 | 1.472 | Революционная, 45-кв 49-53(2) ,
5 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 2 | 65-8-2 | 1.472 | 2.944 | Революционная, 45-кв 49-53(2) ,
6 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 3 | 65-8-3 | 2.944 | 8.832 | Революционная, 45-кв 33,49-53(3) ,
7 | Осмотр системы водопровода | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Революционная, 45-Авоська(2) , Революционная, 45-Авоьска затопление(1) ,
8 | Притирка запорной арматуры | шт | 2 | 65-18-10 | 0.260 | 0.52 | Революционная, 45-подвал(2) ,
9 | Притирка запорной арматуры (вентиля d-20 мм.) | шт | 2 | 65-18-12 | 0.260 | 0.52 | Революционная, 45-подвал(2) ,
10 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 33 | 65-10-1 | 0.322 | 10.626 | Революционная, 45-2 подъезд(10) , Революционная, 45-подвал,Авоська(18) , Революционная, 45-кв 14,15(5) ,
11 | Регулировка смывного бачка | шт | 1 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.39 | Революционная, 45-кв 48(1) ,
12 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Революционная, 45-кв 38(1) ,
13 | Ремонт водопроводного крана | шт | 3 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.54 | Революционная, 45-подвал(2) , Революционная, 45-кв 38(1) ,
14 | Ремонт водопроводного крана (замена прокладки) | шт | 2 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.36 | Революционная, 45-подвал(2) ,
15 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 7 | 65-6-31 | 0.267 | 1.869 | Революционная, 45-кв 4(1) , Революционная, 45-подвал(3) , Революционная, 45-кв 48(1) , Революционная, 45-кв 10(1) , Революционная, 45-кв 48(1) ,
16 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 4 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 2.12 | Революционная, 45-2 подъезд(2) , Революционная, 45-кв 2(1) , Революционная, 45-Авоська(1) ,
17 | Ремонт смесителя | шт | 1 | 2.2.1.2 п4 | 0.210 | 0.21 | Революционная, 45-кв 52(1) ,
18 | Ремонт смесителя (замена прокладок) | шт | 2 | 65-6-35 | 0.267 | 0.534 | Революционная, 45-кв 52(2) ,
19 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 9 | 65-5-1 | 0.810 | 7.29 | Революционная, 45-Авоська(2) , Революционная, 45-подвал(2) , Революционная, 45-кв 3(1) , Революционная, 45-Авоська,кв 10(2) , Революционная, 45-Авоська,подвал(2) ,
20 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 1 | 65-5-2 | 1.030 | 1.03 | Революционная, 45-подвал(1) ,
21 | Смена сифона | шт | 1 | 2.2.2.2 п33 | 0.550 | 0.55 | Революционная, 45-кв 48(1) ,
22 | Установка сгона d-25 мм | шт | 1 | 65-16-3 | 0.416 | 0.416 | Революционная, 45-подвал(1) ,
23 | Установка фильтра | шт | 1 | 18-06-007-03 | 0.992 | 0.992 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
24 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 7 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 4.83 | Революционная, 45-кв 24(1) , Революционная, 45-кв 48(1) , Революционная, 45-кв 2,3,Дет.мир(3) , Революционная, 45-Авоська(1) , Революционная, 45-Авоська(1) ,
25 | Устранение течи в трубопроводе | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Революционная, 45-подвал(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 51.045
3 Отопление
26 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 3 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.57 | Революционная, 45-кв 1,57(3) ,
27 | Смена пробко-спускных кранов | шт | 2 | 65-25-2 | 0.418 | 0.836 | Революционная, 45-кв 38,56(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.406
4 Санитарная очистка
28 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 18.3 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 8.5644 | Революционная, 45(1) , Революционная, 45(0.55) , Революционная, 45(3.13) , Революционная, 45(0.6) , Революционная, 45(0.92) , Революционная, 45(1.55) , Революционная, 45(2.81) , Революционная, 45(2.48) , Революционная, 45(1.58) , Революционная, 45(0.57) ,
29 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 100 | УСО-8 | 0.003 | 0.33 | Революционная, 45(100) ,
30 | Уборка снега бульдозерами с перемещением до 20 м | 1000м3 | 0.36 | 01-02-087-03 | 2.310 | 0.8316 | Революционная, 45(0.36) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.726
5 Содержание и текущий ремонт
31 | Герметизация трещин пеной | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Революционная, 45(1) ,
32 | Заделка отверстий канализ. | отв | 1 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 1 | Революционная, 45-кв 53(1) ,
33 | Окраска масл. красками металических труб d более 50 мм кол-во окраски 2 р. | м2 | 39.2 | 15-04-030-3 | 0.406 | 15.91128 | Революционная, 45-газопровод(39.2) ,
34 | Осмотр протечки | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Революционная, 45-кв 10(0.5) ,
35 | Очистка козырьков от снега | м2 | 6 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.48 | Революционная, 45(6) ,
36 | Очистка кровель от снега | м2 | 71 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 5.68 | Революционная, 45-над кв 23(25) , Революционная, 45(40) , Революционная, 45(6) ,
37 | Очистка крыши от снега | м2 | 95 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 8.55 | Революционная, 45(60) , Революционная, 45(35) ,
38 | Постановка заплат на покрытие мягкой кровли | м2 | 1 | 2.2.4 п42 | 0.390 | 0.39 | Революционная, 45-кв 16(1) ,
39 | Ремонт доводчика | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Революционная, 45-2 подъезд(2) ,
40 | Ремонт металлических ограждений | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Революционная, 45-сваривание(1) ,
41 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 31 | 2.2.4 п42 | 0.390 | 12.09 | Революционная, 45-кв 28(17) , Революционная, 45(14) ,
42 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 42 | 2.2.4 п 67 д. | 0.112 | 4.704 | Революционная, 45(20) , Революционная, 45(22) ,
43 | Смена стекол | м.ф. | 7.27 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 1.6721 | Революционная, 45-маг.Детский мир(3.59) , Революционная, 45-3 подъезд(3.68) ,
44 | Установка почтовых ящиков | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Революционная, 45-1 подъезд(8) ,
45 | Устройство деревянного короба в подъезде под трубу | м2 | 0.6 | 10-01-057-1 | 0.701 | 0.42036 | Революционная, 45-2 подъезд(0.6) ,
46 | Утепление труб фальгоизолоном | м | 4 | 26-01-017-7 | 0.352 | 1.408 | Революционная, 45-2 подъезд(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 64.806
6 Электромонтажные работы
47 | Включение автоматов | шт | 10 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.9 | Революционная, 45-Авоська(2) , Революционная, 45-кв 17(2) , Революционная, 45-Авоська(2) , Революционная, 45-кв 47,29(4) ,
48 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 14 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 1.33 | Революционная, 45(2) , Революционная, 45(2) , Революционная, 45(1) , Революционная, 45-Авоська(4) , Революционная, 45-кв 7(1) , Революционная, 45-кв 44,подвал(4) ,
49 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 4 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.2 | Революционная, 45-кв 17(2) , Революционная, 45-Авоська(2) ,
50 | Осмотр эл. линий | шт | 1 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.09 | Революционная, 45-подвал(1) ,
51 | Ремонт выключателя | шт | 2 | 2.2.1.3 п2 | 0.700 | 1.4 | Революционная, 45-кв52(1) , Революционная, 45-Авоська(1) ,
52 | Смена ламп люминисцентных | шт | 40 | 67-05-2 | 0.139 | 5.56 | Революционная, 45-маг Авоська(4) , Революционная, 45-кв 37(1) , Революционная, 45-кв 10(3) , Революционная, 45-Авоська(4) , Революционная, 45-Авоська(6) , Революционная, 45-Авоська,3 подъезд(6) , Революционная, 45-4 под 4 эт(1) , Революционная, 45-3под 2
53 | Смена патронов | шт | 1 | 67-11-1 | 0.396 | 0.396 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
54 | Смена светильников | шт | 1 | 67-8-1 | 0.891 | 0.891 | Революционная, 45-3под 2 этаж(1) ,
55 | Установка розетки | шт | 1 | 67-9-2 | 0.841 | 0.841 | Революционная, 45-Авоська(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.608
| ИТОГО: |  |  |  |  | 138,93
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 138,93
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 138.93174 |  |  | 15131.86
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 19096.41
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Революционная, 45
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 44 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.09548 | Революционная, 45(12) , Революционная, 45(12) , Революционная, 45(20) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.095
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,10
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,10
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.09548 |  |  | 10.4
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 13.12
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Революционная, 45
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 5159 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 7612 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 4690 | 7.45 | 34946.1
| Убрано с коэффициентом - 0 | 469
| ИТОГО: | 5159 |  | 34946.1
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6920 | 1.37 | 9455.8
| Убрано с коэффициентом - 0 | 692
| ИТОГО: | 7612 |  | 9455.8
| ВСЕГО: | 12771 |  | 44401.9
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 5041.3 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 5041.3 | 19.78 | 99703.23
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5041.3 |  | 99703.23
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 144105.13 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник пто |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Революционная, 45
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 97.25
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 48.63
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 97.25
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 97.25
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 67.86
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 33.93
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 67.86
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 67.86
| Итого: | [5 empty] | 577.88
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 577.88 = 33406.09 руб. * 26.2% = 42158.49 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Революционная, 45
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 940.2 | 3.7608 | 940.2 | 3.7608
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 4 | 0.36 | 4 | 0.36
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 940.2 | 1.8804 | 940.2 | 1.8804
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 17 | 1.7 | 17 | 1.7
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 940.2 | 3.7608 | 940.2 | 3.7608
| Итого: |  |  |  | 11.462 |  | 11.462
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 11.462 = 1248.39 руб. * 26.2% = 1575.47 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 11.462 = 1248.39 руб. *26.2% = 1575.47 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Революционная, 45
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 67.86
| Итого: | [5 empty] | 67.86
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 67.86 = 3922.65 руб. * 26.2% = 4950.38 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.