## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Революционная, 52
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | -103132.74
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 125029.87
1.2 | Накладные расходы | руб. | 12502.99
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 4547.52
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 13739.16
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 10265
Итого: |  | руб. | 166084.54
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 209893.43
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2232.34
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1008
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 38727.54
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 15933.24
| Итого: | руб. | 57901.12
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 72598
4 | ВСЕГО: | руб. | 506477.09
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 15915.56
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 61932.19
8 | ИТОГО: | руб. | 584324.84
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 29216.24
10 | ВСЕГО: | руб. | 613541.08
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 613541.08
| Сумма поступлений от населения | руб. | 510573.84
| Сумма прочих поступлений | руб. | 97595.04
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 5372.2
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -97760.52
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Революционная, 52
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 10 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.048 | Революционная, 52(10) ,
2 | Распиловка и раскрежовка стволов и веток деревьев | м3 | 1 | 68-3-3 | 2.970 | 2.97 | Революционная, 52(1) ,
3 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | шт | 15 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.432 | Революционная, 52(15) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.450
2 Водопровод и канализация
4 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 13 | 65-9-31 | 1.768 | 22.98 | Революционная, 52-подвал(1) , Революционная, 52-кв 42-46(4) , Революционная, 52-кв 82(2) , Революционная, 52-кв 123(4) , Революционная, 52-кв 28(2) ,
5 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 7 | 65-9-32 | 1.830 | 12.81 | Революционная, 52(4) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52-подвал отопление(1) ,
6 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-32 мм | шт | 8 | 65-9-32 | 1.830 | 14.64 | Революционная, 52-кв 42-46(4) , Революционная, 52-кв 28(4) ,
7 | Замена гофры | шт | 1 | 2.2.2.2 п33 | 0.550 | 0.55 | Революционная, 52-кв 27(1) ,
8 | Замена каналлизационного чугунного патрубка на патрубок ПВХ d-50 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | Революционная, 52(1) ,
9 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 14.5 | 65-8-2 | 1.472 | 21.344 | Революционная, 52-кв 43-46(3) , Революционная, 52-кв 42-46(5) , Революционная, 52-кв 33(6.5) ,
10 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-1000 мм | шт | 6 | 65-8-15 | 0.736 | 4.416 | Революционная, 52-кв 29, 1 этаж(2) , Революционная, 52-кв 46-52(2) , Революционная, 52-кв 50-54(1) , Революционная, 52(1) ,
11 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-2000 мм | шт | 1 | 65-8-16 | 0.736 | 0.736 | Революционная, 52(1) ,
12 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-500 мм | шт | 4 | 65-8-14 | 0.736 | 2.944 | Революционная, 52-кв 29,1 этаж(3) , Революционная, 52-кв 46-52(1) ,
13 | Осмотр системы водопровода | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Революционная, 52-кв 95(1) , Революционная, 52-кв 72,30(2) ,
14 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 212 | 65-10-1 | 0.322 | 68.264 | Революционная, 52-подвал(10) , Революционная, 52-душ, подвал(20) , Революционная, 52-подвал,душ(10) , Революционная, 52(15) , Революционная, 52-душ, подвал(25) , Революционная, 52-подвал(10) , Революционная, 52-подвал(15) , Революционная, 52-подвал,душ(17
15 | Регулировка смывного бачка | шт | 24 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 9.36 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 62(1) , Революционная, 52-,(2) , Революционная, 52-кв 112(2) , Революционная, 52-кв 19,82,45(3) , Революционная, 52-кв 6,82(2) , Революционная, 52-кв 68,84,82(2) , Революционная, 52-кв 27(
16 | Ремонт вентиля | шт | 6 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.08 | Революционная, 52-душ(2) , Революционная, 52-узел учета тепла,кв 76(2) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) ,
17 | Ремонт водопроводного крана | шт | 23 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 4.14 | Революционная, 52(8) , Революционная, 52(4) , Революционная, 52(6) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(3) ,
18 | Ремонт водопроводного крана (замена прокладки) | шт | 7 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.26 | Революционная, 52(2) , Революционная, 52-кв 75,82,79(5) ,
19 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 44 | 65-6-31 | 0.267 | 11.748 | Революционная, 52(12) , Революционная, 52(6) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52(3) , Революционная, 52-кв 6,70(2) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52-кв 72,6(2) , Революционная, 52-кв 46,77(3) , Революционная, 52-кв 75,24,27,70(6) , Революц
20 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 5 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 2.65 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 70(2) , Революционная, 52-кв 70(1) , Революционная, 52-кв 6(1) ,
21 | Ремонт отдельного участка трубопровода | м | 1 | 2.2.2.1 п2 | 2.100 | 2.1 | Революционная, 52-крепление водопровода(1) ,
22 | Ремонт отдельных участков трубопровода ХВС | м | 1 | 2.2.2.1 п2 | 2.100 | 2.1 | Революционная, 52-кв 80(1) ,
23 | Ремонт смесителя | шт | 18 | 2.2.1.2 п4 | 0.210 | 3.78 | Революционная, 52(4) , Революционная, 52-кв 35,39,44,47(4) , Революционная, 52-кв 74(2) , Революционная, 52(5) , Революционная, 52-кв 98,61,95(3) ,
24 | Ремонт смесителя (замена гусака) | шт | 5 | 65-6-44 | 1.000 | 5 | Революционная, 52-кв 6,28(3) , Революционная, 52-кв 119(1) , Революционная, 52-кв 60(1) ,
25 | Ремонт смесителя (замена кранбуксы) | шт | 91 | 2.2.1.2 п4 | 0.210 | 19.11 | Революционная, 52(3) , Революционная, 52(7) , Революционная, 52(3) , Революционная, 52-кв 80,6(5) , Революционная, 52-кв 119(1) , Революционная, 52(6) , Революционная, 52(3) , Революционная, 52(11) , Революционная, 52-кв 32,91,44(6) , Революционная, 52(13
26 | Ремонт смесителя (замена прокладок) | шт | 12 | 65-6-35 | 0.267 | 3.204 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52(5) , Революционная, 52(6) ,
27 | Ремонт смывных бачков (замена клапана) | шт | 3 | 65-6-29 | 0.267 | 0.801 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 76(1) , Революционная, 52-кв 84,82(1) ,
28 | Ремонт смывных бачков (замена поплавка) | шт | 8 | 65-6-30 | 0.267 | 2.136 | Революционная, 52-кв 10(1) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52-кв 6(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 82(1) ,
29 | Ремонт смывных бачков (замена спускового клапана) | шт | 2 | 65-6-41 | 0.200 | 0.4 | Революционная, 52-кв 61,7(2) ,
30 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Революционная, 52-кв 6,114(2) ,
31 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 37 | 65-5-1 | 0.810 | 29.97 | Революционная, 52(5) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52-душ(1) , Революционная, 52-кв 42-46(2) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 116,108(2) , Революционная, 52(4) , Революционная, 52-кв 79,77,82(4) , Революционная, 52-узел уч.тепл,подв
32 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 1 | 65-5-2 | 1.030 | 1.03 | Революционная, 52-душ(1) ,
33 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм) | шт | 1 | 65-5-3 | 1.330 | 1.33 | Революционная, 52-узел учета тепла(1) ,
34 | Смена арматуры (вентиля d-20 мм.) | шт | 2 | 65-5-1-2 | 0.810 | 1.62 | Революционная, 52-подвал(2) ,
35 | Смена отдельных участков трубопроводов | уч. | 1 | 2.2.2.2 п1 | 2.000 | 2 | Революционная, 52-кв116(1) ,
36 | Смена резьбы на трубопроводе | шт | 4 | 65-16-1 | 0.287 | 1.148 | Революционная, 52-подвал(4) ,
37 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 53 | 65-6-10 | 0.524 | 27.772 | Революционная, 52(6) , Революционная, 52(8) , Революционная, 52-кв 12(3) , Революционная, 52(4) , Революционная, 52-кв 42,43 на унатаз(2) , Революционная, 52-кв 119(1) , Революционная, 52(6) , Революционная, 52-кв 112(1) , Революционная, 52-кв 76(1) , Рев
38 | Смена санитарно-технических приборов (гофра к унитазу) | шт | 8 | 65-6-7 | 1.000 | 8 | Революционная, 52-кв 102(1) , Революционная, 52-кв 42,43(2) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 112(1) , Революционная, 52-кв 30(1) , Революционная, 52-кв 30,7(2) ,
39 | Смена санитарно-технических приборов (манжетов резиновых к унитазам) | шт | 4 | 65-6-6 | 0.800 | 3.2 | Революционная, 52(4) ,
40 | Смена санитарно-технических приборов (унитазов типа "Компакт") * | шт | 3 | 65-6-12 | 4.127 | 12.381 | Революционная, 52-кв 60(1) , Революционная, 52-кв 42,44,46(2) ,
41 | Смена сгонов | шт | 3 | 65-16-2 | 0.416 | 1.248 | Революционная, 52-подвал(2) , Революционная, 52-узел учета тепла(1) ,
42 | Смена сифона | шт | 3 | 2.2.2.2 п33 | 0.550 | 1.65 | Революционная, 52-1 этаж(1) , Революционная, 52-кв 122(1) , Революционная, 52-кв 6(1) ,
43 | Смена смесителя | шт | 20 | 65-5-7 | 2.000 | 40 | Революционная, 52(3) , Революционная, 52(3) , Революционная, 52-кв 42,52(2) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 70,21,26,13(4) , Революционная, 52-кв 10(1) , Революционная, 52-кв 12(1) , Революционная, 52-кв 70,61(2) , Революционная, 52-кв 46,ту
44 | Смена тройника | шт | 1 | 65-6-7 | 1.000 | 1 | Революционная, 52-кв 76(1) ,
45 | Установка заглушки | соед. | 21 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 5.67 | Революционная, 52(9) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52-кв 76(2) , Революционная, 52(5) , Революционная, 52-кв 6,100(4) ,
46 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 52 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 35.88 | Революционная, 52(3) , Революционная, 52(5) , Революционная, 52(5) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52-кв 45,28(2) , Революционная, 52-кв 30,60(2) , Революционная, 52-кв23(1) , Революционная, 52-душ,кв 29,6,85,80,100,121(9) , Революционная, 52-кв 7
47 | Устранение течи в соединениях трубопровода | место | 4 | 2.2.1.2 п18 | 0.450 | 1.8 | Революционная, 52-Душ(2) , Революционная, 52-кв 6,80(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 396.328
3 Отопление
48 | Притирка запорной арматуры | шт | 20 | 2.2.1.1 п3 | 0.260 | 5.2 | Революционная, 52-узел учета(20) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.200
4 Санитарная очистка
49 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 6.3 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 2.9484 | Революционная, 52(0.55) , Революционная, 52(0.96) , Революционная, 52(0.88) , Революционная, 52(1.41) , Революционная, 52(2.5) ,
50 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 800 | УСО-8 | 0.003 | 2.64 | Революционная, 52(500) , Революционная, 52(300) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.588
5 Содержание и текущий ремонт
51 | Заделка отверстий канализ. | отв | 3 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 3 | Революционная, 52-кв 28(1) , Революционная, 52-кв 45,46(2) ,
52 | Очистка козырьков от снега | м2 | 6 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.48 | Революционная, 52-Совкомбанк 2 раза(6) ,
53 | Очистка крыши от снега | м2 | 45 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 4.05 | Революционная, 52-Сбербанк(45) ,
54 | Ремонт бетонного пола (наклейка плитки керамич) | м2 | 1 | 2.2.7 п11 | 0.950 | 0.95 | Революционная, 52-кв 39,40(1) ,
55 | Ремонт дверных полотен | м2 | 2 | 2.2.5 п12 | 0.340 | 0.68 | Революционная, 52(2) ,
56 | Ремонт дверных приборов | шт | 1 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 1.4 | Революционная, 52-кв 60(1) ,
57 | Ремонт линолеумного пола | м2 | 3 | 2.2.7 п4 | 0.550 | 1.65 | Революционная, 52-3 этаж, прав.крыло(3) ,
58 | Смена оконых приборов (шпингалетов, задвижек) | шт | 2 | 56-12-16 | 0.388 | 0.7752 | Революционная, 52(2) ,
59 | Смена стекол | м.ф. | 29.75 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 6.8425 | Революционная, 52(9.54) , Революционная, 52(2.27) , Революционная, 52-3 этаж коридорн.дверь(9.2) , Революционная, 52(3.74) , Революционная, 52(2.4) , Революционная, 52-кв 40(2.6) ,
60 | Утепление труб фальгоизолоном | м | 2 | 26-01-017-7 | 0.352 | 0.704 | Революционная, 52-душ(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 20.532
6 Электромонтажные работы
61 | Включение автоматов | шт | 10 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.9 | Революционная, 52-Сбербанк(2) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52-кв 6,109(4) , Революционная, 52-кв 19-22(2) ,
62 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 191 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 18.145 | Революционная, 52(13) , Революционная, 52(18) , Революционная, 52(20) , Революционная, 52(6) , Революционная, 52(12) , Революционная, 52(11) , Революционная, 52(19) , Революционная, 52(18) , Революционная, 52(23) , Революционная, 52(9) , Революционная, 52
63 | Замена розетки | шт | 1 | 2.2.2.3 п5 | 0.190 | 0.19 | Революционная, 52-подвал(1) ,
64 | Замена розетки | шт | 5 | 2.2.1.3 п2 | 0.700 | 3.5 | Революционная, 52-кв 39(1) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(3) ,
65 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 11 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.55 | Революционная, 52-кв 42(2) , Революционная, 52-кв 109(1) , Революционная, 52-кв 126(2) , Революционная, 52-кв 74,12(4) , Революционная, 52(2) ,
66 | Монтаж диодного моста | шт | 2 | 08-03-592-1 | 0.580 | 1.16 | Революционная, 52(2) ,
67 | Осмотр эл. линий | шт | 4 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.36 | Революционная, 52-кв 76(1) , Революционная, 52-кв 50(3) ,
68 | Ремонт патрона | шт | 2 | 2.2.1.2 п2 | 0.700 | 1.4 | Революционная, 52-кв 86(1) , Революционная, 52-кв 12(1) ,
69 | Ремонт розетки | шт | 1 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.095 | Революционная, 52-подвал(1) ,
70 | Ремонт светильника | шт | 1 | 67-8-1 | 0.891 | 0.891 | Революционная, 52-совкомбанк(1) ,
71 | Смена автомата | шт | 7 | 2.2.2.3 п9 | 1.060 | 7.42 | Революционная, 52-кв 92(1) , Революционная, 52-кв 19(1) , Революционная, 52(5) ,
72 | Смена ламп ДРЛ | шт | 2 | 67-05-2 | 0.139 | 0.278 | Революционная, 52(2) ,
73 | Смена ламп люминисцентных | шт | 33 | 67-05-2 | 0.139 | 4.587 | Революционная, 52(2) , Революционная, 52(6) , Революционная, 52(5) , Революционная, 52(1) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52(2) , Революционная, 52(3) , Революционная, 52(3) , Революционная, 52(9) ,
74 | Смена патронов | шт | 4 | 67-11-1 | 0.396 | 1.584 | Революционная, 52(2) , Революционная, 52-кв 126(1) , Революционная, 52-кв 45(1) ,
75 | Смена плафона | шт | 4 | 2.2.2.3 п15 | 0.260 | 1.04 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52(3) ,
76 | Смена светильников для люм. ламп 1X40 Вт. | шт | 5 | 67-8-3 | 1.633 | 8.165 | Революционная, 52(2) , Революционная, 52(3) ,
77 | Смена стартера для люм. ламп. | шт | 2 | 67-5-17 | 0.071 | 0.142 | Революционная, 52(1) , Революционная, 52(1) ,
78 | Установка патрона настенного | шт | 1 | 67-9-3 | 0.841 | 0.841 | Революционная, 52-кв 77(1) ,
79 | Установка розетки | шт | 2 | 67-9-2 | 0.841 | 1.682 | Революционная, 52(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 52.930
| ИТОГО: |  |  |  |  | 484,03
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 484,03
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 484.0281 |  |  | 52718.3
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 66530.49
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Революционная, 52
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 70 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.1519 | Революционная, 52(20) , Революционная, 52(20) , Революционная, 52(30) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.152
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,15
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,15
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.1519 |  |  | 16.54
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 20.88
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Революционная, 52
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7018 | кв.м
Асфальт уличный |  | 6670 | кв.м
Газоны |  | 9940 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3828 | 10.65 | 40756.92
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3190 | 7.45 | 23774.85
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7018 |  | 64531.77
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3335 | 14.64 | 48816.25
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3335 | 10.25 | 34171.4
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 6670 |  | 82987.65
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 4970 | 1.95 | 9696.5
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 4970 | 1.37 | 6787.55
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9940 |  | 16484.05
| ВСЕГО: | 23628 |  | 164003.47
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2320 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2320 | 19.78 | 45889.9
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2320 |  | 45889.9
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 209893.37 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник пто |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Революционная, 52
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 89.34
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 44.67
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 89.34
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 89.34
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 62.33
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 31.17
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 62.33
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 62.33
| Итого: | [5 empty] | 530.85
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 530.85 = 30687.43 руб. * 26.2% = 38727.54 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Революционная, 52
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 840 | 3.36 | 840 | 3.36
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 2 | 0.18 | 2 | 0.18
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 840 | 1.68 | 840 | 1.68
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 12 | 1.2 | 12 | 1.2
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 840 | 3.36 | 840 | 3.36
| Итого: |  |  |  | 9.78 |  | 9.78
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 9.78 = 1065.20 руб. * 26.2% = 1344.28 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 9.78 = 1065.20 руб. *26.2% = 1344.28 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Революционная, 52
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 62.33
| Итого: | [5 empty] | 62.33
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 62.33 = 3603.42 руб. * 26.2% = 4547.52 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.