## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Революционная, 68
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | 12650.26
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 5597.5
1.2 | Накладные расходы | руб. | 559.75
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 747.02
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 2053.53
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 1686.24
Итого: |  | руб. | 10644.04
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 31538.6
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 487.92
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб.
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 6361.8
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 3011.04
| Итого: | руб. | 9860.77
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 2388.75
4 | ВСЕГО: | руб. | 54432.15
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 1391.8
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 10173.65
8 | ИТОГО: | руб. | 65997.6
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 3299.88
10 | ВСЕГО: | руб. | 69297.48
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 69297.48
| Сумма поступлений от населения | руб. | 45622.44
| Сумма прочих поступлений | руб. | 19847.22
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 3827.82
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 16478.06
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Революционная, 68
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 20 | 65-10-1 | 0.322 | 6.44 | Революционная, 68-кв 4(10) , Революционная, 68(10) ,
2 | Прочистка дворовой канализационной сети | м | 5 | 65-10-2 | 1.080 | 5.4 | Революционная, 68(5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.840
2 Санитарная очистка
3 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 4.39 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 2.05452 | Революционная, 68(2) , Революционная, 68(1.89) , Революционная, 68(0.5) ,
4 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 450 | УСО-8 | 0.003 | 1.485 | Революционная, 68(100) , Революционная, 68(150) , Революционная, 68(200) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.540
3 Содержание и текущий ремонт
5 | Очистка козырьков от снега | м2 | 2 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.16 | Революционная, 68(2) ,
6 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 4 | 58-6-2 | 0.948 | 3.792 | Революционная, 68(4) ,
7 | Ремонт штукатурки кирпичных труб | м2 | 1 | 2.2.8 п9 | 2.300 | 2.3 | Революционная, 68-кв 6(1) ,
8 | Ремонт штукатурки кирпичных труб на чердаке | м2 | 0.7 | 61-31-1 | 1.314 | 0.9198 | Революционная, 68-кв 6(0.7) ,
9 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 14 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.12 | Революционная, 68(8) , Революционная, 68(6) ,
10 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 24 | 2.2.4 п 67 д. | 0.112 | 2.688 | Революционная, 68(5) , Революционная, 68(19) ,
11 | Смена примыканий | место | 1 | 2.2.4 п39 | 0.850 | 0.85 | Революционная, 68(1) ,
12 | Смена стекол | м.ф. | 0.8 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 0.184 | Революционная, 68-слух.окно(0.8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 12.014
4 Электромонтажные работы
13 | Включение автоматов | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Революционная, 68-маг.Виктория(2) ,
14 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 2 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.1 | Революционная, 68-маг.Виктория(2) ,
15 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Революционная, 68-маг. Ника(1) ,
16 | Смена плафона | шт | 1 | 2.2.2.3 п15 | 0.260 | 0.26 | Революционная, 68-подъезд(1) ,
17 | Смена светильников | шт | 2 | 67-8-1 | 0.891 | 1.782 | Революционная, 68-маг. Ника(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.183
| ИТОГО: |  |  |  |  | 30,58
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 30,58
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 30.57632 |  |  | 3330.24
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 4202.77
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Революционная, 68
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 26 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.05642 | Революционная, 68(8) , Революционная, 68(8) , Революционная, 68(10) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.056
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,06
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,06
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.05642 |  |  | 6.15
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 7.76
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Революционная, 68
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 1254 | кв.м
Асфальт уличный |  | 968 | кв.м
Газоны |  | 3311 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1140 | 7.45 | 8496.7
| Убрано с коэффициентом - 0 | 114
| ИТОГО: | 1254 |  | 8496.7
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 880 | 10.24 | 9013.2
| Убрано с коэффициентом - 0 | 88
| ИТОГО: | 968 |  | 9013.2
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3010 | 1.36 | 4107
| Убрано с коэффициентом - 0 | 301
| ИТОГО: | 3311 |  | 4107
| ВСЕГО: | 5533 |  | 21616.9
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 502 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 502 | 19.76 | 9921.7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 502 |  | 9921.7
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 31538.6 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник пто |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Революционная, 68
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 14.68
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 7.34
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 14.68
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 14.68
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 10.24
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 5.12
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 10.24
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 10.24
| Итого: | [5 empty] | 87.20
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 87.20 = 5041.05 руб. * 26.2% = 6361.81 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Революционная, 68
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 213 | 0.426 | 213 | 0.426
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 213 | 0.852 | 213 | 0.852
| Итого: |  |  |  | 1.668 |  | 1.668
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 1.668 = 181.67 руб. * 26.2% = 229.27 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 1.668 = 181.67 руб. *26.2% = 229.27 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Революционная, 68
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 10.24
| Итого: | [5 empty] | 10.24
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 10.24 = 591.94 руб. * 26.2% = 747.03 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.