## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Трудовая, 4
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | 285671.97
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 67825.27
1.2 | Накладные расходы | руб. | 6782.53
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 4669.78
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 16336.98
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 10540.98
Итого: |  | руб. | 106155.54
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 162621.43
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3622.37
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1125.6
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 39768.74
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 18511.56
| Итого: | руб. | 63028.27
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 10541.6
4 | ВСЕГО: | руб. | 342346.84
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 12291.69
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 63597.25
8 | ИТОГО: | руб. | 418235.78
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 20911.79
10 | ВСЕГО: | руб. | 439147.57
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 439147.57
| Сумма поступлений от населения | руб. | 402065.07
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 37082.5
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 322754.49
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Трудовая, 4
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 0.25 | 11-011-002-01 | 3.410 | 0.8525 | Трудовая, 4(0.25) ,
2 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 12 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.0576 | Трудовая, 4(12) ,
3 | Разборка Новогодней атритбутики | ч/час | 3.2 | факт | 1.000 | 3.2 | Трудовая, 4(3.2) ,
4 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | шт | 25 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.72 | Трудовая, 4(25) ,
5 | Установка Новогодней атрибутики в Черемушках | ч/час | 7.2 | факт | 1.000 | 7.2 | Трудовая, 4(7.2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 12.030
2 Водопровод и канализация
6 | Заделка трещин на внутр. трубопроводах | место | 2 | 2.2.1.2 п18 | 0.450 | 0.9 | Трудовая, 4-кв 70(1) , Трудовая, 4-кв 48(1) ,
7 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на многосл. металл-полимер. трубы d-25 мм | пог.м | 8 | 65-9-12 | 1.830 | 14.64 | Трудовая, 4-кв 14-18(8) ,
8 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 1 | 65-9-31 | 1.740 | 1.74 | Трудовая, 4(1) ,
9 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 2 | 65-9-32 | 1.830 | 3.66 | Трудовая, 4-кв 70(2) ,
10 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 2 | 65-8-2 | 1.472 | 2.944 | Трудовая, 4-кв 43,46,49(2) ,
11 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 5 | 65-8-3 | 2.944 | 14.72 | Трудовая, 4-кв 43,46,49(3) , Трудовая, 4-подвал(2) ,
12 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-3000 мм | шт | 2 | 65-8-4 | 4.416 | 8.832 | Трудовая, 4-подвал(2) ,
13 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | Трудовая, 4-подвал(1) ,
14 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-1000 мм | шт | 2 | 65-8-15 | 0.736 | 1.472 | Трудовая, 4-кв 43,46,49(2) ,
15 | Осмотр канализационой системы | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | Трудовая, 4-подвал(1) , Трудовая, 4-кв 36(1) , Трудовая, 4-подвал(2) ,
16 | Осмотр системы водопровода | квар | 7 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 4.2 | Трудовая, 4-кв 43(1) , Трудовая, 4-кв 43(1) , Трудовая, 4-разов.затопл(1) , Трудовая, 4-кв 23-26-29(3) , Трудовая, 4-кв 8(1) ,
17 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Трудовая, 4-подвал закрытие задвижки(1) ,
18 | Притирка запорной арматуры | шт | 3 | 65-18-10 | 0.260 | 0.78 | Трудовая, 4(1) , Трудовая, 4-подвал(2) ,
19 | Притирка запорной арматуры (вентиля d-20 мм.) | шт | 2 | 65-18-12 | 0.260 | 0.52 | Трудовая, 4-подвал(2) ,
20 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности d- 100 мм | пог.м | 7 | 16-04-001-2 | 0.616 | 4.312 | Трудовая, 4-подвал до колодца(7) ,
21 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 37 | 65-10-1 | 0.322 | 11.914 | Трудовая, 4-подвал,кв 8(8) , Трудовая, 4-подвал(4) , Трудовая, 4-подвал(5) , Трудовая, 4-подвал(20) ,
22 | Прочистка дворовой канализационной сети | м | 15 | 65-10-2 | 1.080 | 16.2 | Трудовая, 4(5) , Трудовая, 4(10) ,
23 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-150 мм | пог.м | 7 | 65-2-3 | 1.115 | 7.805 | Трудовая, 4-подвал до колодца(7) ,
24 | Регулировка смывного бачка | шт | 3 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 1.17 | Трудовая, 4-кв 38(1) , Трудовая, 4-кв 48(1) , Трудовая, 4-кв 44(1) ,
25 | Ремонт вентиля | шт | 8 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.44 | Трудовая, 4-кв 66(1) , Трудовая, 4-кв 35,1,подвал(7) ,
26 | Ремонт водопроводного крана | шт | 3 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.54 | Трудовая, 4-кв 66(2) , Трудовая, 4-кв 57(1) ,
27 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 3 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 1.59 | Трудовая, 4-кв 38(2) , Трудовая, 4-кв 38(1) ,
28 | Ремонт смесителя (замена кранбуксы) | шт | 3 | 2.2.1.2 п4 | 0.210 | 0.63 | Трудовая, 4(3) ,
29 | Ремонт смывных бачков | шт | 1 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.39 | Трудовая, 4-кв 48(1) ,
30 | Ремонт соединений | соед. | 3 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.81 | Трудовая, 4-кв 48(1) , Трудовая, 4-кв 70(2) ,
31 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 12 | 65-5-1 | 0.810 | 9.72 | Трудовая, 4-кв 70(1) , Трудовая, 4-подвал(2) , Трудовая, 4-кв 46(1) , Трудовая, 4(1) , Трудовая, 4-кв 42,10,33,подвал(6) , Трудовая, 4-подвал(1) ,
32 | Смена резьбы на трубопроводе | шт | 1 | 65-16-1 | 0.287 | 0.287 | Трудовая, 4-кв 35(1) ,
33 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 2 | 65-6-10 | 0.524 | 1.048 | Трудовая, 4-кв 61(2) ,
34 | Смена сгонов | шт | 2 | 65-16-2 | 0.416 | 0.832 | Трудовая, 4-кв35,подвал(2) ,
35 | Смена смесителя | шт | 1 | 65-5-7 | 2.000 | 2 | Трудовая, 4-кв 61(1) ,
36 | Установка заглушки | соед. | 6 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.62 | Трудовая, 4-подвал(6) ,
37 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 2 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 1.38 | Трудовая, 4-кв 38(1) , Трудовая, 4-кв48(1) ,
38 | Устранение течи в соединениях трубопровода | место | 2 | 2.2.1.2 п18 | 0.450 | 0.9 | Трудовая, 4-кв 36(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 122.732
3 Отопление
39 | Ликвидация воздушных пробок | ст. | 22 | 2.2.1 п9 | 0.560 | 12.32 | Трудовая, 4-кв 35,61,1,10(10) , Трудовая, 4-кв 1,30(4) , Трудовая, 4-кв 57,10,14,18,подвал(8) ,
40 | Осмотр системы отопления | квар | 6 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3.6 | Трудовая, 4-кв 30(1) , Трудовая, 4-кв 57,подвал(5) ,
41 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | шт | 2 | 2.2.1.11 | 0.500 | 1 | Трудовая, 4-кв 1(2) ,
42 | Ремонт соединения в отопительной системе | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Трудовая, 4-кв 58(1) ,
43 | Смена сгона | шт | 1 | 65-16-1 | 0.287 | 0.287 | Трудовая, 4-кв 34(1) ,
44 | Установка кранов для спуска воздуха из системы | шт | 1 | 2.2.2.1 п28 | 1.100 | 1.1 | Трудовая, 4-кв 34(1) ,
45 | Устранение течи в пробке батареи | сек. | 2 | 2.2.2.1 п18 | 0.570 | 1.14 | Трудовая, 4-кв 50(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 19.717
4 Санитарная очистка
46 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 2 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 0.936 | Трудовая, 4(1) , Трудовая, 4(1) ,
47 | Подметание подвалов | м2 | 550 | УСО-2 | 0.018 | 9.9 | Трудовая, 4(550) ,
48 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 6200 | УСО-8 | 0.003 | 20.46 | Трудовая, 4(1000) , Трудовая, 4(1800) , Трудовая, 4(1900) , Трудовая, 4(1500) ,
49 | Уборка снега бульдозерами с перемещением до 20 м | 1000м3 | 0.74 | 01-02-087-03 | 2.310 | 1.7094 | Трудовая, 4(0.74) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 33.005
5 Содержание и текущий ремонт
50 | Заделка отверстий канализ. | отв | 2 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 2 | Трудовая, 4-кв 11(1) , Трудовая, 4-кв 43(1) ,
51 | Заделка продухов кирпичем | шт | 10 | 2.2.2 п31 | 0.055 | 0.55 | Трудовая, 4-кв 4(10) ,
52 | Закрытие лаза выхода на крышу | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Трудовая, 4(0.5) ,
53 | Осмотр кровли | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Трудовая, 4-кв 34(0.5) ,
54 | Очистка кровель от наледи | м2 | 20 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.6 | Трудовая, 4(20) ,
55 | Очистка кровель от снега | м2 | 40 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.2 | Трудовая, 4(40) ,
56 | Очистка кровель от снега, льда , скалывание сосулек (высота снежно-ледовых лавин от 0,8-1м) | м2 | 50 | 2-2-4-67 | 0.144 | 7.2 | Трудовая, 4(35) , Трудовая, 4(15) ,
57 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 15 | 2.2.4 п42 | 0.390 | 5.85 | Трудовая, 4(8) , Трудовая, 4-кв 17,20(2) , Трудовая, 4-кв 34(5) ,
58 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 71 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 25.56 | Трудовая, 4(36) , Трудовая, 4-кв 50(35) ,
59 | Ремонт чердачного люка | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Трудовая, 4(1) ,
60 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 12 | 2-2-4-67 | 0.144 | 1.728 | Трудовая, 4(12) ,
61 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 25 | 2.2.4 п 67 д. | 0.112 | 2.8 | Трудовая, 4(25) ,
62 | Смена карнизов из кров. стали | м2 | 0.64 | 2.2.4 п31 | 1.180 | 0.7552 | Трудовая, 4(0.64) ,
63 | Смена покрытия на парапете из оц. стали | м | 6 | 2.2.4 п34 | 0.820 | 4.92 | Трудовая, 4(6) ,
64 | Смена стекол | м.ф. | 3 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 0.69 | Трудовая, 4-4 подъезд 2 этаж(3) ,
65 | Устройство приямка | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Трудовая, 4(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 62.853
6 Электромонтажные работы
66 | Включение автоматов | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Трудовая, 4-кв 61(2) ,
67 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 10 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.95 | Трудовая, 4(2) , Трудовая, 4-подвал(2) , Трудовая, 4(4) , Трудовая, 4-подвал(2) ,
68 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 5 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.25 | Трудовая, 4-кв 5(5) ,
69 | Ремонт патрона | шт | 1 | 2.2.1.2 п2 | 0.700 | 0.7 | Трудовая, 4-кв 60(1) ,
70 | Смена выключателя | шт | 2 | 67-7-1 | 0.861 | 1.722 | Трудовая, 4-подъезд 1,2(2) ,
71 | Смена ламп люминисцентных | шт | 8 | 67-05-2 | 0.139 | 1.112 | Трудовая, 4-кв 4(4) , Трудовая, 4-1, 3 подъезд(3) , Трудовая, 4-кв 36(1) ,
72 | Установка (замена)автоматического выключателя однополюсного I-20 А. | шт | 4 | 67-7-24 | 0.861 | 3.444 | Трудовая, 4(4) ,
73 | Установка распределительной коробки | шт | 5 | 67-9-7 | 0.241 | 1.205 | Трудовая, 4-подъезд 1,2(5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.563
| ИТОГО: |  |  |  |  | 259,90
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 259,90
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 259.9007 |  |  | 28307.29
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 35723.8
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Трудовая, 4
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 40 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.0868 | Трудовая, 4(10) , Трудовая, 4(10) , Трудовая, 4(20) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.087
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,09
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,09
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.0868 |  |  | 9.45
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 11.93
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Трудовая, 4
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 5940 | кв.м
Асфальт уличный |  | 979 | кв.м
Газоны |  | 34331 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5400 | 7.45 | 40245.8
| Убрано с коэффициентом - 0 | 540
| ИТОГО: | 5940 |  | 40245.8
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 890 | 10.25 | 9123.8
| Убрано с коэффициентом - 0 | 89
| ИТОГО: | 979 |  | 9123.8
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 31210 | 1.37 | 42643.5
| Убрано с коэффициентом - 0 | 3121
| ИТОГО: | 34331 |  | 42643.5
| ВСЕГО: | 41250 |  | 92013.1
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3570 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3570 | 19.78 | 70608.3
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3570 |  | 70608.3
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 162621.4 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник пто |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Трудовая, 4
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 91.74
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 45.87
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 91.74
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 91.74
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 64.01
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 32.01
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 64.01
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 64.01
| Итого: | [5 empty] | 545.13
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 545.13 = 31512.47 руб. * 26.2% = 39768.74 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Трудовая, 4
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 938 | 3.752 | 938 | 3.752
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 4 | 0.36 | 4 | 0.36
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 938 | 1.876 | 938 | 1.876
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 21 | 2.1 | 21 | 2.1
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 938 | 3.752 | 938 | 3.752
| Итого: |  |  |  | 11.84 |  | 11.84
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 11.84 = 1289.56 руб. * 26.2% = 1627.42 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 11.84 = 1289.56 руб. *26.2% = 1627.42 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Трудовая, 4
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 64.01
| Итого: | [5 empty] | 64.01
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 64.01 = 3700.30 руб. * 26.2% = 4669.78 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.