## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Фрунзе, 111
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | 0
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 48264.07
1.2 | Накладные расходы | руб. | 4826.41
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 4767.94
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 17369.18
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 10762.56
Итого: |  | руб. | 85990.16
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 107452.11
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1485.91
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1010.88
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 40604.71
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 19396.08
| Итого: | руб. | 62497.57
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 61527.6
4 | ВСЕГО: | руб. | 317467.44
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 13012.36
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 64934.11
8 | ИТОГО: | руб. | 395413.91
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 19770.7
10 | ВСЕГО: | руб. | 415184.61
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 415184.61
| Сумма поступлений от населения | руб. | 396106.54
| Сумма прочих поступлений | руб. | 5961.27
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 13116.8
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 13116.8
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Фрунзе, 111
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 15 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.072 | Фрунзе, 111(15) ,
2 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | шт | 36 | 47-01-097-3 | 0.029 | 1.0368 | Фрунзе, 111(36) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.109
2 Водопровод и канализация
3 | Заделка трещин на канализ. трубопроводе | место | 5 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 2.65 | Фрунзе, 111-подвал(3) , Фрунзе, 111-подвал(2) ,
4 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 1 | 65-9-31 | 1.740 | 1.74 | Фрунзе, 111-подвал(1) ,
5 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 1 | 65-9-32 | 1.830 | 1.83 | Фрунзе, 111-кв 56(1) ,
6 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 2 | 65-8-2 | 1.472 | 2.944 | Фрунзе, 111-подвал(1) , Фрунзе, 111-подвал(1) ,
7 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 1 | 65-8-3 | 2.944 | 2.944 | Фрунзе, 111-подвал(1) ,
8 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | Фрунзе, 111-подвал(1) ,
9 | Осмотр канализационой системы | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Фрунзе, 111-подвал(1) ,
10 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Фрунзе, 111-кв 6(1) , Фрунзе, 111-кв 18(1) ,
11 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 174 | 65-10-1 | 0.322 | 56.028 | Фрунзе, 111-4,8,10.01.2014(40) , Фрунзе, 111-подвал(10) , Фрунзе, 111-подвал(45) , Фрунзе, 111-подвал(15) , Фрунзе, 111-подвал(12) , Фрунзе, 111-подвал(25) , Фрунзе, 111-подвал(10) , Фрунзе, 111-кв 37-подвал(17) ,
12 | Прочистка дворовой канализационной сети | м | 15 | 65-10-2 | 1.080 | 16.2 | Фрунзе, 111-28.01.2014(5) , Фрунзе, 111(10) ,
13 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | пог.м | 2.5 | 65-1-2 | 0.596 | 1.4905 | Фрунзе, 111-подвал(2.5) ,
14 | Ремонт вентиля | шт | 5 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.9 | Фрунзе, 111-кв 48,12(2) , Фрунзе, 111-кв 46(2) , Фрунзе, 111-кв 54(1) ,
15 | Ремонт водопроводного крана | шт | 5 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.9 | Фрунзе, 111-кв 12(1) , Фрунзе, 111-кв 21,12,17(4) ,
16 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 5 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 2.65 | Фрунзе, 111-2,3,4 подъезды(3) , Фрунзе, 111-подвал(2) ,
17 | Ремонт смесителя | шт | 2 | 2.2.1.2 п4 | 0.210 | 0.42 | Фрунзе, 111-кв 53(1) , Фрунзе, 111-кв 54(1) ,
18 | Ремонт смесителя (замена прокладок) | шт | 1 | 65-6-35 | 0.267 | 0.267 | Фрунзе, 111-кв 42(1) ,
19 | Ремонт соединений | соед. | 6 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.62 | Фрунзе, 111-кв 35(2) , Фрунзе, 111-кв 38,15(2) , Фрунзе, 111-кв 60(1) , Фрунзе, 111-кв 3(1) ,
20 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 8 | 65-5-1 | 0.810 | 6.48 | Фрунзе, 111-кв 53(1) , Фрунзе, 111-кв 39(2) , Фрунзе, 111-кв 21,17,подвал(3) , Фрунзе, 111-кв 10(2) ,
21 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм) | шт | 4 | 65-5-3 | 1.330 | 5.32 | Фрунзе, 111-подвал(4) ,
22 | Смена арматуры (задвижек d-100 мм) (на шпильках М14) | шт | 2 | 65-5-9-1 | 4.220 | 8.44 | Фрунзе, 111-подвал(2) ,
23 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм | пог.м | 2.5 | 65-9-6 | 1.349 | 3.3725 | Фрунзе, 111-подвал(2.5) ,
24 | Смена резьбы на трубопроводе | шт | 8 | 65-16-1 | 0.287 | 2.296 | Фрунзе, 111-подвал(8) ,
25 | Смена смесителя | шт | 1 | 65-5-7 | 2.000 | 2 | Фрунзе, 111-кв 13, монтаж(1) ,
26 | Установка заглушки | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Фрунзе, 111-подвал(1) ,
27 | Установка фланцевых соединений на трубопроводе ХВС d-50 мм | шт | 2 | 16-02-007-01 | 0.960 | 1.92 | Фрунзе, 111-ремонт(2) ,
28 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 1 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 0.69 | Фрунзе, 111(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 125.908
3 Отопление
29 | Ликвидация воздушных пробок | ст. | 9 | 2.2.1 п9 | 0.560 | 5.04 | Фрунзе, 111-кв 10,18,13(4) , Фрунзе, 111-кв 13,10,7(5) ,
30 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 6 | 2.2.1.10 | 0.190 | 1.14 | Фрунзе, 111-подвал,кв 11(6) ,
31 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | шт | 3 | 2.2.1.11 | 0.500 | 1.5 | Фрунзе, 111-кв 10,18,13(3) ,
32 | Слив и наполнение водой системы отопления (перезапуск) | 1000м3 | 0.6 | 65-23-1 | 0.410 | 0.246 | Фрунзе, 111-кв 3(0.6) ,
33 | Смена пробко-спускных кранов | шт | 2 | 65-25-2 | 0.418 | 0.836 | Фрунзе, 111-кв 13(2) ,
34 | Устранение течи присоединения полотенцесушителя | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Фрунзе, 111-кв 55(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.302
4 Санитарная очистка
35 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 3.88 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 1.81584 | Фрунзе, 111(0.59) , Фрунзе, 111(0.42) , Фрунзе, 111(0.87) , Фрунзе, 111(2) ,
36 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2230 | УСО-8 | 0.003 | 7.359 | Фрунзе, 111(500) , Фрунзе, 111(830) , Фрунзе, 111(800) , Фрунзе, 111(100) ,
37 | Уборка снега бульдозерами с перемещением до 20 м | 1000м3 | 0.25 | 01-02-087-03 | 2.310 | 0.5775 | Фрунзе, 111(0.25) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.752
5 Содержание и текущий ремонт
38 | Навеска номерного знака на дом | шт | 1 | УСНт. 23-6а | 1.144 | 1.144 | Фрунзе, 111(1) ,
39 | Осмотр водостока | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Фрунзе, 111(0.5) ,
40 | Осмотр кровли | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Фрунзе, 111-после протечки(2) ,
41 | Отогрев водостоков | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Фрунзе, 111(6) ,
42 | Очистка карниза, воронок от наледи | м2 | 16 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 1.44 | Фрунзе, 111(16) ,
43 | Очистка кровель от снега, льда , скалывание сосулек (высота снежно-ледовых лавин от 0,8-1м) | м2 | 25 | 2-2-4-67 | 0.144 | 3.6 | Фрунзе, 111(25) ,
44 | Ремонт водосточных труб с земли | м | 3 | 2.2.4 п25 | 0.520 | 1.56 | Фрунзе, 111(3) ,
45 | Ремонт двери (сварочные работы) | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Фрунзе, 111-подвальная дверь(4) ,
46 | Ремонт дверных полотен | м2 | 2 | 2.2.5 п13 | 0.520 | 1.04 | Фрунзе, 111-4 подъезд(2) ,
47 | Ремонт деревянных скамеек, качелей, столиков, горок со сменой досок | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Фрунзе, 111(4) ,
48 | Ремонт козырька | м2 | 1 | 2.2.4 п33 | 0.720 | 0.72 | Фрунзе, 111-4 подъезд(1) ,
49 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 3 | 2.2.4 п42 | 0.390 | 1.17 | Фрунзе, 111(3) ,
50 | Установка переходных мостиков | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Фрунзе, 111(0.5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 27.674
6 Электромонтажные работы
51 | Включение автоматов | шт | 11 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.99 | Фрунзе, 111-кв 22,28(4) , Фрунзе, 111-кв 60(2) , Фрунзе, 111-4 подъезд(3) , Фрунзе, 111-кв 25(2) ,
52 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 50 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 4.75 | Фрунзе, 111(14) , Фрунзе, 111(10) , Фрунзе, 111-подвал(3) , Фрунзе, 111-4 подъезд,подвал(6) , Фрунзе, 111(2) , Фрунзе, 111(1) , Фрунзе, 111-подвал,кв 60,3(9) , Фрунзе, 111(3) , Фрунзе, 111-подвал(2) ,
53 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 6 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.3 | Фрунзе, 111-кв 60(1) , Фрунзе, 111-кв 21(2) , Фрунзе, 111-кв 57(1) , Фрунзе, 111-кв 25(2) ,
54 | Монтаж кабеля ВВГ 2X2,5 мм | м | 10 | 67-9-5 | 0.841 | 8.41 | Фрунзе, 111-подвал(10) ,
55 | Осмотр эл. линий | шт | 4 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.36 | Фрунзе, 111-домофон,линия(4) ,
56 | Ремонт светильника | шт | 1 | 67-8-1 | 0.891 | 0.891 | Фрунзе, 111(1) ,
57 | Смена ламп люминисцентных | шт | 2 | 67-05-2 | 0.139 | 0.278 | Фрунзе, 111(1) , Фрунзе, 111(1) ,
58 | Смена плафона | шт | 2 | 2.2.2.3 п15 | 0.260 | 0.52 | Фрунзе, 111(2) ,
59 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 3 | 67-9-1 | 0.841 | 2.523 | Фрунзе, 111-подвал(3) ,
60 | Установка замка на эл. щиты | шт | 2 | 67-13-3 | 1.207 | 2.414 | Фрунзе, 111(2) ,
61 | Установка патрона настенного | шт | 4 | 67-9-3 | 0.841 | 3.364 | Фрунзе, 111-подвал(4) ,
62 | Установка розетки | шт | 1 | 67-9-2 | 0.841 | 0.841 | Фрунзе, 111-подвал(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 25.641
| ИТОГО: |  |  |  |  | 199,39
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 199,39
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 199.38614 |  |  | 21716.3
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 27405.97
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Фрунзе, 111
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 54 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.11718 | Фрунзе, 111(18) , Фрунзе, 111(18) , Фрунзе, 111(18) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.117
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,12
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,12
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.11718 |  |  | 12.76
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 16.11
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Фрунзе, 111
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 1650 | кв.м
Асфальт уличный |  | 1584 | кв.м
Газоны |  | 12045 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 300 | 10.65 | 3193.52
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1200 | 7.45 | 8941.84
| Убрано с коэффициентом - 0 | 150
| ИТОГО: | 1650 |  | 12135.36
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 288 | 14.64 | 4215.88
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1152 | 10.25 | 11804.4
| Убрано с коэффициентом - 0 | 144
| ИТОГО: | 1584 |  | 16020.28
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 10950 | 1.37 | 14964.6
| Убрано с коэффициентом - 0 | 1095
| ИТОГО: | 12045 |  | 14964.6
| ВСЕГО: | 15279 |  | 43120.24
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3252.7 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3252.7 | 19.78 | 64331.85
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3252.7 |  | 64331.85
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 107452.09 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник пто |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Фрунзе, 111
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 93.67
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 46.83
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 93.67
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 93.67
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 65.36
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 32.68
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 65.36
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 65.36
| Итого: | [5 empty] | 556.58
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 556.58 = 32174.89 руб. * 26.2% = 40604.71 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Фрунзе, 111
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 842.4 | 3.3696 | 842.4 | 3.3696
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 4 | 0.36 | 4 | 0.36
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 1684.8 | 3.3696 | 1684.8 | 3.3696
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 1684.8 | 6.7392 | 1684.8 | 6.7392
| Итого: |  |  |  | 13.9384 |  | 13.9384
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 13.9384 = 1518.11 руб. * 26.2% = 1915.85 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 13.9384 = 1518.11 руб. *26.2% = 1915.85 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Фрунзе, 111
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 65.36
| Итого: | [5 empty] | 65.36
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 65.36 = 3778.08 руб. * 26.2% = 4767.94 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.