## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Чапаевская, 73
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | -2123.7
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 57556.49
1.2 | Накладные расходы | руб. | 5755.65
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 8269.74
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 20096.52
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 18667.08
Итого: |  | руб. | 110345.47
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 206977.8
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2660.99
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 626.4
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 70426.68
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 33222.96
| Итого: | руб. | 106937.03
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 218997.15
4 | ВСЕГО: | руб. | 643257.46
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 22042.17
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 112624.72
8 | ИТОГО: | руб. | 777924.34
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 38896.22
10 | ВСЕГО: | руб. | 816820.56
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 816820.56
| Сумма поступлений от населения | руб. | 725423.51
| Сумма прочих поступлений | руб. | 84197.2
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 7199.85
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 5076.15
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Чапаевская, 73
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 0.1 | 11-011-002-01 | 3.410 | 0.341 | Чапаевская, 73(0.1) ,
2 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 5 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.024 | Чапаевская, 73(5) ,
3 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | шт | 8 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.2304 | Чапаевская, 73(8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.595
2 Водопровод и канализация
4 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 21 | 65-9-31 | 1.740 | 36.54 | Чапаевская, 73-кв 2, СЭС(18) , Чапаевская, 73-кв 2,8(3) ,
5 | Замена гофры | шт | 1 | 2.2.2.2 п33 | 0.550 | 0.55 | Чапаевская, 73-кв 61(1) ,
6 | Замена каналлизационного чугунного полуотвода 90° на полуотвод ПВХ d-110 мм | шт | 2 | 65-8-7 | 0.736 | 1.472 | Чапаевская, 73-кв 61(2) ,
7 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 7 | 65-8-2 | 1.472 | 10.304 | Чапаевская, 73-СЭС- кв21-24(6) , Чапаевская, 73-кв 43(1) ,
8 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 2 | 65-8-3 | 2.944 | 5.888 | Чапаевская, 73-кв 61(1) , Чапаевская, 73-кв 83(1) ,
9 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | Чапаевская, 73-кв 43(1) ,
10 | Осмотр канализационой системы | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | Чапаевская, 73-кв 32(1) , Чапаевская, 73-подвал-СЭС(2) , Чапаевская, 73-Юр.конс(1) ,
11 | Осмотр системы водопровода | квар | 6 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3.6 | Чапаевская, 73-кв 88-душев.кабина,СЭС(2) , Чапаевская, 73-СЭС разов.затопл.(1) , Чапаевская, 73-кв 87(1) , Чапаевская, 73-кв 9(1) , Чапаевская, 73-кв 88 затопление(1) ,
12 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Чапаевская, 73-кв 2(1) ,
13 | Притирка запорной арматуры | шт | 1 | 65-18-10 | 0.260 | 0.26 | Чапаевская, 73-подвал(1) ,
14 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 26 | 65-10-1 | 0.322 | 8.372 | Чапаевская, 73-подвал-СЭС(8) , Чапаевская, 73-СЭС(10) , Чапаевская, 73-СЭС(8) ,
15 | Регулировка смывного бачка | шт | 3 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 1.17 | Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-кв 22(1) , Чапаевская, 73-кв 32(1) ,
16 | Ремонт вентиля | шт | 8 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.44 | Чапаевская, 73-кв 88(1) , Чапаевская, 73-кв 62,87,28(4) , Чапаевская, 73-кв 19(2) , Чапаевская, 73-кв 36(1) ,
17 | Ремонт водопроводного крана | шт | 4 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.72 | Чапаевская, 73-кв 63(1) , Чапаевская, 73-кв 57(1) , Чапаевская, 73-кв 61(1) , Чапаевская, 73(1) ,
18 | Ремонт водопроводного крана (замена прокладки) | шт | 5 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.9 | Чапаевская, 73-подвал(3) , Чапаевская, 73-кв 3,11(2) ,
19 | Ремонт отдельного участка трубопровода | м | 1 | 2.2.2.1 п2 | 2.100 | 2.1 | Чапаевская, 73-кв 42(1) ,
20 | Ремонт смесителя | шт | 6 | 2.2.1.2 п4 | 0.210 | 1.26 | Чапаевская, 73-кв 36(1) , Чапаевская, 73-кв 92(1) , Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-кв 85(1) , Чапаевская, 73-СЭС(2) ,
21 | Ремонт смесителя (замена прокладок) | шт | 2 | 65-6-35 | 0.267 | 0.534 | Чапаевская, 73-кв 61(2) ,
22 | Ремонт соединений | соед. | 6 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.62 | Чапаевская, 73-кв 85(2) , Чапаевская, 73-кв 39(2) , Чапаевская, 73-кв 54(2) ,
23 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 22 | 65-5-1 | 0.810 | 17.82 | Чапаевская, 73-кв 63(1) , Чапаевская, 73-кв 2(2) , Чапаевская, 73-кв 59,96(2) , Чапаевская, 73-кв 8,подвал(3) , Чапаевская, 73-подвал(3) , Чапаевская, 73-кв 35(1) , Чапаевская, 73-кв 42,8,подвал(3) , Чапаевская, 73-кв 19,87,64(3) , Чапаевская, 73-кв 63(1)
24 | Смена резьбы на трубопроводе | шт | 6 | 65-16-1 | 0.287 | 1.722 | Чапаевская, 73-СЭС(3) , Чапаевская, 73-подвал(3) ,
25 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 1 | 65-6-10 | 0.524 | 0.524 | Чапаевская, 73-кв 63(1) ,
26 | Установка заглушки | соед. | 30 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 8.1 | Чапаевская, 73-подвал(30) ,
27 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 4 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 2.76 | Чапаевская, 73-СЭС,кв 99(2) , Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 111.392
3 Отопление
28 | Ликвидация воздушных пробок | ст. | 12 | 2.2.1 п9 | 0.560 | 6.72 | Чапаевская, 73-кв 6,2(5) , Чапаевская, 73-кв 3,61,11,64(7) ,
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 12 | 2.2.1.10 | 0.190 | 2.28 | Чапаевская, 73-кв 66,64(3) , Чапаевская, 73-кв 61(3) , Чапаевская, 73-кв28,62,61,87(6) ,
30 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Чапаевская, 73-кв 71(1) ,
31 | Притирка запорной арматуры | шт | 6 | 2.2.1.1 п3 | 0.260 | 1.56 | Чапаевская, 73-подвал(6) ,
32 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | шт | 1 | 2.2.1.11 | 0.500 | 0.5 | Чапаевская, 73-кв 2(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.660
4 Санитарная очистка
33 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 20.814 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 9.74095 | Чапаевская, 73(1) , Чапаевская, 73(0.6) , Чапаевская, 73(3.15) , Чапаевская, 73(0.6) , Чапаевская, 73(0.92) , Чапаевская, 73(1.55) , Чапаевская, 73(2.81) , Чапаевская, 73(3.61) , Чапаевская, 73(2.014) , Чапаевская, 73(3.63) , Чапаевская, 73(0.93) ,
34 | Подметание подвалов | м2 | 300 | УСО-2 | 0.018 | 5.4 | Чапаевская, 73(300) ,
35 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2300 | УСО-8 | 0.003 | 7.59 | Чапаевская, 73(800) , Чапаевская, 73(800) , Чапаевская, 73(700) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 22.731
5 Содержание и текущий ремонт
36 | Герметизация трещин пеной | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Чапаевская, 73(0.5) ,
37 | Заделка выбоин в ступени | место | 1 | 2.2.6 п1 | 1.300 | 1.3 | Чапаевская, 73-1 подъезд(1) ,
38 | Заделка отверстий канализ. | отв | 3 | 2.2.2 п18 | 1.100 | 3.3 | Чапаевская, 73-кв 21-24(3) ,
39 | Изготовление и установка жалюзийных решеток на слух.окна | ч/час | 16 | факт | 1.000 | 16 | Чапаевская, 73(16) ,
40 | Изготовление и установка металического поручня | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Чапаевская, 73-2 подъезд (внутри и снаружи)(8) ,
41 | Изготовление поручней - прямой части | м | 3.51 | 2.2.6 п10 | 0.290 | 1.0179 | Чапаевская, 73-2 подъезд(3.51) ,
42 | Осмотр доводчика и кодового замка | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 73(1) ,
43 | Осмотр кровли | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 73(1) ,
44 | Очистка кровель от снега | м2 | 4 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.32 | Чапаевская, 73(4) ,
45 | Очистка кровель от снега, льда , скалывание сосулек (высота снежно-ледовых лавин от 0,8-1м) | м2 | 45 | 2-2-4-67 | 0.144 | 6.48 | Чапаевская, 73(45) ,
46 | Очистка от наледи кровель в местах примыканий | м2 | 13 | 2-2-4-67 | 0.144 | 1.872 | Чапаевская, 73-кв 62,63,80(6) , Чапаевская, 73-кв 80,63(7) ,
47 | Прочистка вент каналов и дымоходов с пробивкой | пог.м | 10 | 60-16-3 | 0.743 | 7.431 | Чапаевская, 73-кв 54(5) , Чапаевская, 73-кв 96(5) ,
48 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 6 | 65-35-1 | 0.187 | 1.122 | Чапаевская, 73-кв 20(6) ,
49 | Ремонт бетонного пола на лестничных площадках (выбоин) | м2 | 1 | 2.2.7 п11 | 0.950 | 0.95 | Чапаевская, 73-3 подъезд(1) ,
50 | Ремонт водосточных труб с земли | м | 3 | 2.2.4 п25 | 0.520 | 1.56 | Чапаевская, 73(3) ,
51 | Ремонт кровли в местах примыкания | отв. | 1 | 2.2.4 п40 | 2.170 | 2.17 | Чапаевская, 73-кв 63(1) ,
52 | Ремонт разделки | отв. | 1 | 2.2.4 п40 | 2.170 | 2.17 | Чапаевская, 73(1) ,
53 | Смена стекол | м.ф. | 12 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 2.76 | Чапаевская, 73-слух.окна(12) ,
54 | Установка дверных приборов (замки врезные) | шт | 1 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 1.4 | Чапаевская, 73-кв 16(1) ,
55 | Установка почтовых ящиков | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Чапаевская, 73-1 подъезд(8) ,
56 | Устройство бетонной ступени | шт | 1 | 2.2.6 п4 | 1.800 | 1.8 | Чапаевская, 73-СЭС(1) ,
57 | Устройство лавочки | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Чапаевская, 73(8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 78.153
6 Электромонтажные работы
58 | Включение автоматов | шт | 6 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.54 | Чапаевская, 73-кв 41,57(4) , Чапаевская, 73-кв 40(2) ,
59 | Замена автоматов | шт | 8 | 2.2.2.3 п5 | 0.190 | 1.52 | Чапаевская, 73-кв 4,кв 21,22,23(8) ,
60 | Замена выключателя | шт | 1 | 2.2.2.3 п5 | 0.190 | 0.19 | Чапаевская, 73-6 подъезд(1) ,
61 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 18 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 1.71 | Чапаевская, 73-подвал(18) ,
62 | Замена розетки | шт | 2 | 2.2.1.3 п2 | 0.700 | 1.4 | Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-6 подъезд(1) ,
63 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 4 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.2 | Чапаевская, 73-2 под,2 этаж(4) ,
64 | Осмотр электрич. сети | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Чапаевская, 73-кв 75(2) ,
65 | Ремонт выключателя | шт | 1 | 2.2.1.3 п2 | 0.700 | 0.7 | Чапаевская, 73-кв 32(1) ,
66 | Ремонт розетки | шт | 1 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.095 | Чапаевская, 73-кв 40(1) ,
67 | Смена автомата | шт | 8 | 2.2.2.3 п9 | 1.060 | 8.48 | Чапаевская, 73-2подъезд 1эт(7) , Чапаевская, 73-кв 76(1) ,
68 | Смена выключателя | шт | 2 | 67-7-1 | 0.861 | 1.722 | Чапаевская, 73-2 под,2 этаж(1) , Чапаевская, 73-кв 82(1) ,
69 | Смена ламп люминисцентных | шт | 18 | 67-05-2 | 0.139 | 2.502 | Чапаевская, 73-СЭС(1) , Чапаевская, 73-кв 6,1(7) , Чапаевская, 73(1) , Чапаевская, 73-6 подъезд(1) , Чапаевская, 73-2,6,7 подъезд,СЭС(6) , Чапаевская, 73-5 подъезд тамбур,кв 79(2) ,
70 | Смена светильников | шт | 4 | 67-8-1 | 0.891 | 3.564 | Чапаевская, 73-кв 1(1) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(3) ,
71 | Установка замка на эл. щиты | шт | 2 | 67-13-3 | 1.207 | 2.414 | Чапаевская, 73-1под 5этаж,4п4э(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 25.217
| ИТОГО: |  |  |  |  | 249,75
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 249,75
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 249.74825 |  |  | 27201.53
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 34328.33
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Чапаевская, 73
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 68 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.14757 | Чапаевская, 73(22.5) , Чапаевская, 73(22.5) , Чапаевская, 73(23) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.148
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,15
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,15
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.14757 |  |  | 16.07
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 20.28
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Чапаевская, 73
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7073 | кв.м
Асфальт уличный |  | 2662 | кв.м
Газоны |  | 17171 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6430 | 7.45 | 47918.6
| Убрано с коэффициентом - 0 | 643
| ИТОГО: | 7073 |  | 47918.6
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2420 | 10.25 | 24801.6
| Убрано с коэффициентом - 0 | 242
| ИТОГО: | 2662 |  | 24801.6
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 15610 | 1.37 | 21321.8
| Убрано с коэффициентом - 0 | 1561
| ИТОГО: | 17171 |  | 21321.8
| ВСЕГО: | 26906 |  | 94042
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 5710 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 5710 | 19.78 | 112935.8
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5710 |  | 112935.8
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 206977.8 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник ПТО |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Чапаевская, 73
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 162.46
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 81.23
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 162.46
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 162.46
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 113.36
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 56.68
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 113.36
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 113.36
| Итого: | [5 empty] | 965.37
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 965.37 = 55805.61 руб. * 26.2% = 70426.68 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Чапаевская, 73
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 522 | 2.088 | 522 | 2.088
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 6 | 0.54 | 6 | 0.54
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 1642 | 3.284 | 1642 | 3.284
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 32 | 3.2 | 32 | 3.2
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 1642 | 6.568 | 1642 | 6.568
| Итого: |  |  |  | 15.68 |  | 15.68
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 15.68 = 1707.80 руб. * 26.2% = 2155.24 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 15.68 = 1707.80 руб. *26.2% = 2155.24 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Чапаевская, 73
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 113.36
| Итого: | [5 empty] | 113.36
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 113.36 = 6552.88 руб. * 26.2% = 8269.73 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.