## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Челюскина, 43
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | 145870.13
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 49906.04
1.2 | Накладные расходы | руб. | 4990.6
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 5712.73
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 16181.17
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 12895.2
Итого: |  | руб. | 89685.74
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 188042.27
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 4063.64
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1123.92
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 48650.68
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 23252.76
| Итого: | руб. | 77091
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 12108.7
4 | ВСЕГО: | руб. | 366927.71
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 15440.65
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 77801.04
8 | ИТОГО: | руб. | 460169.4
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 23008.47
10 | ВСЕГО: | руб. | 483177.87
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 483177.87
| Сумма поступлений от населения | руб. | 489114.54
| Сумма прочих поступлений | руб. | 17184.05
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -23120.72
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 122749.41
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Челюскина, 43
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 10 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.048 | Челюскина, 43(10) ,
2 | Разборка Новогодней атритбутики | ч/час | 3.2 | факт | 1.000 | 3.2 | Челюскина, 43(3.2) ,
3 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | шт | 36 | 47-01-097-3 | 0.029 | 1.0368 | Челюскина, 43(36) ,
4 | Установка Новогодней атрибутики в Черемушках | ч/час | 7.2 | факт | 1.000 | 7.2 | Челюскина, 43(7.2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.485
2 Водопровод и канализация
5 | Заделка трещин на канализ. трубопроводе | место | 4 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 2.12 | Челюскина, 43-подвал(4) ,
6 | Заделка трещин на внутр. трубопроводах | место | 6 | 2.2.1.2 п18 | 0.450 | 2.7 | Челюскина, 43-подвал(3) , Челюскина, 43-кв 48,4(3) ,
7 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 5 | 65-9-31 | 1.740 | 8.7 | Челюскина, 43-кв 28(1) , Челюскина, 43-подвал,кв 32(3) , Челюскина, 43-кв 62-66-70(1) ,
8 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 23 | 65-9-32 | 1.830 | 42.09 | Челюскина, 43-кв 12(2) , Челюскина, 43-кв 3,65,51,55,62(9) , Челюскина, 43-подвал(4) , Челюскина, 43-кв 62-66-70(8) ,
9 | Замена каналлизационного чугунного тройника на тройник ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-6 | 1.472 | 1.472 | Челюскина, 43-кв 10(1) ,
10 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 1 | 65-8-2 | 1.472 | 1.472 | Челюскина, 43-кв 65,69(1) ,
11 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 4 | 65-8-3 | 2.944 | 11.776 | Челюскина, 43-кв 65,69(2) , Челюскина, 43-кв 62-66-70(2) ,
12 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 3 | 65-8-1 | 0.736 | 2.208 | Челюскина, 43-кв 65,69(2) , Челюскина, 43-подвал(1) ,
13 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-1000 мм | шт | 2 | 65-8-15 | 0.736 | 1.472 | Челюскина, 43-кв 62-66-70(2) ,
14 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-150 мм | шт | 1 | 65-8-14 | 0.736 | 0.736 | Челюскина, 43-кв 10(1) ,
15 | Осмотр канализационой системы | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Челюскина, 43-кв 9(1) , Челюскина, 43-кв 2(1) ,
16 | Регулировка смывного бачка | шт | 2 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.78 | Челюскина, 43-кв 32(1) , Челюскина, 43-кв 9(1) ,
17 | Ремонт вентиля | шт | 4 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.72 | Челюскина, 43-подвал(2) , Челюскина, 43-кв 57(1) , Челюскина, 43-кв 43(1) ,
18 | Ремонт водопроводного крана (замена прокладки) | шт | 2 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.36 | Челюскина, 43-кв 24(1) , Челюскина, 43-кв 13(1) ,
19 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 1 | 65-6-31 | 0.267 | 0.267 | Челюскина, 43-кв 55(1) ,
20 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 5 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 2.65 | Челюскина, 43-кв 59,10(3) , Челюскина, 43-кв 4(2) ,
21 | Ремонт смывных бачков (замена спускового клапана) | шт | 1 | 65-6-41 | 0.200 | 0.2 | Челюскина, 43-кв 32(1) ,
22 | Ремонт соединений | соед. | 7 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.89 | Челюскина, 43-кв 32(2) , Челюскина, 43-кв 55(2) , Челюскина, 43-кв 2,62(3) ,
23 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 8 | 65-5-1 | 0.810 | 6.48 | Челюскина, 43-кв 47(1) , Челюскина, 43-кв 62(2) , Челюскина, 43-кв 61,10,62-66-70(5) ,
24 | Смена санитарно-технических приборов (манжетов резиновых к унитазам) | шт | 1 | 65-6-6 | 0.800 | 0.8 | Челюскина, 43-кв 21(1) ,
25 | Смена санитарно-технических приборов (сифонов) | шт | 1 | 65-6-37 | 0.400 | 0.4 | Челюскина, 43-кв 59(1) ,
26 | Установка заглушки | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Челюскина, 43-подвал(1) , Челюскина, 43-кв 62-66-70(1) ,
27 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | пролет | 1 | 2.2.2.2 п32 | 0.580 | 0.58 | Челюскина, 43-кв 4(1) ,
28 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 2 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 1.38 | Челюскина, 43-кв 28(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 92.993
3 Отопление
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 5 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.95 | Челюскина, 43-кв 57,61,65,10(5) ,
30 | Притирка запорной арматуры | шт | 5 | 2.2.1.1 п3 | 0.260 | 1.3 | Челюскина, 43-подвал(5) ,
31 | Притирка пробки радиаторной | шт | 1 | 2.2.1.1 п3 | 0.260 | 0.26 | Челюскина, 43-кв 62(1) ,
32 | Слив, осмотр и налнение водой систему отопления | 1000м3 | 1 | 65-23-2 | 1.270 | 1.27 | Челюскина, 43-кв 26(1) ,
33 | Укрепление крючков для труб центрального отопления | креп. | 2 | 2.2.1 п5 | 0.160 | 0.32 | Челюскина, 43-кв 55(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.100
4 Санитарная очистка
34 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 12.01 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 5.62068 | Челюскина, 43(4.85) , Челюскина, 43(1) , Челюскина, 43(1.66) , Челюскина, 43(3.5) , Челюскина, 43(1) ,
35 | Подметание подвалов | м2 | 600 | УСО-2 | 0.018 | 10.8 | Челюскина, 43(600) ,
36 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 7200 | УСО-8 | 0.003 | 23.76 | Челюскина, 43(1500) , Челюскина, 43(2000) , Челюскина, 43(1900) , Челюскина, 43(1800) ,
37 | Уборка снега бульдозерами с перемещением до 20 м | 1000м3 | 1 | 01-02-087-03 | 2.310 | 2.31 | Челюскина, 43(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 42.491
5 Содержание и текущий ремонт
38 | Заделка отверстий канализ. | отв | 2 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 2 | Челюскина, 43-кв 69,65(2) ,
39 | Заделка отверстий под лестничным маршем | шт | 10 | 2.2.2 п31 | 0.035 | 0.35 | Челюскина, 43-3 подъезд(10) ,
40 | Очистка кровель от снега | м2 | 52 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 4.16 | Челюскина, 43(52) ,
41 | Очистка кровель от снега, льда , скалывание сосулек (высота снежно-ледовых лавин от 0,8-1м) | м2 | 224 | 2-2-4-67 | 0.144 | 32.256 | Челюскина, 43(99) , Челюскина, 43(125) ,
42 | Очистка рулоных кровель от снега и льда | м2 | 38 | 2.2.4 п 67 д. | 0.112 | 4.256 | Челюскина, 43(38) ,
43 | Ремонт двери (сварочные работы) | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 43-2 подъезд(4) ,
44 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 31 | 2.2.4 п42 | 0.390 | 12.09 | Челюскина, 43-кв 49(1) , Челюскина, 43(30) ,
45 | Смена дверных приборов (пружины) | шт | 2 | 56-12-7 | 0.572 | 1.1448 | Челюскина, 43-2 подъезд(2) ,
46 | Установка штапиков на окно | м.ф. | 2 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 0.46 | Челюскина, 43-2 подъезд(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 60.717
6 Электромонтажные работы
47 | Включение автоматов | шт | 30 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 2.7 | Челюскина, 43-кв 56,65(4) , Челюскина, 43-кв 22(2) , Челюскина, 43-кв 10(2) , Челюскина, 43-кв 35(2) , Челюскина, 43-кв 45,57(4) , Челюскина, 43-кв 9,10,33(6) , Челюскина, 43-кв 33,20(4) , Челюскина, 43-кв 33-35(6) ,
48 | Замена вилки эл. | шт | 2 | 2.2.2.3 п41 | 0.500 | 1 | Челюскина, 43-4 подъезд,кв 62(2) ,
49 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 1 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.095 | Челюскина, 43(1) ,
50 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 13.5 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.675 | Челюскина, 43-кв 65(2) , Челюскина, 43-кв 14(2) , Челюскина, 43-4 подъезд,кв 48(2.5) , Челюскина, 43-кв 20,17(4) , Челюскина, 43-кв 33-35(3) ,
51 | Ремонт ВРУ | шт | 1 | 67-15-1 | 5.566 | 5.566 | Челюскина, 43-подвал(1) ,
52 | Смена автомата | шт | 15 | 2.2.2.3 п9 | 1.060 | 15.9 | Челюскина, 43-подвал(13) , Челюскина, 43-1 под 4 эт(2) ,
53 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Челюскина, 43-3 под 2 эт(1) ,
54 | Смена ламп люминисцентных | шт | 2 | 67-05-2 | 0.139 | 0.278 | Челюскина, 43-4 подъезд(1) , Челюскина, 43-3 под 1 эт(1) ,
55 | Смена патронов | шт | 1 | 67-11-1 | 0.396 | 0.396 | Челюскина, 43-кв 4(1) ,
56 | Смена светильников | шт | 1 | 67-8-1 | 0.891 | 0.891 | Челюскина, 43-1под 1 эт(1) ,
57 | Установка розетки | шт | 2 | 67-9-2 | 0.841 | 1.682 | Челюскина, 43-4 подъезд,кв 62(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 30.044
| ИТОГО: |  |  |  |  | 241,83
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 241,83
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 241.82928 |  |  | 26339.02
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 33239.85
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Челюскина, 43
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 40 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.0868 | Челюскина, 43(10) , Челюскина, 43(10) , Челюскина, 43(20) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.087
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,09
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,09
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.0868 |  |  | 9.45
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 11.93
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Челюскина, 43
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 6611 | кв.м
Асфальт уличный |  | 2068 | кв.м
Газоны |  | 38126 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6010 | 7.45 | 44783.1
| Убрано с коэффициентом - 0 | 601
| ИТОГО: | 6611 |  | 44783.1
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1880 | 10.25 | 19268.3
| Убрано с коэффициентом - 0 | 188
| ИТОГО: | 2068 |  | 19268.3
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 34660 | 1.37 | 47353
| Убрано с коэффициентом - 0 | 3466
| ИТОГО: | 38126 |  | 47353
| ВСЕГО: | 46805 |  | 111404.4
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3875.3 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3875.3 | 19.78 | 76637.88
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3875.3 |  | 76637.88
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 188042.28 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник ПТО |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Челюскина, 43
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 112.23
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 56.11
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 112.23
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 112.23
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 78.31
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 39.15
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 78.31
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 78.31
| Итого: | [5 empty] | 666.87
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 666.87 = 38550.46 руб. * 26.2% = 48650.68 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Челюскина, 43
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 936.6 | 3.7464 | 936.6 | 3.7464
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 4 | 0.36 | 4 | 0.36
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 936.6 | 1.8732 | 936.6 | 1.8732
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 21 | 2.1 | 21 | 2.1
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 936.6 | 3.7464 | 936.6 | 3.7464
| Итого: |  |  |  | 11.826 |  | 11.826
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 11.826 = 1288.04 руб. * 26.2% = 1625.51 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 11.826 = 1288.04 руб. *26.2% = 1625.51 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Челюскина, 43
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 78.31
| Итого: | [5 empty] | 78.31
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 78.31 = 4526.72 руб. * 26.2% = 5712.72 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.