## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Челюскина, 76
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | -34389.12
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 67350.96
1.2 | Накладные расходы | руб. | 6735.1
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 6093.57
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 16751.7
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 13754.88
Итого: |  | руб. | 110686.2
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 210269.55
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3849.93
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 605.28
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 51894.06
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 24939.36
| Итого: | руб. | 81288.63
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 40762.61
4 | ВСЕГО: | руб. | 443006.99
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 16496.69
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 82987.78
8 | ИТОГО: | руб. | 542491.45
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 27124.57
10 | ВСЕГО: | руб. | 569616.03
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 569616.03
| Сумма поступлений от населения | руб. | 538434.14
| Сумма прочих поступлений | руб. | 30657.4
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 524.49
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -33864.63
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Челюскина, 76
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь d до 300мм) | м3 | 7 | 68-3-1 | 2.570 | 17.99 | Челюскина, 76(7) ,
2 | Приготовление раствора для побелки вручную с подноской воды | л | 5 | 47-01-096-1 | 0.005 | 0.024 | Челюскина, 76(5) ,
3 | Разборка Новогодней атритбутики | ч/час | 3.2 | факт | 1.000 | 3.2 | Челюскина, 76(3.2) ,
4 | Ручная побелка деревьев в возрасте 6-8 лет | шт | 11 | 47-01-097-3 | 0.029 | 0.3168 | Челюскина, 76(11) ,
5 | Установка Новогодней атрибутики в Черемушках | ч/час | 7.2 | факт | 1.000 | 7.2 | Челюскина, 76(7.2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 28.731
2 Водопровод и канализация
6 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 24 | 65-9-31 | 1.740 | 41.76 | Челюскина, 76-кв 10-Тополек-подвал(24) ,
7 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 38 | 65-9-32 | 1.830 | 69.54 | Челюскина, 76-кв 10-Тополек-подвал(16) , Челюскина, 76-кв 45-48-49(8) , Челюскина, 76-кв 58-62,6(7) , Челюскина, 76-кв 34,45(3) , Челюскина, 76-кв 14(4) ,
8 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-32 мм | шт | 15 | 65-9-32 | 1.830 | 27.45 | Челюскина, 76-Тополек(8) , Челюскина, 76-кв 20 - подвал(7) ,
9 | Замена гофры | шт | 1 | 2.2.2.2 п33 | 0.550 | 0.55 | Челюскина, 76-кв 16(1) ,
10 | Замена каналлизационного чугунного патрубка на патрубок ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-5 | 0.736 | 0.736 | Челюскина, 76-Днепр(1) ,
11 | Замена каналлизационного чугунного полуотвода 90° на полуотвод ПВХ d-110 мм | шт | 4 | 65-8-7 | 0.736 | 2.944 | Челюскина, 76-кв 1-5-подвал(4) ,
12 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 6 | 65-8-2 | 1.472 | 8.832 | Челюскина, 76-кв 20 - подвал(1) , Челюскина, 76-Днепр,кв 1-5-подвал(5) ,
13 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 4 | 65-8-3 | 2.944 | 11.776 | Челюскина, 76-кв 20 - подвал(3) , Челюскина, 76-кв 1-5-подвал(1) ,
14 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 5 | 65-8-1 | 0.736 | 3.68 | Челюскина, 76-кв 20 - подвал(1) , Челюскина, 76-кв 21(1) , Челюскина, 76-кв 1-5-подвал(3) ,
15 | Осмотр канализационой системы | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Челюскина, 76-кв 12(1) ,
16 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Челюскина, 76-кв 12(1) , Челюскина, 76-кв 12(1) ,
17 | Притирка запорной арматуры (вентиля d-20 мм.) | шт | 3 | 65-18-12 | 0.260 | 0.78 | Челюскина, 76-кв 69,подвал(3) ,
18 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 20 | 65-10-1 | 0.322 | 6.44 | Челюскина, 76-Горилка(10) , Челюскина, 76-подвал(10) ,
19 | Регулировка смывного бачка | шт | 1 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.39 | Челюскина, 76-кв 25(1) ,
20 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Челюскина, 76-кв 56(1) ,
21 | Ремонт водопроводного крана | шт | 10 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.8 | Челюскина, 76-кв38, 69,подвал(3) , Челюскина, 76-кв 8(2) , Челюскина, 76-кв 17,69,подвал(4) , Челюскина, 76(1) ,
22 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 2 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 1.06 | Челюскина, 76-кв 21(2) ,
23 | Ремонт смесителя | шт | 1 | 2.2.1.2 п4 | 0.210 | 0.21 | Челюскина, 76-кв 8(1) ,
24 | Ремонт соединений | соед. | 9 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 2.43 | Челюскина, 76-кв 6(2) , Челюскина, 76-кв 34,56,4(7) ,
25 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 11 | 65-5-1 | 0.810 | 8.91 | Челюскина, 76-кв 20 - подвал(2) , Челюскина, 76-кв 12(1) , Челюскина, 76-кв 15(1) , Челюскина, 76-кв 4,8,20,40(4) , Челюскина, 76-кв 17(2) , Челюскина, 76-кв 1(1) ,
26 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 1 | 65-5-2 | 1.030 | 1.03 | Челюскина, 76-Тополек(1) ,
27 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 160 мм | пог.м | 2 | 65-9-9 | 2.204 | 4.408 | Челюскина, 76-Днепр(2) ,
28 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 1 | 65-6-10 | 0.524 | 0.524 | Челюскина, 76-кв 50(1) ,
29 | Смена санитарно-технических приборов (гофра к унитазу) | шт | 1 | 65-6-7 | 1.000 | 1 | Челюскина, 76-кв 67(1) ,
30 | Смена смесителя | шт | 1 | 65-5-7 | 2.000 | 2 | Челюскина, 76-кв 50(1) ,
31 | Установка заглушки | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Челюскина, 76-Днепр(1) ,
32 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 5 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 3.45 | Челюскина, 76-кв 23,маг.Горилка(2) , Челюскина, 76-Горилка(3) ,
33 | Устранение течи в трубопроводе | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Челюскина, 76-кв 9(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 204.220
3 Отопление
34 | Ликвидация воздушных пробок | ст. | 9 | 2.2.1 п9 | 0.560 | 5.04 | Челюскина, 76-кв 4,8,16,12,20(9) ,
35 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Челюскина, 76-маг Тополек(2) ,
36 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | шт | 3 | 2.2.1.11 | 0.500 | 1.5 | Челюскина, 76-кв 69(3) ,
37 | Смена радиаторной пробки | проб | 2 | 2.2.1.6 | 0.310 | 0.62 | Челюскина, 76-кв 34(2) ,
38 | Смена сгона | шт | 2 | 65-16-1 | 0.287 | 0.574 | Челюскина, 76-кв 14(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 8.934
4 Санитарная очистка
39 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 6.42 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 3.00456 | Челюскина, 76(2.34) , Челюскина, 76(3.5) , Челюскина, 76(0.58) ,
40 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 4450 | УСО-8 | 0.003 | 14.685 | Челюскина, 76(1000) , Челюскина, 76(1750) , Челюскина, 76(1700) ,
41 | Уборка снега бульдозерами с перемещением до 20 м | 1000м3 | 1.02 | 01-02-087-03 | 2.310 | 2.3562 | Челюскина, 76(1.02) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 20.046
5 Содержание и текущий ремонт
42 | Герметизация швов и стыков штукатуркой | м | 10 | 2.2.2 п15 | 0.200 | 2 | Челюскина, 76(10) ,
43 | Заделка и востановление герметизации швов и стыков в наружных стенах | м | 2 | 2.2.2 п25 | 1.030 | 2.06 | Челюскина, 76-кв 9(2) ,
44 | Заделка и герметизация швов и стыков | м | 15 | 2.2.1 п31 | 0.900 | 13.5 | Челюскина, 76(15) ,
45 | Осмотр и ремонт кровли | м2 | 6 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 2.94 | Челюскина, 76(6) ,
46 | Очистка кровель от снега | м2 | 10 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.8 | Челюскина, 76(10) ,
47 | Очистка кровель от снега, льда ,скалывание сосулек (высота снежно-лед. лавин от 10 см+по0,008ч/ч за) | м2 | 75 | 2.2.4 п4 | 0.090 | 6.75 | Челюскина, 76(75) ,
48 | Прочистка вент каналов и дымоходов с пробивкой | пог.м | 18 | 60-16-3 | 0.743 | 13.3758 | Челюскина, 76-кв 33(8) , Челюскина, 76-кв 28(10) ,
49 | Ремонт водосточных труб с земли | м | 3 | 2.2.4 п25 | 0.520 | 1.56 | Челюскина, 76(3) ,
50 | Ремонт двери (сварочные работы) | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 76-1 подъезд(4) ,
51 | Ремонт примыкания на кровле (отд.мест) | место | 1 | 2.2.4 п38 | 0.460 | 0.46 | Челюскина, 76-кв 34(1) ,
52 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 13 | 2-2-4-67 | 0.144 | 1.872 | Челюскина, 76(13) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 49.318
6 Электромонтажные работы
53 | Включение автоматов | шт | 10 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.9 | Челюскина, 76-кв 23(2) , Челюскина, 76-кв 11(2) , Челюскина, 76-кв41(2) , Челюскина, 76-кв 16(2) , Челюскина, 76-кв 42(2) ,
54 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 2 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.19 | Челюскина, 76(2) ,
55 | Замена розетки | шт | 1 | 2.2.1.3 п2 | 0.700 | 0.7 | Челюскина, 76(1) ,
56 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 3 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.15 | Челюскина, 76(2) , Челюскина, 76-кв 11(1) ,
57 | Осмотр эл. линий | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Челюскина, 76-кв 23(1) , Челюскина, 76-кв41(1) ,
58 | Смена автомата | шт | 12 | 2.2.2.3 п9 | 1.060 | 12.72 | Челюскина, 76-1 подъезд(12) ,
59 | Смена ламп люминисцентных | шт | 2 | 67-05-2 | 0.139 | 0.278 | Челюскина, 76-1подъезд(2) ,
60 | Установка розетки | шт | 1 | 67-9-2 | 0.841 | 0.841 | Челюскина, 76-4подъезд 1эт(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 15.959
| ИТОГО: |  |  |  |  | 327,21
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 327,21
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 327.20736 |  |  | 35638.04
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 44975.21
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Челюскина, 76
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 38 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.08246 | Челюскина, 76(10) , Челюскина, 76(10) , Челюскина, 76(18) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.082
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,08
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,08
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.08246 |  |  | 8.98
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 11.33
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Челюскина, 76
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 6083 | кв.м
Асфальт уличный |  | 6347 | кв.м
Газоны |  | 31658 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5530 | 7.45 | 41217.2
| Убрано с коэффициентом - 0 | 553
| ИТОГО: | 6083 |  | 41217.2
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5770 | 10.25 | 59120.6
| Убрано с коэффициентом - 0 | 577
| ИТОГО: | 6347 |  | 59120.6
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 28780 | 1.37 | 39323.5
| Убрано с коэффициентом - 0 | 2878
| ИТОГО: | 31658 |  | 39323.5
| ВСЕГО: | 44088 |  | 139661.3
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3570 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3570 | 19.78 | 70608.3
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3570 |  | 70608.3
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 210269.6 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник ПТО |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Челюскина, 76
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 119.71
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 59.86
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 119.71
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 119.71
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 83.53
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 41.76
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 83.53
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 83.53
| Итого: | [5 empty] | 711.33
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 711.33 = 41120.49 руб. * 26.2% = 51894.06 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Челюскина, 76
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 504.4 | 2.0176 | 504.4 | 2.0176
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 4 | 0.36 | 4 | 0.36
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 1452.4 | 2.9048 | 1452.4 | 2.9048
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 21 | 2.1 | 21 | 2.1
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 1452.4 | 5.8096 | 1452.4 | 5.8096
| Итого: |  |  |  | 13.192 |  | 13.192
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 13.192 = 1436.82 руб. * 26.2% = 1813.27 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 13.192 = 1436.82 руб. *26.2% = 1813.27 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Челюскина, 76
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 83.53
| Итого: | [5 empty] | 83.53
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 83.53 = 4828.51 руб. * 26.2% = 6093.58 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.