## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Широкая, 8
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | 99433.63
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 3096.49
1.2 | Накладные расходы | руб. | 309.65
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 851.65
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 4789.85
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 1922.4
Итого: |  | руб. | 10970.03
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 51232.25
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 467.11
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 259.92
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 7252.78
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 3358.08
| Итого: | руб. | 11337.89
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 615
4 | ВСЕГО: | руб. | 74155.18
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 1899.14
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 11598.48
8 | ИТОГО: | руб. | 87652.8
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 4382.64
10 | ВСЕГО: | руб. | 92035.44
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 92035.44
| Сумма поступлений от населения | руб. | 56584.75
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 35450.69
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 134884.33
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Широкая, 8
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 1 | 65-8-2 | 1.472 | 1.472 | Широкая, 8-кв 4(1) ,
2 | Осмотр системы водопровода | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Широкая, 8-подвал(1) ,
3 | Ремонт водопроводного крана | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Широкая, 8-подвал(1) ,
4 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 1 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 0.53 | Широкая, 8-кв 4(1) ,
5 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 1 | 65-5-1 | 0.810 | 0.81 | Широкая, 8-кв 9(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.592
2 Санитарная очистка
6 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 18 | УСО-8 | 0.003 | 0.0594 | Широкая, 8(18) ,
7 | Уборка снега бульдозерами с перемещением до 20 м | 1000м3 | 0.21 | 01-02-087-03 | 2.310 | 0.4851 | Широкая, 8(0.21) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.545
3 Содержание и текущий ремонт
8 | Заделка продухов кирпичем | шт | 20 | 2.2.2 п31 | 0.055 | 1.1 | Широкая, 8(20) ,
9 | Навеска замка | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Широкая, 8-чердач.люк(1) ,
10 | Смена дверных приборов (петли) | шт | 2 | 56-12-1 | 0.996 | 1.992 | Широкая, 8-чердач.люк(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.242
4 Электромонтажные работы
11 | Замена неисправных участков эл. сети | м | 4 | 2.2.2.3 п2 | 0.250 | 1 | Широкая, 8-кв 1(4) ,
12 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 2 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.19 | Широкая, 8-подвал(2) ,
13 | Измерение сопротивления изоляции сетей | уч. | 1 | 2.2.2.3 п17 | 0.560 | 0.56 | Широкая, 8-кв 9(1) ,
14 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 3 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.15 | Широкая, 8-кв 10,12(3) ,
15 | Осмотр щита | шт | 1 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.09 | Широкая, 8-кв 10,12(1) ,
16 | Осмотр эл. линий | шт | 3 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.27 | Широкая, 8-кв 1(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.260
| ИТОГО: |  |  |  |  | 9,64
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 9,64
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 9.6385 |  |  | 1049.78
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 1324.83
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Широкая, 8
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 30 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.0651 | Широкая, 8(10) , Широкая, 8(10) , Широкая, 8(10) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.065
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,07
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,07
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.0651 |  |  | 7.09
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 8.95
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Широкая, 8
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3630 | кв.м
Асфальт уличный |  | 1254 | кв.м
Газоны |  | 198 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3300 | 7.45 | 24592.6
| Убрано с коэффициентом - 0 | 330
| ИТОГО: | 3630 |  | 24592.6
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1140 | 10.25 | 11681.5
| Убрано с коэффициентом - 0 | 114
| ИТОГО: | 1254 |  | 11681.5
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 180 | 1.37 | 245.9
| Убрано с коэффициентом - 0 | 18
| ИТОГО: | 198 |  | 245.9
| ВСЕГО: | 5082 |  | 36520
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 743.6 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 743.6 | 19.79 | 14712.28
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 743.6 |  | 14712.28
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 51232.28 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник ПТО |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Широкая, 8
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 16.73
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 8.37
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 16.73
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 16.73
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 11.67
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 5.84
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 11.67
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 11.67
| Итого: | [5 empty] | 99.42
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 99.42 = 5747.05 руб. * 26.2% = 7252.78 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Широкая, 8
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 216.6 | 0.8664 | 216.6 | 0.8664
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 433.2 | 0.8664 | 433.2 | 0.8664
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 433.2 | 1.7328 | 433.2 | 1.7328
| Итого: |  |  |  | 3.9556 |  | 3.9556
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 3.9556 = 430.83 руб. * 26.2% = 543.71 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 3.9556 = 430.83 руб. *26.2% = 543.71 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Широкая, 8
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 11.67
| Итого: | [5 empty] | 11.67
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 11.67 = 674.84 руб. * 26.2% = 851.65 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.