## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Коммунистическая, 26
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | -82767.91
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 54099.97
1.2 | Накладные расходы | руб. | 5410
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 5863.44
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 10937.72
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 13235.4
Итого: |  | руб. | 89546.53
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 159900.82
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2937.68
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 603.12
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 49934.18
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 23931.36
| Итого: | руб. | 77406.33
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 77969
4 | ВСЕГО: | руб. | 404822.69
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 15897.13
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 79853.58
8 | ИТОГО: | руб. | 500573.4
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 25028.67
10 | ВСЕГО: | руб. | 525602.07
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 525602.07
| Сумма поступлений от населения | руб. | 530012.2
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -4410.13
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -87178.02
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Коммунистическая, 26
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Разравнивание грунта вручную | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Коммунистическая, 26-полисадник(8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 8.000
2 Водопровод и канализация
2 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 2 | 65-9-32 | 1.830 | 3.66 | Коммунистическая, 26-кв 45(2) ,
3 | Замена каналлизационного чугунного патрубка на патрубок ПВХ d-110 мм | шт | 1 | 65-8-5 | 0.736 | 0.736 | Коммунистическая, 26-подвал(1) ,
4 | Замена каналлизационного чугунного полуотвода 90° на полуотвод ПВХ d-110 мм | шт | 2 | 65-8-7 | 0.736 | 1.472 | Коммунистическая, 26-подвал(2) ,
5 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 3 | 65-8-2 | 1.472 | 4.416 | Коммунистическая, 26-кв 4-подвал(1) , Коммунистическая, 26-подвал(2) ,
6 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 3 | 65-8-3 | 2.944 | 8.832 | Коммунистическая, 26-кв 4-подвал(1) , Коммунистическая, 26-подвал(2) ,
7 | Осмотр канализационой системы | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Коммунистическая, 26-Женск.конс(1) ,
8 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Коммунистическая, 26-кв 23(1) , Коммунистическая, 26-кв 49(1) ,
9 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 66 | 65-10-1 | 0.322 | 21.252 | Коммунистическая, 26-женск.конс(17) , Коммунистическая, 26-Женск.конс(26) , Коммунистическая, 26-Женск.конс(23) ,
10 | Прочистка дворовой канализационной сети | м | 5 | 65-10-2 | 1.080 | 5.4 | Коммунистическая, 26-Женск.конс(5) ,
11 | Регулировка смывного бачка | шт | 9 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 3.51 | Коммунистическая, 26-кв 23(1) , Коммунистическая, 26-кв 70(1) , Коммунистическая, 26-кв 42(1) , Коммунистическая, 26-кв 70(1) , Коммунистическая, 26-кв 46(1) , Коммунистическая, 26-кв 5,49,6(3) , Коммунистическая, 26-кв 49(1) ,
12 | Ремонт вентиля | шт | 3 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.54 | Коммунистическая, 26-подвал(2) , Коммунистическая, 26-кв 55(1) ,
13 | Ремонт водопроводного крана | шт | 4 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.72 | Коммунистическая, 26-кв 19(2) , Коммунистическая, 26-кв 12(1) , Коммунистическая, 26-кв 6(1) ,
14 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 2 | 65-6-31 | 0.267 | 0.534 | Коммунистическая, 26-кв 28(1) , Коммунистическая, 26-кв 5(1) ,
15 | Ремонт отдельного участка канализации | место | 1 | 2.2.1.2 п19 | 0.530 | 0.53 | Коммунистическая, 26-кв 23(1) ,
16 | Ремонт отдельного участка трубопровода | м | 1 | 2.2.2.1 п2 | 2.100 | 2.1 | Коммунистическая, 26-подвал(1) ,
17 | Ремонт сифона | шт | 1 | 2.2.2.2 п33 | 0.550 | 0.55 | Коммунистическая, 26-кв 23(1) ,
18 | Ремонт смывных бачков | шт | 1 | 2.2.1.2 п9 | 0.390 | 0.39 | Коммунистическая, 26-кв 49(1) ,
19 | Ремонт смывных бачков (замена поплавка) | шт | 1 | 65-6-30 | 0.267 | 0.267 | Коммунистическая, 26-кв 42(1) ,
20 | Ремонт смывных бачков (замена спускового клапана) | шт | 1 | 65-6-41 | 0.200 | 0.2 | Коммунистическая, 26-кв 70(1) ,
21 | Ремонт соединений | соед. | 3 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.81 | Коммунистическая, 26-кв 45(1) , Коммунистическая, 26-кв 45(2) ,
22 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 19 | 65-5-1 | 0.810 | 15.39 | Коммунистическая, 26-кв 55,51,подвал(4) , Коммунистическая, 26-кв 43,24,64(3) , Коммунистическая, 26-кв 5(1) , Коммунистическая, 26-кв 70(1) , Коммунистическая, 26-кв 37(1) , Коммунистическая, 26-кв 70,подвал(2) , Коммунистическая, 26-кв 5,46,30,подвал(5)
23 | Смена резьбы на трубопроводе | шт | 2 | 65-16-1 | 0.287 | 0.574 | Коммунистическая, 26-подвал(2) ,
24 | Смена резьбы на трубопроводе d-25 мм | шт | 3 | 65-16-3 | 0.416 | 1.248 | Коммунистическая, 26-кв 55,51(3) ,
25 | Смена смесителя | шт | 2 | 65-5-7 | 2.000 | 4 | Коммунистическая, 26-кв 64(2) ,
26 | Установка заглушки | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Коммунистическая, 26-кв 51(1) ,
27 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 8 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 5.52 | Коммунистическая, 26-кв 24(1) , Коммунистическая, 26-Женск.конс(1) , Коммунистическая, 26-женск.конс(1) , Коммунистическая, 26-Женск.конс(1) , Коммунистическая, 26-Женск.конс(1) , Коммунистическая, 26-кв 54,Женск.конс(3) ,
28 | Устранение течи в трубопроводе | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Коммунистическая, 26-кв 43(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 84.991
3 Отопление
29 | Ликвидация воздушных пробок | ст. | 14 | 2.2.1 п9 | 0.560 | 7.84 | Коммунистическая, 26-кв 51,42(4) , Коммунистическая, 26-кв 55,51(5) , Коммунистическая, 26-кв 55,45(5) ,
30 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 2 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.38 | Коммунистическая, 26-кв 45,55(2) ,
31 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 1 | 65-23-2 | 1.270 | 1.27 | Коммунистическая, 26(1) ,
32 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Коммунистическая, 26-кв 49(1) ,
33 | Смена вентиля на стояке ц/отопления | шт | 2 | 2.2.2.1 п27 | 0.520 | 1.04 | Коммунистическая, 26-кв 55(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.130
4 Санитарная очистка
34 | Погрузка мусора вручную на автотранспорт при высоте бортов до 0,8 м | м3 | 17.118 | 2.2.1 п22 | 0.468 | 8.01122 | Коммунистическая, 26(1) , Коммунистическая, 26(0.55) , Коммунистическая, 26(3.13) , Коммунистическая, 26(0.6) , Коммунистическая, 26(0.42) , Коммунистическая, 26(1.5) , Коммунистическая, 26(2.81) , Коммунистическая, 26(2.48) , Коммунистическая, 26(1.508)
35 | Подметание подвалов | м2 | 300 | УСО-2 | 0.018 | 5.4 | Коммунистическая, 26(300) ,
36 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2800 | УСО-8 | 0.003 | 9.24 | Коммунистическая, 26(1200) , Коммунистическая, 26(900) , Коммунистическая, 26(700) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 22.651
5 Содержание и текущий ремонт
37 | Окраска масляными составами ранее окраш. поверх-тей стал. труб за 1 раз | м2 | 30 | 62-32-1 | 0.628 | 18.825 | Коммунистическая, 26-газопровода(30) ,
38 | Очистка козырьков от снега | м2 | 18 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.44 | Коммунистическая, 26(10) , Коммунистическая, 26(8) ,
39 | Очистка кровель от снега | м2 | 125 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 10 | Коммунистическая, 26-над кв 34,35,67,69,70(70) , Коммунистическая, 26-со стороны дет.сада(55) ,
40 | Очистка кровель от снега, льда ,скалывание сосулек (высота снежно-лед. лавин от 10 см+по0,008ч/ч за) | м2 | 71 | 2.2.4 п4 | 0.090 | 6.39 | Коммунистическая, 26(71) ,
41 | Очистка от наледи кровель в местах примыканий | м2 | 7 | 2-2-4-67 | 0.144 | 1.008 | Коммунистическая, 26(7) ,
42 | Очистка рулоных кровель от снега и льда | м2 | 54 | 2.2.4 п 67 д. | 0.112 | 6.048 | Коммунистическая, 26(54) ,
43 | Проверка тяги | м | 15 | 65-35-1 | 0.187 | 2.805 | Коммунистическая, 26(15) ,
44 | Ремонт бетонного пола крыльца (отдельных мест) | место | 3 | 2.2.6 п1 | 1.300 | 3.9 | Коммунистическая, 26-4 подъезд(3) ,
45 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 36.5 | 2.2.4 п42 | 0.390 | 14.235 | Коммунистическая, 26-кв 67,35,69,70(10.5) , Коммунистическая, 26(26) ,
46 | Ремонт отдельных мест мягкой кровли | м2 | 10 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 3.6 | Коммунистическая, 26(10) ,
47 | Ремонт подъездной двери | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Коммунистическая, 26-1 подъезд(8) ,
48 | Ремонт штукатурки кирпичных и бетоных фасадов - цоколя | м2 | 25 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 37.5 | Коммунистическая, 26(25) ,
49 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 39 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.12 | Коммунистическая, 26(20) , Коммунистическая, 26(19) ,
50 | Смена стекол | м.ф. | 9.97 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 2.2931 | Коммунистическая, 26(9.97) ,
51 | Устранение протечки мягкой кровли | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Коммунистическая, 26-балкон кв 49(0.5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 119.664
6 Электромонтажные работы
52 | Включение автоматов | шт | 8 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.72 | Коммунистическая, 26-кв 57(2) , Коммунистическая, 26-кв 13(2) , Коммунистическая, 26-кв 49,9(4) ,
53 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 13 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 1.235 | Коммунистическая, 26(2) , Коммунистическая, 26(7) , Коммунистическая, 26(1) , Коммунистическая, 26-подвал(3) ,
54 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 1 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.05 | Коммунистическая, 26-кв 31(1) ,
55 | Осмотр эл. линий | шт | 3 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.27 | Коммунистическая, 26-кв 17(3) ,
56 | Смена ламп люминисцентных | шт | 2 | 67-05-2 | 0.139 | 0.278 | Коммунистическая, 26-2 этаж 3 подъезд(1) , Коммунистическая, 26-кв 18(1) ,
57 | Смена светильников для люм. ламп 1X40 Вт. | шт | 1 | 67-8-3 | 1.633 | 1.633 | Коммунистическая, 26(1) ,
58 | Смена электросчетчиков | шт | 1 | 67-10-1 | 0.873 | 0.873 | Коммунистическая, 26(1) ,
59 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 1 | 67-9-1 | 0.841 | 0.841 | Коммунистическая, 26-кв 31(1) ,
60 | Установка замка на эл. щиты | шт | 1 | 67-13-3 | 1.207 | 1.207 | Коммунистическая, 26-2 подъезд 5 этаж(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.107
| ИТОГО: |  |  |  |  | 253,54
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 253,54
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 253.54332 |  |  | 27614.87
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 34849.96
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Коммунистическая, 26
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 32 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.06944 | Коммунистическая, 26(10) , Коммунистическая, 26(10) , Коммунистическая, 26(12) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.069
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,07
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,07
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.06944 |  |  | 7.56
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 9.54
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Коммунистическая, 26
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7678 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 25080 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6980 | 7.45 | 52013.3
| Убрано с коэффициентом - 0 | 698
| ИТОГО: | 7678 |  | 52013.3
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 22800 | 1.37 | 31146.5
| Убрано с коэффициентом - 0 | 2280
| ИТОГО: | 25080 |  | 31146.5
| ВСЕГО: | 32758 |  | 83159.8
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3879.7 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3879.7 | 19.78 | 76741.06
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3879.7 |  | 76741.06
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 159900.86 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник пто |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Коммунистическая, 26
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 115.19
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 57.59
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 115.19
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 115.19
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 80.37
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 40.19
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 80.37
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 80.37
| Итого: | [5 empty] | 684.47
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 684.47 = 39567.49 руб. * 26.2% = 49934.17 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Коммунистическая, 26
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 502.6 | 2.0104 | 502.6 | 2.0104
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 4 | 0.36 | 4 | 0.36
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 502.6 | 1.0052 | 502.6 | 1.0052
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 21 | 2.1 | 21 | 2.1
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 502.6 | 2.0104 | 502.6 | 2.0104
| Итого: |  |  |  | 7.486 |  | 7.486
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 7.486 = 815.34 руб. * 26.2% = 1028.96 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 7.486 = 815.34 руб. *26.2% = 1028.96 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Коммунистическая, 26
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 80.37
| Итого: | [5 empty] | 80.37
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 80.37 = 4646.15 руб. * 26.2% = 5863.44 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.