## ОТЧЕТ
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Космонавтов, 2
за 2014 г.
Работы, выполненные по технической эксплуатации, ремонту, санитарной очистке жилого дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2014 г. |  | 36790.6
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 19580.5
1.2 | Накладные расходы | руб. | 1958.05
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 4768.58
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 18309.78
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 10764
Итого: |  | руб. | 55380.91
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
| Итого: | руб. | 127535.69
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1718.14
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 921.24
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 40610.14
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 19469.52
| Итого: | руб. | 62719.04
| Услуги сторонних организаций: | руб. | 27007.13
4 | ВСЕГО: | руб. | 272642.77
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 12284.03
6 | Услуги по организации эксплуатации жилого фонда | руб. | 64942.8
8 | ИТОГО: | руб. | 349869.6
9 | Рентабельность 5 % | руб. | 17493.48
10 | ВСЕГО: | руб. | 367363.08
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 367363.08
| Сумма поступлений от населения | руб. | 435709.93
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -68346.85
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -31556.27
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## Тек.ремонт
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Космонавтов, 2
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена каналлизационного чугунного патрубка на патрубок ПВХ d-110 мм | шт | 2 | 65-8-5 | 0.736 | 1.472 | Космонавтов, 2-кв 4,7(1) , Космонавтов, 2-подвал(1) ,
2 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 4 | 65-8-2 | 1.472 | 5.888 | Космонавтов, 2-кв 1,4(1) , Космонавтов, 2-подвал(3) ,
3 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 2 | 65-8-3 | 2.944 | 5.888 | Космонавтов, 2-кв 4,7(2) ,
4 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-500 мм | шт | 1 | 65-8-1 | 0.736 | 0.736 | Космонавтов, 2-кв 4,7(1) ,
5 | Осмотр канализационой системы | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Космонавтов, 2-кв 4(1) ,
6 | Осмотр системы водопровода | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Космонавтов, 2-кв 1(1) , Космонавтов, 2-кв 14(2) ,
7 | Притирка запорной арматуры | шт | 1 | 65-18-10 | 0.260 | 0.26 | Космонавтов, 2-кв 14(1) ,
8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | пог.м | 2.5 | 65-1-2 | 0.596 | 1.4905 | Космонавтов, 2-подвал(2.5) ,
9 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 3 | 65-5-1 | 0.810 | 2.43 | Космонавтов, 2-подвал(1) , Космонавтов, 2-кв 22(1) , Космонавтов, 2-кв 18(1) ,
10 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм) | шт | 3 | 65-5-3 | 1.330 | 3.99 | Космонавтов, 2-подвал(1) , Космонавтов, 2-подвал(1) , Космонавтов, 2-подвал(1) ,
11 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм | пог.м | 2.5 | 65-9-6 | 1.349 | 3.3725 | Космонавтов, 2-подвал(2.5) ,
12 | Смена сгонов | шт | 2 | 65-16-2 | 0.416 | 0.832 | Космонавтов, 2-подвал(2) ,
13 | Установка сгона d-20 мм | шт | 1 | 65-16-2 | 0.416 | 0.416 | Космонавтов, 2-подвал(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 29.175
2 Санитарная очистка
14 | Подметание подвалов | м2 | 400 | УСО-2 | 0.018 | 7.2 | Космонавтов, 2(400) ,
15 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1250 | УСО-8 | 0.003 | 4.125 | Космонавтов, 2(350) , Космонавтов, 2(400) , Космонавтов, 2(500) ,
16 | Уборка снега бульдозерами с перемещением до 20 м | 1000м3 | 1.05 | 01-02-087-03 | 2.310 | 2.4255 | Космонавтов, 2(1.05) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 13.751
3 Содержание и текущий ремонт
17 | Навеска замка | шт | 2 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.3 | Космонавтов, 2-на чердак(1) , Космонавтов, 2-чердачный люк(1) ,
18 | Осмотр и ремонт кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.98 | Космонавтов, 2(2) ,
19 | Осмотр кровли | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Космонавтов, 2-кв 48(0.5) ,
20 | Очистка чердака от снега | м2 | 5 | 2-2-4-67 | 0.144 | 0.72 | Космонавтов, 2(5) ,
21 | Прочистка вент каналов и дымоходов с пробивкой | пог.м | 5 | 60-16-3 | 0.743 | 3.7155 | Космонавтов, 2-кв 16(5) ,
22 | Ремонт досок объявлений | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 2(2) ,
23 | Ремонт отдельных мест кровли | м2 | 1 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.49 | Космонавтов, 2-кв 48(1) ,
24 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | м2 | 2 | 58-6-2 | 0.948 | 1.896 | Космонавтов, 2-кв 34(2) ,
25 | Ремонт примыкания на крыше | отв. | 1 | 2.2.4 п40 | 2.170 | 2.17 | Космонавтов, 2-кв 48(1) ,
26 | Ремонт разделки | отв. | 1 | 2.2.4 п40 | 2.170 | 2.17 | Космонавтов, 2(1) ,
27 | Ремонт штукатурки стен отдельными местами | м2 | 2 | 2.2.8 п15 | 1.700 | 3.4 | Космонавтов, 2(2) ,
28 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 20 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.6 | Космонавтов, 2(20) ,
29 | Смена дверных приборов (петли) | шт | 2 | 56-12-1 | 0.996 | 1.992 | Космонавтов, 2-чердачный люк(2) ,
30 | Смена обделок примыканий из листовой стали | отв. | 1 | 2.2.4 п40 | 2.170 | 2.17 | Космонавтов, 2-кв 24(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 24.104
4 Электромонтажные работы
31 | Включение автоматов | шт | 2 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.18 | Космонавтов, 2-кв 37(2) ,
32 | Замена перегоревшей эл.лампочки | шт | 9 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.855 | Космонавтов, 2(5) , Космонавтов, 2-подвал(2) , Космонавтов, 2-подвал(2) ,
33 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 2 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.1 | Космонавтов, 2-кв 37(2) ,
34 | Смена ламп ДРЛ | шт | 2 | 67-05-2 | 0.139 | 0.278 | Космонавтов, 2(2) ,
35 | Установка светильника (наружнего) | шт | 1 | 08-02-369-2 | 2.340 | 2.34 | Космонавтов, 2(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.753
| ИТОГО: |  |  |  |  | 70,78
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 70,78
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 70.782 |  |  | 7709.28
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 9729.11
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2014 г.
По домам: Космонавтов, 2
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 32 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.06944 | Космонавтов, 2(10) , Космонавтов, 2(10) , Космонавтов, 2(12) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.069
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0,07
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 0,07
| Стоимость работ: |  | 18014.67 / 165.4 * 0.06944 |  |  | 7.56
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 9.54
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## Сан.очис
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Космонавтов, 2
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 6369 | кв.м
Асфальт уличный |  | 913 | кв.м
Газоны |  | 11000 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5790 | 7.45 | 43147.7
| Убрано с коэффициентом - 0 | 579
| ИТОГО: | 6369 |  | 43147.7
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 830 | 10.25 | 8509
| Убрано с коэффициентом - 0 | 83
| ИТОГО: | 913 |  | 8509
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 10000 | 1.37 | 13661.2
| Убрано с коэффициентом - 0 | 1000
| ИТОГО: | 11000 |  | 13661.2
| ВСЕГО: | 18282 |  | 65317.9
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3146 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3146 | 19.78 | 62217.76
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3146 |  | 62217.76
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 127535.66 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| начальник пто |  |  | Инжеватова Е.Н.

## АДС
ОТЧЕТ о выполнении работ аварийно-диспетчерской службы по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Космонавтов, 2
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В выходные и праздничные дни
1. | Слесарь-сантехник | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 93.68
2. | Электромонтер | 0.5 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 46.84
3. | Водитель | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 93.68
4. | Диспетчер | 1 | круглосуточно | 9.00-9.00 | 24.00 | 118 | 93.68
В рабочие дни(ночь)
1. | Слесарь-сантехник | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 65.36
2. | Электромонтер | 0.5 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 32.68
3. | Водитель | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 65.36
4. | Диспетчер | 1 | 2 | 18.00-9.00 | 8.00 | 247 | 65.36
| Итого: | [5 empty] | 556.66
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 556.66 = 32179.19 руб. * 26.2% = 40610.14 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.

## Проф.осм
Отчет
о выполнении профилактического осмотра по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
По домам: Космонавтов, 2
№ п/п | Перечень работ,выполняемых при проведении профосмотра жилых домов | План |  |  |  | Факт
|  | Ед.измере-ния | Норма времени на ед.изм. ч/ч | Общий объем планируемых работ | Всего трудозатрат, ч/ч | Общий объем фактических работ | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Сети холодного, горячего водоснабжения и канализации в техподполье многоэтажных жилых зданий. | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 767.7 | 3.0708 | 767.7 | 3.0708
2. | Сети холодного, горячего водоснабжения, канализации и отопления на чердаках | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Вентиляционные каналы и шахты многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м жил. пл. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Кровля мягкая | 1000 кв.м кровли | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Общедомовые электрические сети
а) | эл.сети на л/клетках | 1 л/пл | 0.09 | 4 | 0.36 | 4 | 0.36
б) | в тех.подпольях, подвалах и чердаках | 1000 кв.м жил. пл. | 2 | 1535.4 | 3.0708 | 1535.4 | 3.0708
в) | ВРУ, вводные и этажные шкафы | 1ед. | 0.1 | 17 | 1.7 | 17 | 1.7
6. | Мусоропроводы (все устройства) | 1 мусор. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Сети отопления в отопительный период в подвальных помещениях многоэтажных жилых зданий | 1000 кв.м осматр. помещ. | 4 | 1535.4 | 6.1416 | 1535.4 | 6.1416
| Итого: |  |  |  | 14.3432 |  | 14.3432
| Зар.плата | план | 18014.67/165.4 * 14.3432 = 1562.20 руб. * 26.2% = 1971.50 руб.
|  | факт | 18014.67/165.4 * 14.3432 = 1562.20 руб. *26.2% = 1971.50 руб.
Начальник ЖЭУ ООО "Жилкомсервис" |  |  |  |  | Торудько П.Н.
Начальник ПТО |  |  |  |  | Инжеватова Е.Н.
Согласовано:

## Заявочн
Заявочный ремонт по ООО "Жилкомсервис"
за 2014 г.
Кол-во рабочих дней - 247
Кол-во выходных дней - 118
По домам: Космонавтов, 2
№ п/п | Профессия рабочих | Количество, ед. | № смены | Время дежурства, час | Кол-во часов дежурства, час | Кол-во дней дежурства | Всего трудозатрат, ч/ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
В рабочие дни(день)
1. | Слесарь-сантехник | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
2. | Электромонтер | 0 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 0.00
3. | Диспетчер | 1 | 1 | 9.00-18.00 | 8.00 | 247 | 65.36
| Итого: | [5 empty] | 65.36
| Зар.плата: | 9561.4/165.4 * 65.36 = 3778.59 руб. * 26.2% = 4768.58 руб.
Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  |  | Торудько П.Н.