## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому дому Чапаевская, 71
за 2021 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2021г |  | -703115.98
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 62099.45
1.2 | Накладные расходы | руб. | 9314.92
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 6399.49
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 15362.73
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 14143.32
Итого: |  | руб. | 107319.91
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
|  | руб. | 228613.59
| Итого: | руб. | 228613.59
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2198.41
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 693.84
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 51525.48
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 35968.64
| Итого: | руб. | 90386.37
| Услуги сторонних организаций и работ согласно смет: аренда АГП 8600; ремонт/очистка системы канализации 26926; уборка снега трактором 6799; ремонт мягкой кровли 24995; сварочные работы 1000; ремонт дымохода 18327 | руб. | 86647
4 | ВСЕГО: | руб. | 512966.87
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 28417.8
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 106074.9
7 | ИТОГО: | руб. | 647459.57
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 45322.16
9 | ВСЕГО: | руб. | 692781.73
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 692781.73
| Сумма поступлений от населения | руб. | 648462.47
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 44319.26
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -658796.74
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: Чапаевская, 71
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Отопление
1 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 15.66 | 65-23-2 | 1.270 | 19.8882 | Чапаевская, 71(15.66) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 19.888
2 Санитарная очистка
2 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1509 | УСО-8 | 0.003 | 4.9797 | Чапаевская, 71(754.5) , Чапаевская, 71(754.5) ,
3 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 1089 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 2.36313 | Чапаевская, 71(135) , Чапаевская, 71(144) , Чапаевская, 71(145) , Чапаевская, 71(145) , Чапаевская, 71(260) , Чапаевская, 71(260) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.343
3 Содержание и текущий ремонт
4 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 172 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 13.76 | Чапаевская, 71(15) , Чапаевская, 71(40) , Чапаевская, 71(45) , Чапаевская, 71-кв. 35(8) , Чапаевская, 71-кв. 69(4) , Чапаевская, 71-кв. 31(20) , Чапаевская, 71-кв. 31(40) ,
5 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 160 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 12.8 | Чапаевская, 71(55) , Чапаевская, 71-кв. 18(35) , Чапаевская, 71-кв.31(40) , Чапаевская, 71(30) ,
6 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 226 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 18.08 | Чапаевская, 71(32) , Чапаевская, 71-кв. 16(15) , Чапаевская, 71(60) , Чапаевская, 71-кв. 16(24) , Чапаевская, 71-кв. 45(20) , Чапаевская, 71-кв. 18(35) , Чапаевская, 71-кв. 3(40) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 44.640
4 Электромонтажные работы
7 | Смена ламп люминисцентных | шт | 2 | 67-05-2 | 0.139 | 0.278 | Чапаевская, 71-1 под, 2 этаж(1) , Чапаевская, 71-2 под, 2 этаж(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.278
| ИТОГО: |  |  |  |  | 72,15
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 72,15
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 72.14903 |  |  | 12251.12
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 15950.96
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## тек.рем
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: Чапаевская, 71
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Окраска масляными составами ограждений на придомовой территории | м2 | 26.3 | 15-04-030-3 | 0.406 | 10.67517 | Чапаевская, 71(26.3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 10.675
2 Водопровод и канализация
2 | Вывод уличного водоснабжения | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71-подвал(2) ,
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | Чапаевская, 71-кв. 70(2) , Чапаевская, 71-кв.30(2) ,
4 | Осмотр канализационой системы | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Чапаевская, 71-кв. 30(1) , Чапаевская, 71-"Военкомат"(1) , Чапаевская, 71-кв. 17(1) ,
5 | Осмотр систем водоотведения | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Чапаевская, 71-кв. 62(2) ,
6 | Осмотр системы водоснабжения | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Чапаевская, 71-кв. 18(1) ,
7 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 1.5 | 65-10-1 | 3.220 | 4.83 | Чапаевская, 71-Военкомат(0.5) , Чапаевская, 71-кв. 41(1) ,
8 | Ремонт вентиля | шт | 3 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.54 | Чапаевская, 71-кв. 5(1) , Чапаевская, 71-кв. 18(1) , Чапаевская, 71-кв. 52(1) , Чапаевская, 71-кв. 7(0.5) ,
9 | Ремонт вентиля | шт | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Чапаевская, 71-кв. 5(1) , Чапаевская, 71-кв. 18(1) , Чапаевская, 71-кв. 52(1) , Чапаевская, 71-кв. 7(0.5) ,
10 | ремонт системы водоснабжения | шт | 8 | факт | 1.000 | 8 | Чапаевская, 71-кв. 58(8) ,
11 | Ремонт системы ГВС/ХВС | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71-Военкомат(2) ,
12 | ремонт системы канализации | шт | 20 | факт | 1.000 | 20 | Чапаевская, 71-кв. 18(6) , Чапаевская, 71-кв. 27(6) , Чапаевская, 71-Военкомат(8) ,
13 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Чапаевская, 71-кв. 23(2) ,
14 | Ремонт соединений | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71-кв. 8(2) ,
15 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 1 | 65-5-1 | 0.810 | 0.81 | Чапаевская, 71-кв. 20(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 48.820
3 Санитарная очистка
16 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 754.5 | УСО-8 | 0.003 | 2.48985 | Чапаевская, 71(754.5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.490
4 Содержание и текущий ремонт
17 | Заделка отверстий | отв | 1 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 0.69 | Чапаевская, 71-кв. 33(1) ,
18 | заделка продухов | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71(1) ,
19 | Заделка температурного шва | пог.м | 30 | 2.2.1 п31 | 0.900 | 27 | Чапаевская, 71-кв. 46(30) ,
20 | Закрытие окна | шт | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Чапаевская, 71-кв. 59(0.5) ,
21 | Изготовление и установка декроттуара | шт | 20 | факт | 1.000 | 20 | Чапаевская, 71-кв. 5(20) ,
22 | Осмотр двери | шт | 0.75 | факт | 1.000 | 0.75 | Чапаевская, 71-кв. 25(0.5) , Чапаевская, 71-кв. 50(0.25) ,
23 | Осмотр придомовой территории | шт | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | Чапаевская, 71-кв. 60(0.25) ,
24 | Очистка балконных кровель от снега | м2 | 15 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.2 | Чапаевская, 71(15) ,
25 | Очистка кровель от снега | м2 | 15 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.2 | Чапаевская, 71(15) ,
26 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 50 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 4 | Чапаевская, 71-кв.5(50) ,
27 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 38 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 3.04 | Чапаевская, 71(38) ,
28 | Проверка/Прочистка вентканала | м | 17 | 65-35-1 | 0.187 | 3.179 | Чапаевская, 71-кв. 8(17) ,
29 | Проверка/Прочистка дымохода и вент.канала | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71-кв. 60(18) , Чапаевская, 71-кв.28(1) ,
30 | Проверка/Прочистка дымохода и вент.канала | м | 18 | 65-35-1 | 0.187 | 3.366 | Чапаевская, 71-кв. 60(18) , Чапаевская, 71-кв.28(1) ,
31 | Прочистка вент. каналов с пробивкой | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | Чапаевская, 71-кв. 55(6) ,
32 | Ремонт (частичный) после протечки | шт | 16 | факт | 1.000 | 16 | Чапаевская, 71-кв. 34(16) ,
33 | Ремонт двери (сварочные работы) | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71-кв. 36(2) ,
34 | Ремонт дымохода | шт | 20 | факт | 1.000 | 20 | Чапаевская, 71-кв. 6(20) ,
35 | Ремонт кирпичной кладки | шт | 11 | факт | 1.000 | 11 | Чапаевская, 71(3) , Чапаевская, 71-кв. 6(8) ,
36 | Ремонт кровли | м2 | 20 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 7.2 | Чапаевская, 71-кв. 68(20) ,
37 | Ремонт ограждений на придовой территории (сварка) | шт | 16 | факт | 1.000 | 16 | Чапаевская, 71(16) ,
38 | Ремонт порога | м2 | 0.5 | 2.2.7 п11 | 0.950 | 0.475 | Чапаевская, 71-кв. 25(0.5) ,
39 | Ремонт поручней (перил) | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71-кв. 59 (4 под)(1) ,
40 | Ремонт почтового ящика | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71-кв.18(2) ,
41 | снятие аварийного листа железа с балкона | шт | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Чапаевская, 71(0.5) ,
42 | Установка почтового ящика | шт | 0.5 | факт | 0.200 | 0.1 | Чапаевская, 71-кв.57(0.5) ,
43 | Установка почтовых коллективных ящиков | шт | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Чапаевская, 71-кв. 25(0.5) ,
44 | штукатурка стен | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 71(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 150.950
5 Электромонтажные работы
45 | Включение автомата | шт | 1 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.09 | Чапаевская, 71-кв. 38(1) ,
46 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без смены автоматов | шт | 2 | 67-13-1 | 1.207 | 2.414 | Чапаевская, 71-кв. 34(1) , Чапаевская, 71-кв. 6(1) ,
47 | Ремонт системы освещения | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 71-3 под, тамбур(2) ,
48 | Смена ламп люминисцентных | шт | 7 | 67-05-2 | 0.139 | 0.973 | Чапаевская, 71-3 под, 5 этаж(1) , Чапаевская, 71-4 под, 2 этаж(1) , Чапаевская, 71-1 под, 2 этаж(1) , Чапаевская, 71-2 под, 2 этаж(1) , Чапаевская, 71-1 под, 4 этаж(1) , Чапаевская, 71-4 под, 5 этаж(1) , Чапаевская, 71-1 под, 2 этаж(1) ,
49 | смена лапм накаливания | шт | 2 | 67-5-1 | 0.070 | 0.14 | Чапаевская, 71-кв. 5(2) ,
50 | Смена пакетных выключателей | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Чапаевская, 71-кв. 60(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.478
| ИТОГО: |  |  |  |  | 219,41
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 219,41
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 219.41302 |  |  | 37256.99
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 48508.6
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
за 2021 г.
По домам: Чапаевская, 71
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9697.2 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 9058.53 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 8889.1 | 14.04 | 124801.82
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 808.1 | 9.83 | 7941.93
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9697.2 |  | 132743.75
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 5284.51 | 2.57 | 13601.76
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3774.02 | 1.8 | 6798.81
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9058.53 |  | 20400.57
| ВСЕГО: | 18755.73 |  | 153144.32
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2694 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2694 | 27 | 72736.4
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2694 |  | 72736.4
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2732.87 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2732.87 | руб.
| ИТОГО расходов: | 228613.59 | руб.
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.