## отчет
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Челюскина, 43
за 2022 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2022г |  | 293268.41
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 76494.92
1.2 | Накладные расходы | руб. | 11474.24
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 6864.65
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 29756.02
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 15178.8
Итого: |  | руб. | 139768.63
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
|  | руб. | 363888.49
| Итого: | руб. | 363888.49
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 6517.44
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1798.27
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 58460.65
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 37109.38
| Итого: | руб. | 103885.74
4 | Услуги сторонних организаций:
| Услуги сторонних организаций и работ согласно смет: замена стояка ХВС и канализации - 56703,00 ; уборка снега трактором - 10634,50; услуги АГП - 7200,00; метрологическая поверка приборов учета тепла -20403,86; установка преобразователя расхода эл. -33936,00; дезинсекция - 3278,10. | руб. | 132155.46
| ВСЕГО: | руб. | 739698.32
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 43119.89
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 106251.6
7 | ИТОГО: | руб. | 889069.81
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 62234.88
9 | ВСЕГО: | руб. | 951304.69
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 951304.69
| Сумма поступлений от населения | руб. | 677334.54
| Сумма прочих поступлений | руб. | 25975.97
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 247994.18
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 541262.59
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2022 г.
По домам: Челюскина, 43
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7212 | кв.м
Асфальт уличный |  | 2256 | кв.м
Газоны |  | 41592 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 7212 | 15.71 | 113305.44
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7212 |  | 113305.44
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1692 | 21.61 | 36562.95
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 564 | 15.13 | 8531.34
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2256 |  | 45094.29
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 27728 | 2.88 | 79871.68
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 13864 | 2.02 | 27955.08
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 41592 |  | 107826.76
| ВСЕГО: | 51060 |  | 266226.49
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3252 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2710 | 30.34 | 82227.4
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 542 | 21.23 | 11506.66
| ИТОГО: | 3252 |  | 93734.06
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 3927.94 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 3927.94 | руб.
| ИТОГО расходов: | 363888.49 | руб.
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2022 г.
По домам: Челюскина, 43
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 6932 | УСО-8 | 0.010 | 67.9336 | Челюскина, 43(3466) , Челюскина, 43(3466) ,
2 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 1816 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 3.94072 | Челюскина, 43(136) , Челюскина, 43(135) , Челюскина, 43(135) , Челюскина, 43(136) , Челюскина, 43(290) , Челюскина, 43(498) , Челюскина, 43(93) , Челюскина, 43(393) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 71.874
2 Содержание и текущий ремонт
3 | Очистка кровель от снега | м2 | 60 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 4.8 | Челюскина, 43(28) , Челюскина, 43(32) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.800
| ИТОГО: |  |  |  |  | 76,67
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 76,67
| Стоимость работ: |  | 29215.2 / 164.17 * 76.67432 |  |  | 13644.73
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 17765.44
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## тек.рем
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2022 г.
По домам: Челюскина, 43
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ч/ч | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 43-кв.49(2) ,
2 | Осмотр | квар | 13 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 7.8 | Челюскина, 43-кв.69(2) , Челюскина, 43-кв.29(1) , Челюскина, 43-кв.51(2) , Челюскина, 43-кв.16(1) , Челюскина, 43-кв.56, кв.60(2) , Челюскина, 43-кв.60(1) , Челюскина, 43-кв.8(2) , Челюскина, 43-кв.60(2) ,
3 | Осмотр (полные колодцы) | ств. | 5 | 2.2.5 п4 | 0.600 | 3 | Челюскина, 43-кв.4(1) , Челюскина, 43-кв.4(2) , Челюскина, 43-кв.62(1) , Челюскина, 43-кв.4(1) ,
4 | Ремонт системы водоснабжения | ч/ч | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 43-кв.44(1) ,
5 | Ремонт системы канализации | ч/ч | 34 | факт | 1.000 | 34 | Челюскина, 43-подвал(8) , Челюскина, 43-кв.1, кв.5(14) , Челюскина, 43-кв.62,подвал(3) , Челюскина, 43-кв.26-30(9) ,
6 | Ремонт системы отопления | ч/ч | 36 | факт | 1.000 | 36 | Челюскина, 43-кв.58(2) , Челюскина, 43-кв.10, кв.14(8) , Челюскина, 43-кв.30, кв.33(8) , Челюскина, 43-кв.16(2) , Челюскина, 43-кв.14,кв.18(8) , Челюскина, 43-кв.58(6) , Челюскина, 43-подвал(2) ,
7 | Ремонт системы ХВС | ч/ч | 14 | факт | 1.000 | 14 | Челюскина, 43-магазин Продукты(2) , Челюскина, 43-кв.44(2) , Челюскина, 43-кв.14(6) , Челюскина, 43-кв.41(4) ,
8 | Слив и наполнение системы отопления | ч/ч | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 43-кв.14(1) ,
9 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 3 | 65-5-1 | 0.810 | 2.43 | Челюскина, 43-кв.62(1) , Челюскина, 43-кв.32(1) , Челюскина, 43-кв.70(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 101.230
2 Содержание и текущий ремонт
10 | Валка деревьев | м3 | 5 | 68-3-1 | 2.570 | 12.85 | Челюскина, 43-кв.4(5) ,
11 | Замена доводчика | пр | 1 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 1.4 | Челюскина, 43-кв.4(1) ,
12 | Замена замка на люк чердака | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 43-кв.4(1) ,
13 | Замена стекла | м.ф. | 2.2 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 0.506 | Челюскина, 43-кв.38 /подъезд/(2.2) ,
14 | Очистка кровель от льда, спуск воды | м2 | 30 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 2.4 | Челюскина, 43-кв.46, кв.49(30) ,
15 | Очистка кровель от снега ,льда, скалывание сосулек | м2 | 25 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2 | Челюскина, 43-кв.5(25) ,
16 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 120 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 9.6 | Челюскина, 43-банк Спутник 4 подъезд(120) ,
17 | Очистка кровель от снега, спуск воды с кровли | м2 | 107 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 8.56 | Челюскина, 43-кв.48(35) , Челюскина, 43-кв.17(72) ,
18 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 50 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 4 | Челюскина, 43-кв.48(50) ,
19 | Очистка кровли от наледи | м2 | 42 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.36 | Челюскина, 43-кв.16(7) , Челюскина, 43-кв.4(35) ,
20 | Прочистка вент. канала | м/п | 7 | 65-35-1 | 0.187 | 1.309 | Челюскина, 43-кв.10(7) ,
21 | Прочистка вент.каналов и дымоходов | м/п | 10 | 65-35-1 | 0.187 | 1.87 | Челюскина, 43-кв.30(10) ,
22 | Ремонт двер. коробки и полотна | ч/ч | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 43-кв.4(2) ,
23 | Ремонт двери входной | ч/ч | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 43-кв.4(2) ,
24 | Ремонт доводчика и замена доски на лавочке | ч/ч | 3 | факт | 1.000 | 3 | Челюскина, 43-кв.62(3) ,
25 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 14.4 | Челюскина, 43-кв.17(40) ,
26 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 0.72 | Челюскина, 43-кв.68(2) ,
27 | Ремонт окон в подъезде | ч/ч | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 43-кв.38 /подъезд/(2) ,
28 | Ремонт ПЗК | ч/ч | 12 | факт | 1.000 | 12 | Челюскина, 43-кв.17(12) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 84.975
3 Электромонтажные работы
29 | Осмотр | квар | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 43-кв.2(1) ,
30 | Ремонт систем электроснабжения | ч/ч | 12 | факт | 1.000 | 12 | Челюскина, 43-кв.45, 3 под(2) , Челюскина, 43-кв.16(2) , Челюскина, 43-кв.2(2) , Челюскина, 43-кв.19(2) , Челюскина, 43-кв.30(2) , Челюскина, 43-кв.19(2) ,
31 | Ремонт системы освещения | ч/ч | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 43-кв.25(2) , Челюскина, 43-кв.29, 2 под(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 17.000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 203,21
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 203,21
| Стоимость работ: |  | 29215.2 / 164.17 * 203.205 |  |  | 36161.75
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 47082.6
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано: