## отчет
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Челюскина, 45
за 2022 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| Остаток на 01.01.2022г |  | -562975.63
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 60215.02
1.2 | Накладные расходы | руб. | 9032.25
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 7252.7
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 28258.57
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 16036.86
Итого: |  | руб. | 120795.4
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
|  | руб. | 247650.42
| Итого: | руб. | 247650.42
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 4070.02
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 905.28
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 61765.44
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 38064.73
| Итого: | руб. | 104805.47
4 | Услуги сторонних организаций:
| Услуги сторонних организаций и работ согласно смет: услуги АГП - 12600,00; уборка снега трактором 6154,00; монтаж уличного освещения - 11113,00; метрологическая поверка приборов учета тепла - 28141,79; дезинсекция - 1650,25. | руб. | 59659.04
| ВСЕГО: | руб. | 532910.33
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 44297.02
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 112258.02
7 | ИТОГО: | руб. | 689465.37
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 48262.57
9 | ВСЕГО: | руб. | 737727.94
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 737727.94 | =
| Сумма поступлений от населения | руб. | 752528.73
| Сумма прочих поступлений | руб. | 116125.75
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -130926.54
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -693902.17
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2022 г.
По домам: Челюскина, 45
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3660 | кв.м
Асфальт уличный |  | 1248 | кв.м
Газоны |  | 25716 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3660 | 15.71 | 57492.72
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3660 |  | 57492.72
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 936 | 21.61 | 20229.75
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 312 | 15.13 | 4720.29
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1248 |  | 24950.04
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 17144 | 2.88 | 49383.12
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 8572 | 2.02 | 17284.12
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 25716 |  | 66667.24
| ВСЕГО: | 30624 |  | 149110
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3292.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2744 | 30.34 | 83258.2
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 548.8 | 21.23 | 11651.02
| ИТОГО: | 3292.8 |  | 94909.22
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 3631.2 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 3631.2 | руб.
| ИТОГО расходов: | 247650.42 | руб.
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2022 г.
По домам: Челюскина, 45
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Санитарная очистка
1 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2143 | УСО-8 | 0.010 | 21.0014 | Челюскина, 45(2143) ,
2 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 1807 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 3.92119 | Челюскина, 45(138) , Челюскина, 45(137) , Челюскина, 45(137) , Челюскина, 45(138) , Челюскина, 45(305) , Челюскина, 45(470) , Челюскина, 45(91) , Челюскина, 45(391) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 24.923
2 Содержание и текущий ремонт
3 | Очистка козырьков от снега | м2 | 52 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 4.16 | Челюскина, 45(40) , Челюскина, 45(12) ,
4 | Очистка кровель от снега | м2 | 37 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.96 | Челюскина, 45(37) ,
5 | Скалывание сосулек | м2 | 15 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 1.2 | Челюскина, 45(15) ,
6 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 34 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 2.72 | Челюскина, 45(34) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.040
| ИТОГО: |  |  |  |  | 35,96
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 35,96
| Стоимость работ: |  | 29215.2 / 164.17 * 35.96259 |  |  | 6399.79
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 8332.53
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## текрем
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2022 г.
По домам: Челюскина, 45
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена внутр. смыв. бачка | ч/ч | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 45-кв.41(2) ,
2 | Осмотр | квар | 10 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 6 | Челюскина, 45-кв.23(2) , Челюскина, 45-кв.2(3) , Челюскина, 45-кв.31(1) , Челюскина, 45-КВ.21(1) , Челюскина, 45-кв.16(1) , Челюскина, 45-кв.46(2) ,
3 | Осмотр (полные колодцы) | ств. | 10 | 2.2.5 п4 | 0.600 | 6 | Челюскина, 45-кв.23(2) , Челюскина, 45-кв.2(1) , Челюскина, 45-2 подъезд(1) , Челюскина, 45-кв.2(1) , Челюскина, 45-кв.2(2) , Челюскина, 45-кв.23(1) , Челюскина, 45-кв.23(2) ,
4 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 40 | 65-10-1 | 0.322 | 12.88 | Челюскина, 45-кв.5(10) , Челюскина, 45-Аптека(10) , Челюскина, 45-магазин Пальмира(10) , Челюскина, 45-кв.37(10) ,
5 | Ремонт вентиля | ч/ч | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 45-кв.21(1) ,
6 | Ремонт системы канализации | ч/ч | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 45-кв.61(2) ,
7 | Ремонт системы отопления | ч/ч | 28 | факт | 1.000 | 28 | Челюскина, 45-магазин Пальмира(6) , Челюскина, 45-кв.23 подвал(4) , Челюскина, 45-кв.21,кв.24(8) , Челюскина, 45-подвал(2) , Челюскина, 45-кв.24(8) ,
8 | Ремонт системы ХВС | ч/ч | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 45-кв.26(4) ,
9 | Слив и наполнение системы отопления | ч/ч | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 45-кв.27(4) ,
10 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 2 | 65-5-1 | 0.810 | 1.62 | Челюскина, 45-кв.10(1) , Челюскина, 45-кв.59(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 67.500
2 Содержание и текущий ремонт
11 | Заделка отвертстий после замены вод.стояка | отв | 3 | 2.2.2 п18 | 1.100 | 3.3 | Челюскина, 45-кв.23, кв.26(3) ,
12 | Замена замка на люк чердака | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 45-кв.8(1) ,
13 | Замена шифера на кровле | м2 | 2.5 | 2.2.4 п49 | 0.490 | 1.225 | Челюскина, 45-кв.35(2.5) ,
14 | Мелкий ремонт крыши | ч/ч | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 45-кв.50(2) ,
15 | Мелкий ремонт кровли | ч/ч | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 45-кв.50(2) , Челюскина, 45-кв.18(2) ,
16 | Опиловка деревьев | ч/ч | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | Челюскина, 45-кв.21(1.5) ,
17 | Очистка желобов от льда | м2 | 40 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.2 | Челюскина, 45-кв.33(15) , Челюскина, 45-кв.20(25) ,
18 | Очистка желобов от льда , скалывание сосулек | м2 | 192 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 15.36 | Челюскина, 45-кв.1(100) , Челюскина, 45-кв.20(70) , Челюскина, 45-кв.34,кв.20(22) ,
19 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 9 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 0.72 | Челюскина, 45-кв.19(9) ,
20 | Очистка козырьков от снега | м2 | 10 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.8 | Челюскина, 45-кв.10(10) ,
21 | Ремонт козырька | м2 | 6 | 2.2.4 п33 | 0.720 | 4.32 | Челюскина, 45-кв.50(6) ,
22 | Ремонт кровли | ч/ч | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 45-кв.33(4) ,
23 | Ремонт лавочки | ч/ч | 19 | факт | 1.000 | 19 | Челюскина, 45-кв.41(16) , Челюскина, 45-4 под(3) ,
24 | Ремонт отливов на балкон | ч/ч | 6 | факт | 1.000 | 6 | Челюскина, 45-кв.44(6) ,
25 | Ремонт ПЗК | ч/ч | 24 | факт | 1.000 | 24 | Челюскина, 45-кв.33(24) ,
26 | Скалывание сосулек | м2 | 135 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 10.8 | Челюскина, 45-кв.7(85) , Челюскина, 45-кв.4(50) ,
27 | Скалывание сосулек по периметру | м2 | 96 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 7.68 | Челюскина, 45-кв.4(96) ,
28 | Штукартурка стен | м2 | 2.5 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 3.75 | Челюскина, 45-кв.47(2.5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 112.655
3 Электромонтажные работы
29 | Включение автомата | квар | 1 | факт | 0.090 | 0.09 | Челюскина, 45-кв.25(1) ,
30 | Осмотр | ч/ч | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | Челюскина, 45-кв.30(0.5) , Челюскина, 45-кв.4(1) ,
31 | Ремонт систем электроснабжения | ч/ч | 9 | факт | 1.000 | 9 | Челюскина, 45-кв.45 подвал(2) , Челюскина, 45-кв.25(2) , Челюскина, 45-кв.61(2) , Челюскина, 45-кв,21(2) , Челюскина, 45-кв.30(1) ,
32 | Ремонт системы освещения | ч/ч | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 45-кв.69, 4 под,4,5 эт(2) ,
33 | Смена ламп люминисцентных | шт | 1 | 67-05-2 | 0.139 | 0.139 | Челюскина, 45-кв.2, 1 эт(1) ,
34 | Смена ламп накаливания | шт | 0.2 | 67-5-1 | 0.710 | 0.142 | Челюскина, 45-подвал(0.2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 12.871
| ИТОГО: |  |  |  |  | 193,03
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 193,03
| Стоимость работ: |  | 29215.2 / 164.17 * 193.026 |  |  | 34350.33
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 44724.13
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано: