## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому дому Челюскина, 76
за 2021 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2021г. |  | 159134.31
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 49832.32
1.2 | Накладные расходы | руб. | 7474.85
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 6611.08
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 25659.83
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 14610.96
Итого: |  | руб. | 104189.04
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
|  | руб. | 364002.23
| Итого: | руб. | 364002.23
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 5139.96
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 847.39
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 53229.13
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 37393.92
| Итого: | руб. | 96610.4
| Услуги сторонних организаций и работ согласно смет: аренда (АГП) 19800; ремонт/очистка системы канализации 6680; уборка снега трактором 3419; ремонт отопительной системы 12305; изготовление/установка скамьи 9872; метрологич.Поверка приборв учета тепла 17347 | руб. | 69423
4 | ВСЕГО: | руб. | 634224.67
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 29563.39
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 109582.2
7 | ИТОГО: | руб. | 773370.26
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 54135.91
9 | ВСЕГО: | руб. | 827506.17
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 827506.17
| Сумма поступлений от населения | руб. | 714435.82
| Сумма прочих поступлений | руб. | 60581.86
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 52488.49
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 211622.8
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: Челюскина, 76
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Отопление
1 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 15.33 | 65-23-2 | 1.270 | 19.4691 | Челюскина, 76(15.33) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 19.469
2 Санитарная очистка
2 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2878 | УСО-8 | 0.003 | 9.4974 | Челюскина, 76(2878) ,
3 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 1090 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 2.3653 | Челюскина, 76(134) , Челюскина, 76(145) , Челюскина, 76(147) , Челюскина, 76(146) , Челюскина, 76(259) , Челюскина, 76(259) ,
4 | Санитарная обработка подъездов | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 76(1) , Челюскина, 76(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 13.863
3 Содержание и текущий ремонт
5 | Осмотр слуховых окон, люков | шт | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Челюскина, 76(0.5) ,
6 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 136 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 10.88 | Челюскина, 76-кв. 35(12) , Челюскина, 76-кв. 70, 18,67,34(55) , Челюскина, 76-кв.43,69,70,65(35) , Челюскина, 76(34) ,
7 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 60 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 4.8 | Челюскина, 76(60) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 16.180
4 Электромонтажные работы
8 | Смена ламп люминисцентных | шт | 1 | 67-05-2 | 0.139 | 0.139 | Челюскина, 76-1 под, 3 этаж(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.139
| ИТОГО: |  |  |  |  | 49,65
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 49,65
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 49.6508 |  |  | 8430.86
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 10976.97
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## тек.рем
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: Челюскина, 76
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Распиловка и раскряжевка стволов и веток деревьев | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 76-кв. 55(4) ,
2 | Ремонт металлических ограждений (сварочные работы) | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 76-кв. 55(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.000
2 Водопровод и канализация
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе водоснабжения | шт | 4 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.76 | Челюскина, 76-кв. 42(2) , Челюскина, 76-кв. 48(2) ,
4 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.38 | Челюскина, 76-кв. 62(2) , Челюскина, 76-кв. 31(2) ,
5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 76-кв. 62(2) , Челюскина, 76-кв. 31(2) ,
6 | Осмотр систем водоотведения | квар | 5 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3 | Челюскина, 76-маг. "Красное-Белое"(2) , Челюскина, 76-кв. 27(2) , Челюскина, 76-кв. 16(1) ,
7 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Челюскина, 76(1) ,
8 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 3 | 65-10-1 | 3.220 | 9.66 | Челюскина, 76-Ваилдберис(1) , Челюскина, 76-кв. 53(8) , Челюскина, 76-кв. 51(1) , Челюскина, 76-кв. 53(3) , Челюскина, 76-кв. 53(1) ,
9 | Очистка внутренней канализационной сети | шт | 11 | факт | 1.000 | 11 | Челюскина, 76-Ваилдберис(1) , Челюскина, 76-кв. 53(8) , Челюскина, 76-кв. 51(1) , Челюскина, 76-кв. 53(3) , Челюскина, 76-кв. 53(1) ,
10 | Ремонт системы ГВС/ХВС | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 76-кв. 35(2) ,
11 | ремонт системы канализации | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 76-кв. 15(2) ,
12 | ремонт системы отопления | шт | 42 | факт | 1.000 | 42 | Челюскина, 76-кв. 37(3) , Челюскина, 76-кв. 37(4) , Челюскина, 76-кв. 11(3) , Челюскина, 76-кв. 19(3) , Челюскина, 76-кв. 35(3) , Челюскина, 76-кв. 37,41(14) , Челюскина, 76-кв. 15(10) , Челюскина, 76-кв.16(2) ,
13 | Ремонт соединений | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 76-кв. 46(2) , Челюскина, 76-кв. 39(2) ,
14 | Ремонт соединений | соед. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.08 | Челюскина, 76-кв. 38(2) , Челюскина, 76-кв. 14(2) ,
15 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 9 | 65-5-1 | 0.810 | 7.29 | Челюскина, 76-кв. 62(1) , Челюскина, 76-кв. 42(2) , Челюскина, 76-кв. 54(1) , Челюскина, 76-кв. 57(1) , Челюскина, 76-кв. 8(1) , Челюскина, 76-кв. 12(1) , Челюскина, 76-кв. 15(1) , Челюскина, 76-кв. 9(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 85.770
3 Содержание и текущий ремонт
16 | Демонтаж трубы | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 76-кв. 16(4) ,
17 | Заделка отверстий | отв | 1 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 0.69 | Челюскина, 76-кв. 37(1) ,
18 | замена примыкания к трубе | отв. | 1 | 2.2.4 п40 | 2.170 | 2.17 | Челюскина, 76-кв.18(1) ,
19 | Мелкий ремонт кровли | шт | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Челюскина, 76-кв. 35(0.5) ,
20 | Окраска ранее окраш. поверхностей потолков водоэмульс. составами с расчисткой старой краски до 35% | шт | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | Челюскина, 76-кв.18(1.5) ,
21 | Очистка балконных кровель от снега | м2 | 10 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 0.8 | Челюскина, 76-кв. 34(10) ,
22 | Очистка водостока | м2 | 3 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.24 | Челюскина, 76-кв. 48(3) ,
23 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 25 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 2 | Челюскина, 76-кв. 34(23) , Челюскина, 76-кв.18(2) ,
24 | Очистка кровель от снега | м2 | 17 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.36 | Челюскина, 76-кв. 62(17) ,
25 | Очистка крыши от снега | м2 | 25 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 2 | Челюскина, 76-кв.70(25) ,
26 | покраска В/Д | м2 | 12 | 15-04-005-03 | 0.429 | 5.148 | Челюскина, 76-кв. 18(12) ,
27 | покраска В/Д стен и потолков | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 76-кв.18(2) ,
28 | Проверка вентканалов/ дымоходов | м | 19 | 65-35-1 | 0.187 | 3.553 | Челюскина, 76-кв. 4,11,19(7) , Челюскина, 76-кв. 8(12) ,
29 | Проверка дымохода | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 76-кв. 67(1) , Челюскина, 76(1) ,
30 | Проверка/Прочистка вентканала | м | 6 | 65-35-1 | 0.187 | 1.122 | Челюскина, 76-кв.18(6) ,
31 | Прочистка вент. канала | м | 20 | 65-35-1 | 0.187 | 3.74 | Челюскина, 76-кв. 4,11,19(20) ,
32 | Ремонт (частичный) после протечки | шт | 16 | факт | 1.000 | 16 | Челюскина, 76-кв. 18(16) ,
33 | Ремонт водосточных труб | м | 3 | 2.2.4 п27 | 0.380 | 1.14 | Челюскина, 76(3) ,
34 | Ремонт водосточных труб | шт | 1 | 2.2.4 п28 | 0.640 | 0.64 | Челюскина, 76(1) ,
35 | Ремонт кровли | м2 | 6 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 2.94 | Челюскина, 76-кв. 35(2) , Челюскина, 76-кв. 70(1) , Челюскина, 76-кв. 70(1) , Челюскина, 76-кв. 18(2) , Челюскина, 76-кв. 18(1) ,
36 | Ремонт кровли | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 76-кв. 35(2) , Челюскина, 76-кв. 70(1) , Челюскина, 76-кв. 70(1) , Челюскина, 76-кв. 18(2) , Челюскина, 76-кв. 18(1) ,
37 | Ремонт крыльца | м2 | 3.05 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 3.965 | Челюскина, 76-кв. 24(3.05) ,
38 | Ремонт лавочки | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 76-кв. 67(2) ,
39 | ремонт потолка | шт | 12 | факт | 1.000 | 12 | Челюскина, 76-кв. 67(4) , Челюскина, 76-кв. 69(8) ,
40 | Слив воды из натяж.потолка | шт | 3.5 | факт | 1.000 | 3.5 | Челюскина, 76-кв. 35(2) , Челюскина, 76-кв. 35(1.5) ,
41 | Установка рамы в подъезде | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 76-кв. 13(1) ,
42 | шпатлевка стен/потолков | м2 | 0.06 | 15-04-027-5 | 11.990 | 0.7194 | Челюскина, 76-кв. 18(0.06) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 77.727
4 Электромонтажные работы
43 | Включение автомата | шт | 6 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.54 | Челюскина, 76-кв. 8(1) , Челюскина, 76-кв. 26(1) , Челюскина, 76-кв. 8(1) , Челюскина, 76-кв. 51(1) , Челюскина, 76-кв. 25(1) , Челюскина, 76-кв. 26(1) ,
44 | Осмотр электросчетчика | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 76-кв. 5(2) ,
45 | Ремонт ВРУ со сменой автомата | шт | 1 | 67-15-1 | 5.566 | 5.566 | Челюскина, 76-кв. 25(1) ,
46 | ремонт систем электроснабжения | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 76-кв. 21(2) , Челюскина, 76-кв. 9(2) ,
47 | Смена ламп люминисцентных | шт | 1 | 67-05-2 | 0.139 | 0.139 | Челюскина, 76-1 под, 1 этаж(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 12.245
| ИТОГО: |  |  |  |  | 180,74
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 180,74
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 180.7424 |  |  | 30690.6
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 39959.17
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
за 2021 г.
По домам: Челюскина, 76
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 6636 | кв.м
Асфальт уличный |  | 6924 | кв.м
Газоны |  | 34536 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 6083 | 14.04 | 85409.5
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 553 | 9.83 | 5435.15
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 6636 |  | 90844.65
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 4039 | 19.3 | 77960.05
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2885 | 13.51 | 38980
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 6924 |  | 116940.05
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 20146 | 2.57 | 51854.46
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 14390 | 1.8 | 25927.2
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 34536 |  | 77781.66
| ВСЕГО: | 48096 |  | 285566.36
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2753 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2753 | 27 | 74336.2
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2753 |  | 74336.2
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 4099.67 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 4099.67 | руб.
| ИТОГО расходов: | 364002.23 | руб.
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.