## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Гая, 5
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | 525173.42
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 27334.34
| Непредвиденные затраты | руб. | 4100.15
| Заявочный ремонт | руб. | 4837.5
| Профилактический осмотр | руб. | 11225.28
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 12520.44
| Итого: | руб. | 60017.71
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 256025.09
| Итого: | руб. | 256025.09
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1799.7
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 578.42
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 41099.21
| Транспортные расходы | руб. | 26275.32
| Итого: | руб. | 69752.65
| Услуги сторонних организаций и работ согласно смет:аренда АГП ( 2 часа) 3200; ремонт систем ХВС/ГВС (в кв 1,5,9,13,17) 62991;уборка снега тратором 3660; ремонт отопительной системы 44922; метрологич. Поверка приборов учета тепла 16306; поверка 1 измерит. Комплекса 350. | руб. | 131429
4 | ВСЕГО: | руб. | 517224.45
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 16160.68
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 93903.3
7 | ИТОГО: | руб. | 627288.43
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 43910.19
9 | ВСЕГО: | руб. | 671198.62
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 671198.62
| Сумма поступлений от населения | руб. | 431364.22
| Сумма прочих поступлений | руб. | 184627.52
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 55206.88
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 580380.3
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Гая, 5
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-5 | шт | 5 | 65-09-15 | 1.660 | 8.3 | Гая, 5-кв. 4(5) ,
2 | Замена Канализационного стояка | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Гая, 5-кв. 5(3) ,
3 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Гая, 5-кв. 1(1) , Гая, 5-кв. 1(1) ,
4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб d-100 мм | пог.м | 3 | 16-04-001-2 | 0.616 | 1.848 | Гая, 5-кв. 7(3) ,
5 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 1 | 65-10-1 | 3.220 | 3.22 | Гая, 5-"Кума"(1) ,
6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-100 мм | пог.м | 3 | 65-2-2 | 0.853 | 2.559 | Гая, 5-кв. 7(3) ,
7 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Гая, 5-кв. 14(1) ,
8 | ремонт системы отопления | ч/час | 44 | факт | 1.000 | 44 | Гая, 5-кв. 4,8,12,16,20(4) , Гая, 5-кв. 13(2) , Гая, 5-кв. 9(16) , Гая, 5-кв. 4(16) , Гая, 5-кв. 12(6) ,
9 | Ремонт смывного бачка | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Гая, 5-УФАНЕТ(0.5) ,
10 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Гая, 5-кв. 4(2) ,
11 | Ремонт стояка отопления | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Гая, 5-кв. 7(4) ,
12 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 11 | 65-5-1 | 0.810 | 8.91 | Гая, 5-кв.4(4) , Гая, 5-подвал(5) , Гая, 5-кв. 15(1) , Гая, 5-кв. 4(1) ,
13 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | пог.м | 1 | 65-9-3 | 0.948 | 0.9483 | Гая, 5-кв. 4(1) ,
14 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | пог.м | 13 | 65-9-4 | 1.151 | 14.963 | Гая, 5-кв. 4(10) , Гая, 5-кв. 4(3) ,
15 | смена труб отопления 25 | пог.м | 2 | 65-15-7 | 1.830 | 3.66 | Гая, 5-кв. 3(2) ,
16 | Установка крана |  | 2 | факт | 0.000 | 0 | Гая, 5-кв. 4(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 97.828
2 Отопление
17 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 16.4 | 65-23-2 | 1.270 | 20.828 | Гая, 5(16.4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 20.828
3 Санитарная очистка
18 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 276 | УСО-8 | 0.003 | 0.9108 | Гая, 5(138) , Гая, 5(138) ,
19 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 211 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.4642 | Гая, 5(50) , Гая, 5(45) , Гая, 5(45) , Гая, 5(71) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.375
4 Содержание и текущий ремонт
20 | Очистка кровель от снега | м2 | 27 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.16 | Гая, 5(27) ,
21 | покраска В/Д | м2 | 2.76 | 15-04-005-03 | 0.429 | 1.18404 | Гая, 5(2.76) ,
22 | Ремонт доводчика | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Гая, 5-кв. 1(2) ,
23 | Ремонт окон | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Гая, 5(1) ,
24 | Ремонт слухового окна | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Гая, 5(8) ,
25 | Ремонт штукатурки отдельных мест | м2 | 2.76 | 61-2-7 | 2.284 | 6.30246 | Гая, 5(2.76) ,
26 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Гая, 5(1) , Гая, 5(1) ,
27 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 25 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 2 | Гая, 5(25) ,
28 | Шпатлевка внутр.стен по камню и бетону отдельных мест | м2 | 0.027 | 15-04-027-5 | 11.990 | 0.32373 | Гая, 5(0.027) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 24.970
5 Электромонтажные работы
29 | Замена светильника | шт | 0.01 | 67-4-5 | 17.890 | 0.1789 | Гая, 5-"Николь"(0.01) ,
30 | смена лапм накаливания | шт | 9 | 67-5-1 | 0.070 | 0.63 | Гая, 5(1) , Гая, 5-чердак(6) , Гая, 5-подвал(2) ,
31 | Смена розетки | шт | 1 | 67-9-2 | 0.241 | 0.241 | Гая, 5-подвал(1) ,
32 | Смена светильников | шт | 3 | 67-8-2 | 1.633 | 4.899 | Гая, 5-маг. "Николь"(1) , Гая, 5-Салон Красоты(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.949
| ИТОГО: |  |  |  |  | 150,95
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 150,95
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 150.95043 |  |  | 20042.52
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 26095.35
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Гая, 5
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9675 | кв.м
Асфальт уличный |  | 3600 | кв.м
Газоны |  | 1656 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 8062.5 | 12.64 | 101923.5
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1612.5 | 8.85 | 14269.28
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9675 |  | 116192.78
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3000 | 17.38 | 52150.8
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 600 | 12.17 | 7301.12
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3600 |  | 59451.92
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1242 | 2.31 | 2872.44
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 414 | 1.62 | 670.23
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1656 |  | 3542.67
| ВСЕГО: | 14931 |  | 179187.37
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3066 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3066 | 24.64 | 75546.72
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3066 |  | 75546.72
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 1291 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 1291 | руб.
| ИТОГО расходов: | 256025.09 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.