## отчет
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Гая, 5
за 2019 г. дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2019г. |  | 401415.8
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 35138.85
| Накладные расходы | руб. | 3513.89
| Заявочный ремонт | руб. | 4678.97
| Профилактический осмотр | руб. | 7012.28
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 12520.44
| Итого: | руб. | 62864.43
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 208348.83
| Итого: | руб. | 208348.83
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1619.73
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 454.48
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 39876.38
| Транспортные расходы | руб. | 17516.88
| Итого: | руб. | 59467.47
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП 2400; уборка снега трактором 13923; замена общедомового электрического счетчика 7093;ремонт ХВС/ГВС 135748; проектно-сметная документация капитальный ремонт крыши 12000; проверка 1измерительный комплекс коммерческого учета 2150,3; транспортировка ТБО 821,2 | руб. | 174135.47
4 | ВСЕГО: | руб. | 504816.2
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 11697.57
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом |  | 76374.68
7 | ИТОГО: | руб. | 592888.46
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 41502.19
9 | ВСЕГО: | руб. | 634390.65
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 634390.65
| Сумма поступлений от населения | руб. | 404414.26
| Сумма прочих поступлений | руб. | 106218.77
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 123757.62
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 525173.42
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2019 г.
По домам: Гая, 5
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Ремонт дер. лавочек со сменой досок | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Гая, 5(2) ,
2 | Ремонт металлических ограждений (мелкий) | м2 | 1 | 68-23-1 | 1.880 | 1.88 | Гая, 5(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.880
2 Водопровод и канализация
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 16 | 65-9-32 | 1.830 | 29.28 | Гая, 5-кв 14,18(16) ,
4 | Монтаж уличного водоснабжения | ч/час | 5 | факт | 1.000 | 5 | Гая, 5(5) ,
5 | Осмотр канализационой системы | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Гая, 5-колодец(1) , Гая, 5-колодец(1) , Гая, 5(1) ,
6 | Осмотр системы водопровода | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Гая, 5-кв 18(1) ,
7 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Гая, 5-Кума(2) ,
8 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 20 | 65-10-1 | 0.322 | 6.44 | Гая, 5-Минимаркет,Уфанет(15) , Гая, 5(5) ,
9 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Гая, 5-кв 11(1) ,
10 | Ремонт отдельного участка трубопровода | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Гая, 5-кв 16(6) ,
11 | ремонт системы отопления | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Гая, 5(6) ,
12 | Ремонт соединений | соед. | 7 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.89 | Гая, 5-кв 8(1) , Гая, 5-кв 6(2) , Гая, 5-кв 5(2) , Гая, 5-кв. 14(2) ,
13 | сварочные работы | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Гая, 5(1) ,
14 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 14 | 65-5-1 | 0.810 | 11.34 | Гая, 5-кв 14(1) , Гая, 5-кв 16,4,подвал(13) ,
15 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 6 | 65-5-2 | 1.030 | 6.18 | Гая, 5-подвал(4) , Гая, 5(2) ,
16 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм) | шт | 2 | 65-5-3 | 1.330 | 2.66 | Гая, 5-подвал(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 79.570
3 Отопление
17 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 4 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.76 | Гая, 5-кв 11,14(4) ,
18 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 8.89 | 65-23-2 | 1.270 | 11.2903 | Гая, 5(8.89) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 12.050
4 Санитарная очистка
19 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 414 | УСО-8 | 0.003 | 1.3662 | Гая, 5(138) , Гая, 5(138) , Гая, 5(138) ,
20 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 1612 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 3.5464 | Гая, 5(806) , Гая, 5(806) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.913
5 Содержание и текущий ремонт
21 | Мелкий ремонт на чердаке | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Гая, 5(1) ,
22 | Окраска масляными составами ранее окраш. метал. решеток и оград без рельефа за 1 раз | м2 | 12.4 | 62-35-1 | 0.628 | 7.781 | Гая, 5(12.4) ,
23 | Очистка кровель от снега | м2 | 41 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 3.69 | Гая, 5(21) , Гая, 5(20) ,
24 | Проверка вентканалов | м | 7 | 65-35-1 | 0.187 | 1.309 | Гая, 5-кв 11(7) ,
25 | Ремонт ограждений | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Гая, 5-забор(6) ,
26 | Ремонт чердачного люка | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Гая, 5(6) ,
27 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 47 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 4.23 | Гая, 5(15) , Гая, 5(32) ,
28 | Установка досок объявлений | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Гая, 5(0.5) ,
29 | Устранение протечки кровли | ч/час | 2.5 | факт | 1.000 | 2.5 | Гая, 5-кв 17(1.5) , Гая, 5-кв 19(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 33.010
6 Электромонтажные работы
30 | Осмотр эл. линий | шт | 1 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.09 | Гая, 5-кв 5(1) ,
31 | Подключение эл.счетчика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Гая, 5-кв 16(1) ,
32 | Смена ламп накаливания | шт | 4 | 67-5-3 | 0.100 | 0.4 | Гая, 5-подвал(2) , Гая, 5-подвал(2) ,
33 | смена лапм накаливания | 100 шт | 0.02 | 67-5-1 | 7.100 | 0.142 | Гая, 5-подвал(0.02) ,
34 | Смена пакетных выключателей | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Гая, 5-1эт(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.493
| ИТОГО: |  |  |  |  | 135,92
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 135,92
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 135.9159 |  |  | 18046.3
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 22774.43
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2019 г.
По домам: Гая, 5
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9675 | кв.м
Асфальт уличный |  | 3600 | кв.м
Газоны |  | 1656 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 7256.25 | 10.68 | 77511.51
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2418.75 | 7.48 | 18086.01
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9675 |  | 95597.52
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2700 | 14.69 | 39660.03
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 900 | 10.28 | 9254.01
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3600 |  | 48914.04
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1242 | 1.95 | 2427.21
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 414 | 1.37 | 566.34
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1656 |  | 2993.55
| ВСЕГО: | 14931 |  | 147505.11
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3066 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3066 | 19.84 | 60843.72
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3066 |  | 60843.72
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 208348.83 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.