## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Геологов, 1
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | -160803.62
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 11953.17
| Непредвиденные затраты | руб. | 1792.98
| Заявочный ремонт | руб. | 868.08
| Профилактический осмотр | руб. | 5321
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 2246.76
| Итого: | руб. | 22181.98
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 24651.33
| Итого: | руб. | 24651.33
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 311.76
| Дератизация и дезинсекция | руб.
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 7375.14
| Транспортные расходы | руб. | 6740.28
| Итого: | руб. | 14427.18
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП 1600; уборка снега трактором 4261; ремонт цоколя 30552. | руб. | 36413
4 | ВСЕГО: | руб. | 97673.49
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 5155.73
6 | Услуги по организации экплуатации жилого дома | руб. | 16850.7
7 | ИТОГО: | руб. | 119679.92
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 8377.59
9 | ВСЕГО: | руб. | 128057.51
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 128057.51
| Сумма поступлений от населения | руб. | 121685.2
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 6372.31
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -154431.31
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Геологов, 1
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена лежака отопления | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Геологов, 1-кв. 11(6) ,
2 | Осмотр канализационой системы | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Геологов, 1-кв. 11(1) ,
3 | Осмотр системы водопровода | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Геологов, 1-кв. 7(1) ,
4 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 10 | 65-10-1 | 0.322 | 3.22 | Геологов, 1-кв. 7(10) ,
5 | ремонт системы канализации | ч/час | 12 | факт | 1.000 | 12 | Геологов, 1-кв. 9(12) ,
6 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 1 | 65-5-1 | 0.810 | 0.81 | Геологов, 1-кв. 8(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 23.230
2 Отопление
7 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 9 | 65-23-2 | 1.270 | 11.43 | Геологов, 1(9) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 11.430
3 Санитарная очистка
8 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 192 | УСО-8 | 0.003 | 0.6336 | Геологов, 1(192) ,
9 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 137 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.3014 | Геологов, 1(20) , Геологов, 1(30) , Геологов, 1(30) , Геологов, 1(57) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.935
4 Содержание и текущий ремонт
10 | Заделка отверстий канализ. | отв | 1 | 2.2.2 п18 | 1.100 | 1.1 | Геологов, 1(1) ,
11 | заливка пола бетоном | м2 | 0.5 | 2.2.2 п.10 | 1.300 | 0.65 | Геологов, 1(0.5) ,
12 | Изготовление и установка досок объявлений | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Геологов, 1-2 под.(2) , Геологов, 1-1 под.(2) ,
13 | кладка кирпичом | м3 | 0.039 | 53-16-1 | 35.390 | 1.38021 | Геологов, 1(0.039) ,
14 | Очистка кровель от снега | м2 | 10 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.8 | Геологов, 1(10) ,
15 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 17 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.36 | Геологов, 1(4) , Геологов, 1(9) , Геологов, 1(4) ,
16 | Ремонт кровли | м | 6 | 2.2.4 п34 | 0.820 | 4.92 | Геологов, 1-кв. 7(6) ,
17 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 1.4 | факт | 1.000 | 1.4 | Геологов, 1(1) , Геологов, 1(0.4) ,
18 | штукатурка стен | м2 | 1.4 | 15-02-001-01 | 0.709 | 0.99232 | Геологов, 1(1.4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 16.603
5 Электромонтажные работы
19 | Осмотр эл. линий | шт | 0.01 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.07 | Геологов, 1-2 под, 2 этаж(0.01) ,
20 | Смена ламп люминисцентных | шт | 2 | 67-05-2 | 0.139 | 0.278 | Геологов, 1-2 под, 1 этаж(1) , Геологов, 1-2 под, 2 этаж(1) ,
21 | Смена пакетных выключателей | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Геологов, 1-кв. 4(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.209
| ИТОГО: |  |  |  |  | 53,41
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 53,41
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 53.40653 |  |  | 7091.08
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 9232.58
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Геологов, 1
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 240 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 2304 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 200 | 12.62 | 2524.1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 40 | 8.83 | 353.38
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 240 |  | 2877.48
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1728 | 2.31 | 3998.88
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 576 | 1.62 | 933.09
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2304 |  | 4931.97
| ВСЕГО: | 2544 |  | 7809.45
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 573.6 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 573.6 | 24.64 | 14132.88
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 573.6 |  | 14132.88
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2709 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2709 | руб.
| ИТОГО расходов: | 24651.33 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.