## отчет
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Геологов, 20
за 2019 г. дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2019г. |  | 351961.53
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 19208.64
| Накладные расходы | руб. | 1920.86
| Заявочный ремонт | руб. | 1247.4
| Профилактический осмотр | руб. | 9122.52
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 3337.92
| Итого: | руб. | 34837.35
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 55065.55
| Итого: | руб. | 55065.55
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1338.88
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 614.39
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 10630.95
| Транспортные расходы | руб. | 6138
| Итого: | руб. | 18722.22
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: уборка снега трактором 6086; ремонт отопительной системы 19206; дезинсекция 1302.26; транспортировка ТБО 768,9. | руб. | 27364.16
4 | ВСЕГО: |  | 135989.28
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 5086.67
6 | Услуга по организации экплуатации жилого дома |  | 20361.31
7 | ИТОГО: | руб. | 161437.26
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 11300.61
9 | ВСЕГО: | руб. | 172737.87
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 172737.87
| Сумма поступлений от населения | руб. | 170028.82
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 2709.05
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 354670.58
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2019 г.
По домам: Геологов, 20
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Опиловка деревьев | м3 | 2 | 68-3-1 | 2.570 | 5.14 | Геологов, 20(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.140
2 Водопровод и канализация
2 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 3 | 65-9-32 | 1.830 | 5.49 | Геологов, 20-кв 14(2) , Геологов, 20-подвал(1) ,
3 | Ликвидация воздушных пробок | шт | 2 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.38 | Геологов, 20-кв. 7(2) ,
4 | Осмотр канализационой системы | квар | 6 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3.6 | Геологов, 20-колодец(1) , Геологов, 20-кв 3,9(2) , Геологов, 20-колодец(1) , Геологов, 20-колодцы(1) , Геологов, 20(1) ,
5 | Осмотр системы водопровода | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Геологов, 20-кв 13(1) ,
6 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 35 | 65-10-1 | 0.322 | 11.27 | Геологов, 20-кв 7(10) , Геологов, 20(25) ,
7 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Геологов, 20-кв 10(1) ,
8 | Ремонт отдельного участка канализации | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Геологов, 20-кв 7(1) ,
9 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 7 | 65-5-1 | 0.810 | 5.67 | Геологов, 20-кв 14(1) , Геологов, 20-подвал(6) ,
10 | Установка вентиля | шт | 3 | 65-5-1 | 0.810 | 2.43 | Геологов, 20-полив(1) , Геологов, 20-кв 11(2) ,
11 | Установка пробко-спускного вентиля | шт | 1 | 2.2.2.1 п28 | 1.100 | 1.1 | Геологов, 20-кв 16(1) ,
12 | установка спукных кранов | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Геологов, 20-кв. 7(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 35.720
3 Отопление
13 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 4 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.76 | Геологов, 20-кв 16(2) , Геологов, 20-кв 7(2) ,
14 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 4.51 | 65-23-2 | 1.270 | 5.7277 | Геологов, 20(4.51) ,
15 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Геологов, 20(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 10.488
4 Санитарная очистка
16 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1836 | УСО-8 | 0.003 | 6.0588 | Геологов, 20(918) , Геологов, 20(918) ,
17 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 400 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.88 | Геологов, 20(200) , Геологов, 20(200) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.939
5 Содержание и текущий ремонт
18 | Осмотр дымохода | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Геологов, 20-кв 17(1) ,
19 | Очистка козырьков от снега | м2 | 6 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 0.54 | Геологов, 20(6) ,
20 | Проверка дымохода | м | 8 | 60-16-1 | 0.177 | 1.4192 | Геологов, 20-кв 7(8) ,
21 | Прочистка вент каналов и дымоходов с пробивкой | ч/час | 9 | факт | 1.000 | 9 | Геологов, 20-кв 9(9) ,
22 | Прочистка вент каналов и дымоходов с пробивкой | м | 22 | 60-16-1 | 0.177 | 3.9028 | Геологов, 20-кв 14(22) ,
23 | Прочистка дымохода с пробивкой | м | 9 | 60-16-1 | 0.177 | 1.5966 | Геологов, 20-кв 13(9) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 17.459
6 Электромонтажные работы
24 | Монтаж уличного освещения | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Геологов, 20-кв. 6(4) ,
25 | Осмотр эл. линий | шт | 1 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.09 | Геологов, 20(1) ,
26 | Ремонт эл. проводки | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Геологов, 20(4) ,
27 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Геологов, 20(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 8.951
| ИТОГО: |  |  |  |  | 84,70
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 84,70
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 84.6961 |  |  | 11245.57
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 14191.9
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2019 г.
По домам: Геологов, 20
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 2964 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 11016 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2964 | 7.48 | 22165.2
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2964 |  | 22165.2
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
Убрано с коэффициентом - 1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 11016 | 1.37 | 15102.48
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 11016 |  | 15102.48
| ВСЕГО: | 13980 |  | 37267.68
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 896.4 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 896.4 | 19.85 | 17797.8
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 896.4 |  | 17797.8
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 55065.48 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.