## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Коммунистическая, 22
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | 44603.19
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 26748.97
| Непредвиденные затраты | руб. | 4012.35
| Заявочный ремонт | руб. | 4767.95
| Профилактический осмотр | руб. | 19767.27
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 12340.44
| Итого: | руб. | 67636.97
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 212273.91
| Итого: | руб. | 212273.91
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2142.41
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 1066.63
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 40508.34
| Транспортные расходы | руб. | 27041.04
| Итого: | руб. | 70758.42
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП (3,5часа) 5600; уборка снега трактором 4197; метрологич. поверка приборов учета тепла 16006; доп. Дезинсекция 1863,12 | руб. | 27666.12
4 | ВСЕГО: | руб. | 378335.42
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 20677.85
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 92553.3
7 | ИТОГО: | руб. | 491566.57
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 34409.66
9 | ВСЕГО: | руб. | 525976.23
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 525976.23
| Сумма поступлений от населения | руб. | 496074.83
| Сумма прочих поступлений | руб. | 149149.58
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -119248.18
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -74644.99
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Коммунистическая, 22
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1.053 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.59073 | Коммунистическая, 22(1.053) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.591
2 Водопровод и канализация
2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 26 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 4.94 | Коммунистическая, 22-кв. 28(3) , Коммунистическая, 22-кв. 32(3) , Коммунистическая, 22(4) , Коммунистическая, 22-кв. 32, 38(4) , Коммунистическая, 22-кв. 17(4) , Коммунистическая, 22-кв. 36(2) , Коммунистическая, 22-кв. 40(2) , Коммунистическая, 22-кв. 52
3 | Осмотр канализационой системы | квар | 5 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3 | Коммунистическая, 22-кв. 10,14(1) , Коммунистическая, 22-маг. "Дубки"(1) , Коммунистическая, 22-маг. "Дубки"(1) , Коммунистическая, 22-кв. 50,54(2) ,
4 | Осмотр системы водопровода | квар | 8 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 4.8 | Коммунистическая, 22-кв. 10,14(1) , Коммунистическая, 22-маг. "Дубки"(2) , Коммунистическая, 22-кв. 62(1) , Коммунистическая, 22-кв. 36(1) , Коммунистическая, 22-кв. 27(1) , Коммунистическая, 22-Пекарня(1) , Коммунистическая, 22-кв. 23(1) ,
5 | Осмотр системы отопления | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Коммунистическая, 22-кв. 32(1) , Коммунистическая, 22-кв. 52(2) ,
6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб d-100 мм | пог.м | 3 | 16-04-001-2 | 0.616 | 1.848 | Коммунистическая, 22-кв. 24(1.5) , Коммунистическая, 22-кв. 27(1.5) ,
7 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 31.1 | 65-10-1 | 0.425 | 13.202 | Коммунистическая, 22-маг. "Семья"(10) , Коммунистическая, 22-кв. 64(10) , Коммунистическая, 22-маг. "Дубки"(10) , Коммунистическая, 22-кв. 33(0.1) , Коммунистическая, 22(0.5) , Коммунистическая, 22-кв. 64(0.5) ,
8 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-100 мм | пог.м | 3 | 65-2-2 | 0.853 | 2.559 | Коммунистическая, 22-кв. 24(1.5) , Коммунистическая, 22-кв. 27(1.5) ,
9 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Коммунистическая, 22-кв. 57(1) ,
10 | Ремонт полотенцесушителя | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22-кв. 34(1) ,
11 | ремонт системы отопления | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Коммунистическая, 22-чердак(3) ,
12 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 6 | 65-5-1 | 0.810 | 4.86 | Коммунистическая, 22-кв.10(1) , Коммунистическая, 22-кв. 24(1) , Коммунистическая, 22-кв. 40(1) , Коммунистическая, 22-кв. 49(1) , Коммунистическая, 22-кв.19,23(1) , Коммунистическая, 22-чердак(1) ,
13 | смена труб отопления 25 | пог.м | 2 | 65-15-7 | 1.830 | 3.66 | Коммунистическая, 22-кв. 44(2) ,
14 | установка полив. крана | шт | 1 | 65-5-1 | 0.810 | 0.81 | Коммунистическая, 22(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 45.659
3 Отопление
15 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 27.6 | 65-23-2 | 1.270 | 35.052 | Коммунистическая, 22(27.6) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 35.052
4 Санитарная очистка
16 | Обработка подъездов | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22(1) ,
17 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 726 | УСО-8 | 0.003 | 2.3958 | Коммунистическая, 22(726) ,
18 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 258 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.5676 | Коммунистическая, 22(75) , Коммунистическая, 22(55) , Коммунистическая, 22(55) , Коммунистическая, 22(73) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.963
5 Содержание и текущий ремонт
19 | заделка отверствий | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22-кв. 46(0.5) , Коммунистическая, 22(0.5) ,
20 | Заделка отверстий | отв | 2 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 1.38 | Коммунистическая, 22-кв. 32,49(2) ,
21 | Изготовление и установка желобов | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Коммунистическая, 22(3) ,
22 | Осмотр чердач. замков и слуховых окон | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Коммунистическая, 22(0.5) ,
23 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 80 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 6.4 | Коммунистическая, 22(45) , Коммунистическая, 22(35) ,
24 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 110 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 8.8 | Коммунистическая, 22(35) , Коммунистическая, 22(30) , Коммунистическая, 22(28) , Коммунистическая, 22(17) ,
25 | Очистка кровли от наледи | м2 | 10 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.8 | Коммунистическая, 22(10) ,
26 | Очистка люка от мусора | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Коммунистическая, 22-кв. 46(1) , Коммунистическая, 22-кв. 62(3) ,
27 | Прочистка вентканала | м | 14 | 65-35-1 | 0.187 | 2.618 | Коммунистическая, 22-кв. 28(14) ,
28 | Прочистка с пробивкой вентиляционного канала | м | 18 | 65-35-1 | 0.187 | 3.366 | Коммунистическая, 22-кв. 32,49(18) ,
29 | ремонт дефлектора | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 22(2) ,
30 | Ремонт кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п1 | 0.570 | 1.14 | Коммунистическая, 22(2) ,
31 | Ремонт лавочки | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22(1) ,
32 | Ремонт приямка | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 22-кв. 20(2) ,
33 | Ремонт слухового окна | м.ф. | 1.4 | 2.2.5 п31 | 0.090 | 0.126 | Коммунистическая, 22(1.4) ,
34 | Ремонт чердачного люка | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 22-4 под.(2) ,
35 | ремонтные работы на балконе | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 22-кв. 57(2) ,
36 | Рихтовка железа на приямках | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 22-кв. 20(1) ,
37 | Санитарная обработка детской площадки, беседок, лавочек | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Коммунистическая, 22(0.5) ,
38 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 3.5 | факт | 1.000 | 3.5 | Коммунистическая, 22(1) , Коммунистическая, 22(1) , Коммунистическая, 22(1.5) ,
39 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 2 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 0.16 | Коммунистическая, 22(2) ,
40 | Скалывание сосулек,сброс снега и наледи с крыш | м2 | 50 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 4 | Коммунистическая, 22(30) , Коммунистическая, 22(20) ,
41 | Уборка чердачного помещения | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Коммунистическая, 22(0.5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 51.790
6 Электромонтажные работы
42 | Смена ламп люминисцентных | шт | 5 | 67-05-2 | 0.139 | 0.695 | Коммунистическая, 22-2 под.(1) , Коммунистическая, 22-4 под, 1,3,5 этажи(3) , Коммунистическая, 22-кв. 40(1) ,
43 | смена лапм накаливания | шт | 3 | 67-5-1 | 0.070 | 0.21 | Коммунистическая, 22-подвал(3) ,
44 | Смена пакетных выключателей | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Коммунистическая, 22-4 подъезд(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.766
| ИТОГО: |  |  |  |  | 141,82
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 141,82
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 141.82113 |  |  | 18830.37
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 24517.14
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Коммунистическая, 22
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9682.44 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 8711.64 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 8068.7 | 12.64 | 102006.9
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1613.74 | 8.85 | 14280.98
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9682.44 |  | 116287.88
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 6533.73 | 2.32 | 15150.87
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2177.91 | 1.62 | 3535.2
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 8711.64 |  | 18686.07
| ВСЕГО: | 18394.08 |  | 134973.95
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3030 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3030 | 24.64 | 74658.96
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3030 |  | 74658.96
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2641 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2641 | руб.
| ИТОГО расходов: | 212273.91 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.