## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Коммунистическая, 24
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | 251922.25
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 16236.22
| Непредвиденные затраты | руб. | 2435.43
| Заявочный ремонт | руб. | 5013.03
| Профилактический осмотр | руб. | 26729.32
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 12974.76
| Итого: | руб. | 63388.76
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 290298.92
| Итого: | руб. | 290298.92
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3605.65
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 1279.32
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 42590.54
| Транспортные расходы | руб. | 33822.36
| Итого: | руб. | 81297.87
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП (4 часа) 6400; ремонт эл. щитков со сменой автоматов 48602; уборка снега трактором 4278; ремонт отопительной системы 33299; метрологич. Поверка приборов учета тепла 16806; поверка 1 измерит.комплекса 2782; доп. дезинсекция 974,12 | руб. | 113141.12
4 | ВСЕГО: | руб. | 548126.67
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 25861.63
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 97310.7
8 | ИТОГО: | руб. | 671299
9 | Рентабельность 7 % | руб. | 46990.93
10 | ВСЕГО: | руб. | 718289.93
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 718289.93
| Сумма поступлений от населения | руб. | 622917.65
| Сумма прочих поступлений | руб. | 27652.2
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 67720.08
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 319642.33
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Коммунистическая, 24
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1.053 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.59073 | Коммунистическая, 24(1.053) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.591
2 Водопровод и канализация
2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 3 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.57 | Коммунистическая, 24-кв. 14(3) ,
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 2 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.38 | Коммунистическая, 24-кв. 13(2) ,
4 | Осмотр канализационой системы | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Коммунистическая, 24-кв. 21(1) , Коммунистическая, 24-кв. 21(2) ,
5 | Осмотр системы водопровода | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Коммунистическая, 24-кв. 3,7(2) , Коммунистическая, 24-м-н "Кроха"(1) ,
6 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.38 | Коммунистическая, 24-кв. 29(2) ,
7 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 1 | 65-5-1 | 0.810 | 0.81 | Коммунистическая, 24-кв. 68(1) ,
8 | смена труб отопления | пог.м | 1 | 65-15-6 | 1.740 | 1.74 | Коммунистическая, 24-кв. 51(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.480
3 Отопление
9 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 26.4 | 65-23-2 | 1.270 | 33.528 | Коммунистическая, 24(26.4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 33.528
4 Санитарная очистка
10 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 5043 | УСО-8 | 0.003 | 16.6419 | Коммунистическая, 24(1681) , Коммунистическая, 24(1681) , Коммунистическая, 24(1681) ,
11 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 280 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.616 | Коммунистическая, 24(93) , Коммунистическая, 24(49) , Коммунистическая, 24(49) , Коммунистическая, 24(89) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 17.258
5 Содержание и текущий ремонт
12 | Заделка межпанельных швов | м | 3 | 2.2.2 п25 | 1.030 | 3.09 | Коммунистическая, 24-кв. 20(3) ,
13 | Осмотр чердач. замков и слуховых окон | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Коммунистическая, 24(0.5) ,
14 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 35 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 2.8 | Коммунистическая, 24(35) ,
15 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 25 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2 | Коммунистическая, 24(25) ,
16 | Очистка козырьков от снега | м2 | 4 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.32 | Коммунистическая, 24(4) ,
17 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 40 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.2 | Коммунистическая, 24(40) ,
18 | Проверка дымохода | м | 6 | 60-16-1 | 0.177 | 1.0644 | Коммунистическая, 24-кв. 18(6) ,
19 | прочистка дымохода | м | 9 | 60-16-1 | 0.177 | 1.5966 | Коммунистическая, 24-кв.14(9) ,
20 | Прочистка с пробивкой вентиляционного канала | м | 9 | 65-35-1 | 0.187 | 1.683 | Коммунистическая, 24(9) ,
21 | Ремонт доводчика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 24-кв. 37(1) ,
22 | Ремонт почтового ящика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 24-кв.37(1) ,
23 | Санитарная обработка детской площадки, беседок, лавочек | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Коммунистическая, 24(0.5) ,
24 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Коммунистическая, 24(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 19.754
6 Электромонтажные работы
25 | Включение автомата | шт | 2 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.18 | Коммунистическая, 24-кв. 6(1) , Коммунистическая, 24-кв. 36(1) ,
26 | Ремонт электросчетчика | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Коммунистическая, 24-кв. 23(1) , Коммунистическая, 24-кв. 68(1) ,
27 | Смена ламп люминисцентных | шт | 5 | 67-05-2 | 0.139 | 0.695 | Коммунистическая, 24-4 под, 4,5 этаж(2) , Коммунистическая, 24-4 под, 5 этаж(1) , Коммунистическая, 24-1 под, 3 этаж(1) , Коммунистическая, 24-3 под, 1 этаж(1) ,
28 | смена лапм накаливания | шт | 12 | 67-5-1 | 0.070 | 0.84 | Коммунистическая, 24-кв. 35(12) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.715
| ИТОГО: |  |  |  |  | 85,33
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 85,33
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 85.32563 |  |  | 11329.15
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 14750.55
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Коммунистическая, 24
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9682.2 | кв.м
Асфальт уличный |  | 2953.92 | кв.м
Газоны |  | 20172 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 8068.5 | 12.64 | 102006.9
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1613.7 | 8.85 | 14280.98
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9682.2 |  | 116287.88
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2461.6 | 17.38 | 42784.5
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 492.32 | 12.17 | 5989.84
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2953.92 |  | 48774.34
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 15129 | 2.32 | 35070.39
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5043 | 1.62 | 8183.07
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 20172 |  | 43253.46
| ВСЕГО: | 32808.12 |  | 208315.68
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3248.4 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3248.4 | 24.64 | 80055.24
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3248.4 |  | 80055.24
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 1928 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 1928 | руб.
| ИТОГО расходов: | 290298.92 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.