## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Космонавтов, 4
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | 465865.27
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 17577.91
| Непредвиденные затраты | руб. | 2636.69
| Заявочный ремонт | руб. | 3036.53
| Профилактический осмотр | руб. | 28593.18
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 7859.16
| Итого: | руб. | 59703.46
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 220516.17
| Итого: | руб. | 220516.17
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1677.96
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 1607.93
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 25798.23
| Транспортные расходы | руб. | 21641.04
| Итого: | руб. | 50725.16
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет:аренда АГП (2 часа) 3200; замена трансформатора тока 10372; замена канализационного стояка ( кв 11,14,17), замена канализационного лежака 40981; уборка снега трактором 6777; поверка 1 измерит. Комплекса 1978,6; доп. Дезинсекция 1983,46 | руб. | 65292.06
4 | ВСЕГО: | руб. | 396236.85
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 17577.36
6 | Услуги ро управлению многоквартирным домом | руб. | 58943.7
7 | ИТОГО: | руб. | 472757.91
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 33093.05
9 | ВСЕГО: | руб. | 505850.96
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 505850.96
| Сумма поступлений от населения | руб. | 441860.78
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 63990.18
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 529855.45
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Космонавтов, 4
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1.053 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.59073 | Космонавтов, 4(1.053) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.591
2 Водопровод и канализация
2 | Осмотр канализационой системы | квар | 7 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 4.2 | Космонавтов, 4-подъезд №4(1) , Космонавтов, 4-кв. 36(2) , Космонавтов, 4-кв. 28(1) , Космонавтов, 4-кв. 25(2) , Космонавтов, 4-кв. 33(1) ,
3 | Осмотр системы водопровода | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Космонавтов, 4(1) ,
4 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 21 | 65-10-1 | 0.460 | 9.66 | Космонавтов, 4-кв. 27(10) , Космонавтов, 4-кв. 27(10) , Космонавтов, 4-подвал(0.5) , Космонавтов, 4-кв. 33(0.5) ,
5 | ремонт системы ГВС | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Космонавтов, 4-кв.6(6) ,
6 | Ремонт системы ХВС | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 4-кв. 25(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 22.460
3 Отопление
7 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 33 | 65-23-2 | 1.270 | 41.91 | Космонавтов, 4(33) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 41.910
4 Санитарная очистка
8 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 192 | УСО-8 | 0.003 | 0.6336 | Космонавтов, 4(192) ,
9 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 254 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.5588 | Космонавтов, 4(100) , Космонавтов, 4(38) , Космонавтов, 4(38) , Космонавтов, 4(78) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.192
5 Содержание и текущий ремонт
10 | Заделка отверстий канализ. | отв | 1 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 0.69 | Космонавтов, 4-кв. 17(1) ,
11 | Мелкий ремонт двери | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Космонавтов, 4-кв. 33(0.5) ,
12 | Очистка козырьков от снега | м2 | 3 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.24 | Космонавтов, 4(3) ,
13 | Очистка кровель от снега | м2 | 36 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.88 | Космонавтов, 4(12) , Космонавтов, 4(24) ,
14 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 8 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.64 | Космонавтов, 4-кв.16(8) ,
15 | покраска газопровода | м2 | 12.5 | 15-04-030-3 | 0.406 | 5.07375 | Космонавтов, 4(12.5) ,
16 | Ремонт кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.98 | Космонавтов, 4-кв. 16(2) ,
17 | Ремонт слухового окна | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 4(2) ,
18 | Ремонт шиферной кровли - смена шифера | м2 | 2 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.98 | Космонавтов, 4-кв. 7(2) ,
19 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Космонавтов, 4(1) , Космонавтов, 4(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 15.984
6 Электромонтажные работы
20 | Очистка светильников | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Космонавтов, 4-4 под, 3 этаж(1) ,
21 | Смена ламп люминисцентных | шт | 2 | 67-05-2 | 0.139 | 0.278 | Космонавтов, 4-2 подъезд, 1 этаж(1) , Космонавтов, 4-1 под, 1 этаж(1) ,
22 | Смена светильников | шт | 1 | 67-8-1 | 0.891 | 0.891 | Космонавтов, 4-4 под, 3 этаж(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.169
| ИТОГО: |  |  |  |  | 87,31
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 87,31
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 87.30588 |  |  | 11592.08
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 15092.89
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Космонавтов, 4
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9816 | кв.м
Асфальт уличный |  | 2508 | кв.м
Газоны |  | 2304 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 8180 | 12.64 | 103425.4
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1636 | 8.85 | 14479.56
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9816 |  | 117904.96
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2090 | 17.39 | 36338.7
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 418 | 12.17 | 5087.42
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2508 |  | 41426.12
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1728 | 2.31 | 3998.88
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 576 | 1.62 | 933.09
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2304 |  | 4931.97
| ВСЕГО: | 14628 |  | 164263.05
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2151.6 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2151.6 | 24.65 | 53027.52
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2151.6 |  | 53027.52
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 3226 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 3226 | руб.
| ИТОГО расходов: | 220516.57 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.