## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Московская, 43
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | -384554.91
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 30980.29
| Непредвиденные затраты | руб. | 4647.04
| Заявочный ремонт | руб. | 5319.31
| Профилактический осмотр | руб. | 20673.3
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 13767.48
| Итого: | руб. | 75387.43
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 238761.74
| Итого: | руб. | 238761.74
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3822
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 693.67
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 45192.7
| Транспортные расходы | руб. | 35433.72
| Итого: | руб. | 85142.09
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП(8 часов) 12800; замена трансформаторов тока 10830; замена стояка ХВС 35235; уборка снега трактором 4865; ремонт отопительной системы 37637; устройство отмостки 108339; метрологич. Поверка приборов учета тепла 16806; поверка 1 измерит. комплекса 1898,39; доп. дезинсекция 2782 | руб. | 231192.39
4 | ВСЕГО: |  | 630483.65
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 27091.04
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 103256.1
7 | ИТОГО: | руб. | 760830.79
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 53258.16
9 | ВСЕГО: | руб. | 814088.95
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 814088.95
| Сумма поступлений от населения | руб. | 675060.64
| Сумма прочих поступлений | руб. | 127933.15
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 11095.16
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -373459.75
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Московская, 43
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Замена гофры | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Московская, 43-кв. 3(2) ,
2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 5 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.95 | Московская, 43-кв. 13,21,22,49(4) , Московская, 43(1) ,
3 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Московская, 43-Ногтевая студия(1) , Московская, 43-кв. 62(1) ,
4 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 10.5 | 65-10-1 | 0.460 | 4.83 | Московская, 43-кв. 37(10) , Московская, 43-кв. 13(0.5) ,
5 | Ремонт вентиля | шт | 2 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.36 | Московская, 43-кв. 62(1) , Московская, 43-кв. 9(1) ,
6 | Ремонт системы ХВС | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Московская, 43-Салон красоты(1) ,
7 | Ремонт соединений | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Московская, 43-кв. 6(3) ,
8 | Ремонт соединений | соед. | 3 | 2.2.1.2 п13 | 0.217 | 0.65 | Московская, 43-кв. 64(2) , Московская, 43-Студия красоты(1) ,
9 | слив и наполнение системы отопления | 1000м3 | 3.93 | 65-23-2 | 1.270 | 4.9911 | Московская, 43-1/4 дома кв. 12(3.93) ,
10 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 3 | 65-5-1 | 0.810 | 2.43 | Московская, 43-кв. 28(1) , Московская, 43-кв. 60(1) , Московская, 43-кв. 50(1) ,
11 | смена труб отопления | пог.м | 3 | 65-15-6 | 1.740 | 5.22 | Московская, 43-кв. 30(3) ,
12 | смена труб отопления 25 | пог.м | 1 | 65-15-7 | 1.830 | 1.83 | Московская, 43-кв. 12(1) ,
13 | установка хомутов | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Московская, 43-кв. 10(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 29.461
2 Отопление
14 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 47.1 | 65-23-2 | 1.270 | 59.817 | Московская, 43(47.1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 59.817
3 Санитарная очистка
15 | Обработка подъездов | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Московская, 43(1) ,
16 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2286 | УСО-8 | 0.003 | 7.5438 | Московская, 43(2286) ,
17 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 319 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.7018 | Московская, 43(115) , Московская, 43(46) , Московская, 43(46) , Московская, 43(112) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.246
4 Содержание и текущий ремонт
18 | Закрытие слухового окна | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Московская, 43-кв. 53(0.5) ,
19 | заливка бетоном балконной плиты | м2 | 0.3 | 2.2.7 п10 | 0.320 | 0.096 | Московская, 43-кв. 22(0.3) ,
20 | Заливка стяжки | м2 | 0.4 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 0.52 | Московская, 43-кв. 28(0.4) ,
21 | замена замка | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Московская, 43-чердак 4 под.(1) ,
22 | Осмотр продухов в подвале | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Московская, 43(0.5) ,
23 | Осмотр чердач. замков и слуховых окон | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Московская, 43(0.5) ,
24 | Очистка козырьков от снега | м2 | 14 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.12 | Московская, 43(8) , Московская, 43(6) ,
25 | Очистка кровель от снега | м2 | 38 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.04 | Московская, 43-кв. 6(32) , Московская, 43(6) ,
26 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 80 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 6.4 | Московская, 43(45) , Московская, 43(35) ,
27 | покраска дверных откосов | м2 | 5.8 | 62-12-2 | 0.583 | 3.3785 | Московская, 43(5.8) ,
28 | покраска подъездной двери | м2 | 25.44 | 62-10-3 | 0.840 | 21.3696 | Московская, 43(25.44) ,
29 | Прочистка вентканала | м | 15 | 65-35-1 | 0.187 | 2.805 | Московская, 43-кв. 3(3) , Московская, 43-кв. 3(15) ,
30 | Прочистка вентканала | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Московская, 43-кв. 3(3) , Московская, 43-кв. 3(15) ,
31 | ремонт откосов | м2 | 0.7 | 2.2.8 п. 12 | 2.600 | 1.82 | Московская, 43-кв. 22(0.7) ,
32 | Ремонт входной двери | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Московская, 43(3) ,
33 | Ремонт доводчика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Московская, 43(1) ,
34 | Ремонт кирпичной кладки | шт | 5 | 2.2.2 п31 | 0.035 | 0.175 | Московская, 43-кв. 28(5) ,
35 | Ремонт козырька | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Московская, 43-2 подъезд(2) ,
36 | Ремонт кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.98 | Московская, 43-кв. 17(2) ,
37 | Ремонт крыльца | м2 | 0.35 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 0.455 | Московская, 43-кв. 28(0.35) ,
38 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Московская, 43(1) ,
39 | Скалывание сосулек с крыш | м2 | 55 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 4.4 | Московская, 43(55) ,
40 | Установка табличек на подъезд | шт | 4 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.6 | Московская, 43(4) ,
41 | Штукатурка торцевой части | м2 | 1.56 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 2.34 | Московская, 43-кв. 28(1.56) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 61.149
5 Электромонтажные работы
42 | Осмотр эл. линий | шт | 0.06 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.42 | Московская, 43-кв. 52(0.01) , Московская, 43-2 под, 1 этаж(0.04) , Московская, 43-2 под, тамбур(0.01) ,
43 | Ремонт электросчетчика | ч/час | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | Московская, 43-4 под, 1 этаж(1.5) ,
44 | Смена ламп люминисцентных | шт | 7 | 67-05-2 | 0.139 | 0.973 | Московская, 43-1 подъезд, 1 этаж(1) , Московская, 43-2 под, 1 этаж(1) , Московская, 43-2 под, 3 этаж(2) , Московская, 43-3 под, тамбур(2) , Московская, 43-3 подъезд(1) ,
45 | смена лапм накаливания | шт | 8 | 67-5-1 | 0.070 | 0.56 | Московская, 43-подвал(5) , Московская, 43-подвал(3) ,
46 | смена пакетных выкл. | шт | 0.01 | 67-9-1 | 24.100 | 0.241 | Московская, 43(0.01) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.694
| ИТОГО: |  |  |  |  | 163,37
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 163,37
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 163.3668 |  |  | 21691.1
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 28241.82
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Московская, 43
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 4920 | кв.м
Асфальт уличный |  | 3240 | кв.м
Газоны |  | 27432 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 4100 | 12.64 | 51837.9
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 820 | 8.85 | 7257.3
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 4920 |  | 59095.2
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2700 | 17.38 | 46935.7
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 540 | 12.17 | 6571
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3240 |  | 53506.7
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 20574 | 2.32 | 47686.68
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6858 | 1.62 | 11126.88
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 27432 |  | 58813.56
| ВСЕГО: | 35592 |  | 171415.46
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 2628 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2628 | 24.64 | 64754.28
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2628 |  | 64754.28
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2592 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2592 | руб.
| ИТОГО расходов: | 238761.74 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.