## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Московская, 71
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | 24266.43
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 14523.14
| Непредвиденные затраты | руб. | 2178.47
| Заявочный ремонт | руб. | 1864.26
| Профилактический осмотр | руб. | 10102.76
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 4825.08
| Итого: | руб. | 33493.71
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 141504.94
| Итого: | руб. | 141504.94
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1082.76
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 743.9
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 15838.66
| Транспортные расходы | руб. | 13446
| Итого: | руб. | 31111.32
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет:аренда АГП(5 часов) 8000; уборка снега трактором 7824; поверка 1 измерит. Комплекса 11250 | руб. | 27074
4 | ВСЕГО: | руб. | 233183.97
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 10282.53
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 36188.1
7 | ИТОГО: | руб. | 279654.6
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 19575.82
9 | ВСЕГО: | руб. | 299230.42
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 299230.42
| Сумма поступлений от населения | руб. | 249886.58
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 49343.84
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 73610.27
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Московская, 71
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Осмотр канализационой системы | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Московская, 71-кв. 32(2) ,
2 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Московская, 71-кв. 21(2) ,
3 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 42 | 65-10-1 | 0.460 | 19.32 | Московская, 71-кв. 6(10) , Московская, 71-кв. 9(10) , Московская, 71-кв. 29(10) , Московская, 71-кв. 2(10) , Московская, 71-кв. 2(0.5) , Московская, 71-кв. 21(0.5) , Московская, 71-кв. 29(0.5) , Московская, 71-кв. 29(0.5) ,
4 | ремонт системы канализации | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Московская, 71-кв. 29(1) ,
5 | ремонт системы отопления | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Московская, 71-кв.31(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 24.720
2 Отопление
6 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 19.5 | 65-23-2 | 1.270 | 24.765 | Московская, 71(19.5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 24.765
3 Санитарная очистка
7 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 46.7 | УСО-8 | 0.003 | 0.15411 | Московская, 71(46.7) ,
8 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 414 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.9108 | Московская, 71(152) , Московская, 71(76) , Московская, 71(76) , Московская, 71(110) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.065
4 Содержание и текущий ремонт
9 | Осмотр чердач. замков и слуховых окон | ч/час | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | Московская, 71(0.25) ,
10 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 40 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 3.2 | Московская, 71(40) ,
11 | Очистка кровель от снега | м2 | 24 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.92 | Московская, 71(24) ,
12 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 70 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 5.6 | Московская, 71(10) , Московская, 71(25) , Московская, 71(35) ,
13 | Проверка вентканалов | м | 12 | 65-35-1 | 0.187 | 2.244 | Московская, 71-кв. 8(12) ,
14 | Ремонт водосточных труб | м | 1 | 2.2.4 п27 | 0.380 | 0.38 | Московская, 71-кв. 3(1) ,
15 | Рихтовка железа | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Московская, 71-кв. 17(2) ,
16 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Московская, 71(1) , Московская, 71(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 17.594
5 Электромонтажные работы
17 | смена лапм накаливания | шт | 5 | 67-5-1 | 0.070 | 0.35 | Московская, 71-2 под, 1,2,3 этажи(3) , Московская, 71-2 под, 3,4 этаж(2) ,
18 | Смена патронов | шт | 1 | 67-11-1 | 0.396 | 0.396 | Московская, 71-2 под, 3,4 этаж(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.746
| ИТОГО: |  |  |  |  | 68,89
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 68,89
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 68.88991 |  |  | 9146.89
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 11909.25
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Московская, 71
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9120 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 560.4 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 7600 | 12.64 | 96082.6
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1520 | 8.85 | 13451.56
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9120 |  | 109534.16
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 420.3 | 2.32 | 976.23
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 140.1 | 1.63 | 227.79
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 560.4 |  | 1204.02
| ВСЕГО: | 9680.4 |  | 110738.18
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 1147.2 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1147.2 | 24.64 | 28265.76
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1147.2 |  | 28265.76
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2501 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2501 | руб.
| ИТОГО расходов: | 141504.94 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.