## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Оренбургская, 1А
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | -62652.26
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 44312.59
| Непредвиденные затраты | руб. | 6646.89
| Заявочный ремонт | руб. | 5507.64
| Профилактический осмотр | руб. | 13895.49
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 14254.92
| Итого: | руб. | 84617.53
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 248385.48
| Итого: | руб. | 248385.48
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2877.11
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 562.13
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 46792.76
| Транспортные расходы | руб. | 36681.12
| Итого: | руб. | 86913.11
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП (6,5 часов) 10400; очистка канализации 3508; уборка снега трактором 6399; замена светильников на прожекторы над входом в подъезды №1-4 9340; метрологич. Поверка приборов учета тепла 19588; доп. Дезинсекция 469 | руб. | 49704
4 | ВСЕГО: | руб. | 469620.12
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 28132.83
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 106911.9
7 | ИТОГО: | руб. | 604664.85
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 42326.54
9 | ВСЕГО: | руб. | 646991.39
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 646991.39
| Сумма поступлений от населения | руб. | 704254.76
| Сумма прочих поступлений | руб. | 74054.19
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -131317.56
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -193969.82
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Оренбургская, 1А
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1.053 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.59073 | Оренбургская, 1А(1.053) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.591
2 Водопровод и канализация
2 | Замена канализационного лежака | ч/час | 12 | факт | 1.000 | 12 | Оренбургская, 1А-кв. 503(12) ,
3 | замена стояка отопления | пог.м | 2 | 65-15-7 | 1.830 | 3.66 | Оренбургская, 1А-кв. 53(2) ,
4 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 18 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 3.42 | Оренбургская, 1А-кв. 39(2) , Оренбургская, 1А-кв. 13,17(3) , Оренбургская, 1А-кв. 21(2) , Оренбургская, 1А-кв. 36(3) , Оренбургская, 1А-кв. 26(3) , Оренбургская, 1А-кв. 28(3) , Оренбургская, 1А-кв. 46(2) ,
5 | монтаж водовода для опресовки системы отопления | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Оренбургская, 1А-подвал(4) ,
6 | Осмотр канализационой системы | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Оренбургская, 1А-1 подъезд(1) , Оренбургская, 1А-кв. 2(1) ,
7 | Осмотр системы водопровода | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | Оренбургская, 1А-кв. 5(2) , Оренбургская, 1А-кв. 23,26(2) ,
8 | Прокладка труб. канализ. из ПВХ | м | 0.02 | 16-04-001-1 | 64.240 | 1.2848 | Оренбургская, 1А-кв. 19(0.02) ,
9 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 10 | 65-10-1 | 0.322 | 3.22 | Оренбургская, 1А-кв. 4(10) ,
10 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-50 мм | пог.м | 2 | 65-2-1 | 0.688 | 1.376 | Оренбургская, 1А-кв. 19(2) ,
11 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Оренбургская, 1А-кв. 32(1) ,
12 | Ремонт соединений | соед. | 6 | 2.2.1.2 п13 | 0.243 | 1.46 | Оренбургская, 1А-кв. 28(2) , Оренбургская, 1А-кв. 58(2) , Оренбургская, 1А-кв. 43(2) ,
13 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 4 | 65-5-1 | 0.810 | 3.24 | Оренбургская, 1А-кв. 13(1) , Оренбургская, 1А-кв. 39(2) , Оренбургская, 1А-кв. 33(1) ,
14 | смена труб отопления | пог.м | 3 | 65-15-6 | 1.740 | 5.22 | Оренбургская, 1А-кв.13,17(3) ,
15 | Установка заглушки | шт | 2 | 65-17-2 | 1.360 | 2.72 | Оренбургская, 1А-кв. 21(2) ,
16 | Утепление системы отопления | шт | 1 | 65-5-1-1 | 0.810 | 0.81 | Оренбургская, 1А-кв. 17(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 46.191
3 Отопление
17 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 30.2 | 65-23-2 | 1.270 | 38.354 | Оренбургская, 1А(30.2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 38.354
4 Санитарная очистка
18 | Обработка подъездов | ч/час | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | Оренбургская, 1А(0.5) , Оренбургская, 1А(0.5) , Оренбургская, 1А(0.5) ,
19 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 3342.2 | УСО-8 | 0.003 | 11.02926 | Оренбургская, 1А(2000) , Оренбургская, 1А(1342.2) ,
20 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 334 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.7348 | Оренбургская, 1А(105) , Оренбургская, 1А(57) , Оренбургская, 1А(57) , Оренбургская, 1А(115) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 13.264
5 Содержание и текущий ремонт
21 | Заделка слуховых окон | м2 | 2 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.98 | Оренбургская, 1А(2) ,
22 | Закрытие слухового окна | ч/час | 0.249 | факт | 1.000 | 0.249 | Оренбургская, 1А(0.249) ,
23 | Заливка стяжки | м2 | 3.6 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 4.68 | Оренбургская, 1А(3.6) ,
24 | Осмотр кровли | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Оренбургская, 1А(1) ,
25 | Осмотр чердака | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Оренбургская, 1А(0.5) ,
26 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 82 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 6.56 | Оренбургская, 1А-кв. 68(12) , Оренбургская, 1А-кв. 48(70) ,
27 | Очистка козырьков от снега | м2 | 124 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 9.92 | Оренбургская, 1А-кв. 17(20) , Оренбургская, 1А(100) , Оренбургская, 1А(4) ,
28 | Очистка кровель от снега | м2 | 49 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.92 | Оренбургская, 1А-кв. 33(12) , Оренбургская, 1А-кв. 33(37) ,
29 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 40 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.2 | Оренбургская, 1А(40) ,
30 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 7 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 0.56 | Оренбургская, 1А(7) ,
31 | покраска газопровода | м2 | 24 | 15-04-030-3 | 0.406 | 9.7416 | Оренбургская, 1А(24) ,
32 | покраска подъездной двери | м2 | 24.64 | 62-10-3 | 0.840 | 20.6976 | Оренбургская, 1А-под. 1,2,3,4(24.64) ,
33 | Покраска скамьи на придомовой территории | м2 | 11 | 62-9-2 | 0.819 | 9.009 | Оренбургская, 1А-кв. 6(11) ,
34 | Прочистка вент. канала с пробивкой | м | 24 | 60-16-1 | 0.177 | 4.2576 | Оренбургская, 1А-кв. 57(6) , Оренбургская, 1А-кв.1(18) ,
35 | Ремонт водосточных труб | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Оренбургская, 1А(1) ,
36 | Ремонт водосточных труб с земли | м | 4 | 2.2.4 п25 | 0.520 | 2.08 | Оренбургская, 1А(4) ,
37 | Ремонт входной двери | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Оренбургская, 1А-3 под.(1) ,
38 | Ремонт двери (сварочные работы) | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Оренбургская, 1А(0.5) ,
39 | Ремонт доводчика | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Оренбургская, 1А-кв. 46(2) ,
40 | Ремонт крыльца | ч/час | 40 | факт | 1.000 | 40 | Оренбургская, 1А(40) ,
41 | Ремонт окон | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Оренбургская, 1А(1) ,
42 | Ремонт отливов | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Оренбургская, 1А-кв. 34(4) ,
43 | ремонт отмостки | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Оренбургская, 1А(4) ,
44 | Ремонт шиферной кровли - перекладкой шифера | м2 | 2 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.98 | Оренбургская, 1А-кв. 50(2) ,
45 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Оренбургская, 1А(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 132.835
6 Электромонтажные работы
46 | Включение автомата | шт | 2 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.18 | Оренбургская, 1А(1) , Оренбургская, 1А-кв. 4(1) ,
47 | Осмотр эл. линий | шт | 0.01 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.07 | Оренбургская, 1А-1под, 3 этаж(0.01) ,
48 | Смена ламп люминисцентных | шт | 4 | 67-05-2 | 0.139 | 0.556 | Оренбургская, 1А-кв. 28(1) , Оренбургская, 1А-2 под, 1 этаж(1) , Оренбургская, 1А-3 под, 1 этаж(1) , Оренбургская, 1А-3 под, 1 этаж(1) ,
49 | смена лапм накаливания | шт | 9 | 67-5-1 | 0.070 | 0.63 | Оренбургская, 1А-подвал(1) , Оренбургская, 1А-подвал(8) ,
50 | Смена светильников | шт | 1 | 67-8-2 | 1.633 | 1.633 | Оренбургская, 1А-2 под.(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.069
| ИТОГО: |  |  |  |  | 237,30
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 237,30
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 237.30339 |  |  | 31508.07
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 41023.51
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Оренбургская, 1А
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 6363.48 | кв.м
Асфальт уличный |  | 2628.36 | кв.м
Газоны |  | 16106.88 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 5302.9 | 12.64 | 67045.1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1060.58 | 8.85 | 9386.3
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 6363.48 |  | 76431.4
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2190.3 | 17.38 | 38070.1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 438.06 | 12.17 | 5329.82
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2628.36 |  | 43399.92
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 12080.16 | 2.32 | 27992.43
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 4026.72 | 1.62 | 6531.57
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 16106.88 |  | 34524
| ВСЕГО: | 25098.72 |  | 154355.32
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3672.36 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3672.36 | 24.64 | 90497.16
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3672.36 |  | 90497.16
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 3533 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 3533 | руб.
| ИТОГО расходов: | 248385.48 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.