## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Трудовая, 4
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | 694304.7
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 31539.34
| Непредвиденные затраты | руб. | 4730.9
| Заявочный ремонт | руб. | 3945.91
| Профилактический осмотр | руб. | 22571.74
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 10212.84
| Итого: | руб. | 73000.73
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 224629.39
| Итого: | руб. | 224629.39
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3137.84
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 1575.84
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 33524.35
| Транспортные расходы | руб. | 27763.02
| Итого: | руб. | 66001.05
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП 1600; ремонт системы канализации 39152; уборка снега трактором 3172; ремонт отопительной системы 8743; метрологич. Поверки приборов учета тепла 16986; доп. Дезинсекция 1585 | руб. | 71238.36
4 | ВСЕГО: | руб. | 434869.53
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 21237.31
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 76596.3
7 | ИТОГО: | руб. | 532703.14
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 37289.22
9 | ВСЕГО: | руб. | 569992.36
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 569992.36
| Сумма поступлений от населения | руб. | 519444.93
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 50547.43
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 744852.13
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Трудовая, 4
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1.053 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.59073 | Трудовая, 4(1.053) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.591
2 Водопровод и канализация
2 | Демонтаж водяного счетчика | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Трудовая, 4-кв. 54(2) ,
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.76 | Трудовая, 4-кв. 23(2) , Трудовая, 4-кв. 23(2) ,
4 | Осмотр канализационой системы | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Трудовая, 4-кв. 29,32(1) ,
5 | Осмотр системы водопровода | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | Трудовая, 4-кв. 34(2) , Трудовая, 4-кв. 29,32(1) , Трудовая, 4-кв. 50(1) ,
6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб d-100 мм | пог.м | 3 | 16-04-001-2 | 0.616 | 1.848 | Трудовая, 4-кв. 3-7(3) ,
7 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 40 | 65-10-1 | 0.322 | 12.88 | Трудовая, 4-кв. 30(10) , Трудовая, 4-кв. 4(10) , Трудовая, 4-кв. 4(10) , Трудовая, 4-кв. 1(10) ,
8 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-100 мм | пог.м | 3 | 65-2-2 | 0.853 | 2.559 | Трудовая, 4-кв. 3-7(3) ,
9 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Трудовая, 4-кв. 8(1) ,
10 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Трудовая, 4-кв. 30(2) , Трудовая, 4-кв. 14(2) , Трудовая, 4-кв. 69(2) ,
11 | Ремонт соединений | соед. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.76 | Трудовая, 4-кв. 30(2) , Трудовая, 4-кв. 14(2) , Трудовая, 4-кв. 69(2) ,
12 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 6 | 65-5-1 | 0.810 | 4.86 | Трудовая, 4-кв. 13(1) , Трудовая, 4-кв. 64(1) , Трудовая, 4-кв. 11(1) , Трудовая, 4-кв. 23(2) , Трудовая, 4-кв. 70(1) ,
13 | смена труб отопления | пог.м | 2 | 65-15-6 | 1.740 | 3.48 | Трудовая, 4-кв. 16(2) ,
14 | смена труб отопления 25 | пог.м | 5 | 65-15-7 | 1.830 | 9.15 | Трудовая, 4-кв. 6,10,14(4) , Трудовая, 4-кв. 26(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 42.017
3 Отопление
15 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 24.2 | 65-23-2 | 1.270 | 30.734 | Трудовая, 4(24.2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 30.734
4 Санитарная очистка
16 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 1680 | УСО-8 | 0.003 | 5.544 | Трудовая, 4(1680) ,
17 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 262 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.5764 | Трудовая, 4(74) , Трудовая, 4(15) , Трудовая, 4(38) , Трудовая, 4(15) , Трудовая, 4(120) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.120
5 Содержание и текущий ремонт
18 | демонтаж детской горки | ч/час | 16 | факт | 1.000 | 16 | Трудовая, 4(16) ,
19 | заделка продуха | м.ф. | 2.32 | 2.2.2 п30 | 0.230 | 0.5336 | Трудовая, 4-кв. 2(2.32) ,
20 | замена доводчика | шт | 1 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 1.4 | Трудовая, 4-3 подъезд(1) ,
21 | Изготовление и установка песочницы | ч/час | 32 | факт | 1.000 | 32 | Трудовая, 4(32) ,
22 | Осмотр двери | ч/час | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | Трудовая, 4(0.25) ,
23 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 40 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 3.2 | Трудовая, 4(40) ,
24 | Очистка козырьков от снега | м2 | 42 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.36 | Трудовая, 4(42) ,
25 | Очистка кровель от снега | м2 | 113 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 9.04 | Трудовая, 4(20) , Трудовая, 4(32) , Трудовая, 4(7) , Трудовая, 4(24) , Трудовая, 4(30) ,
26 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 4 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.32 | Трудовая, 4(4) ,
27 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 7 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.56 | Трудовая, 4-кв. 1(7) ,
28 | Проверка дымохода | м | 18 | 60-16-1 | 0.177 | 3.1932 | Трудовая, 4-кв. 12(18) ,
29 | Ремонт водосточных труб | м2 | 1 | 2.2.4 п31 | 1.180 | 1.18 | Трудовая, 4-кв. 35(1) ,
30 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 3.6 | Трудовая, 4-кв. 70(10) ,
31 | Ремонт примыкания на кровле | м2 | 3 | 2.2.4 п31 | 1.180 | 3.54 | Трудовая, 4(3) ,
32 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 2.5 | факт | 1.000 | 2.5 | Трудовая, 4(1) , Трудовая, 4(1) , Трудовая, 4(0.5) ,
33 | Сброс снега с крыш | м2 | 7 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 0.56 | Трудовая, 4(7) ,
34 | Скалывание сосулек,сброс снега и наледи с крыш | м2 | 18 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 1.44 | Трудовая, 4(18) ,
35 | Установка декроттуара | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Трудовая, 4-кв. 16(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 84.677
6 Электромонтажные работы
36 | Включение автомата | шт | 2 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.18 | Трудовая, 4-кв. 30(1) , Трудовая, 4-4 под.(1) ,
37 | Осмотр эл. линий | шт | 0.02 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.14 | Трудовая, 4-кв. 56(0.01) , Трудовая, 4-кв. 54(0.01) ,
38 | Смена выключателей | шт | 0.01 | 67-9-1 | 24.100 | 0.241 | Трудовая, 4(0.01) ,
39 | Смена ламп люминисцентных | шт | 4 | 67-05-2 | 0.139 | 0.556 | Трудовая, 4-3 под, 1,4 .этаж(3) , Трудовая, 4-3 под, 3 этаж(1) ,
40 | смена лапм накаливания | шт | 7 | 67-5-1 | 0.070 | 0.49 | Трудовая, 4-подвал(3) , Трудовая, 4-подвал(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 1.607
| ИТОГО: |  |  |  |  | 168,75
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 168,75
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 168.74593 |  |  | 22405.32
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 29171.73
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Трудовая, 4
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7230.96 | кв.м
Асфальт уличный |  | 797.16 | кв.м
Газоны |  | 20159.52 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 6025.8 | 12.64 | 76181.9
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1205.16 | 8.85 | 10665.46
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7230.96 |  | 86847.36
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 664.3 | 17.4 | 11556.6
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 132.86 | 12.18 | 1617.92
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 797.16 |  | 13174.52
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 15119.64 | 2.32 | 35051.58
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 5039.88 | 1.62 | 8178.69
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 20159.52 |  | 43230.27
| ВСЕГО: | 28187.64 |  | 143252.15
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3190.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3190.8 | 24.64 | 78630.24
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3190.8 |  | 78630.24
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2747 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2747 | руб.
| ИТОГО расходов: | 224629.39 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.