## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Чапаевская, 69
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | 337136.58
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 25068.84
| Непредвиденные затраты | руб. | 3760.33
| Заявочный ремонт | руб. | 5597.36
| Профилактический осмотр | руб. | 21428.75
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 14487.12
| Итого: | руб. | 70342.39
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 252971.53
| Итого: | руб. | 252971.53
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3078.48
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 819.5
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 47554.97
| Транспортные расходы | руб. | 36284.22
| Итого: | руб. | 87737.17
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП(5 часов) 8000; уборка снега трактором 5902; ремонт отопительной системы 71957; метрологич. Поверка приборов учета тепла 16006; доп. Дезинсекция 1152,12; замена стояка ХВС 10193 |  | 113210.12
4 | ВСЕГО: | руб. | 524261.21
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 27257.18
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 108653.4
7 | ИТОГО: | руб. | 660171.79
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 46212.03
9 | ВСЕГО: | руб. | 706383.82
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 706383.82
| Сумма поступлений от населения | руб. | 655265.15
| Сумма прочих поступлений | руб. | 62603.76
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -11485.09
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 325651.49
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Чапаевская, 69
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1.053 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.59073 | Чапаевская, 69(1.053) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.591
2 Водопровод и канализация
2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 8 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 1.52 | Чапаевская, 69-кв. 35(2) , Чапаевская, 69-маг. "Трикотаж"(4) , Чапаевская, 69-кв. 60(2) ,
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 2 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.38 | Чапаевская, 69-кв. 61(2) ,
4 | Осмотр канализационой системы | квар | 7 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 4.2 | Чапаевская, 69-Роспотребнадзор(2) , Чапаевская, 69-кв. 36(1) , Чапаевская, 69-Роспотребнадзор(2) , Чапаевская, 69-кв. 23(1) , Чапаевская, 69(1) ,
5 | Осмотр системы водопровода | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Чапаевская, 69-кв. 51(1) ,
6 | Осмотр системы отопления | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | Чапаевская, 69-кв. 67(1) , Чапаевская, 69-кв. 4(2) ,
7 | Ремонт вентиля | шт | 5 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.9 | Чапаевская, 69-кв. 5(1) , Чапаевская, 69-кв. 59(1) , Чапаевская, 69-кв. 56(1) , Чапаевская, 69-кв. 18(1) , Чапаевская, 69-кв. 35(1) ,
8 | ремонт системы отопления | ч/час | 12 | факт | 1.000 | 12 | Чапаевская, 69-маг. "Трикотаж"(4) , Чапаевская, 69-кв. 32(2) , Чапаевская, 69-м-н "Текстиль"(6) ,
9 | Ремонт соединений | соед. | 5 | 2.2.1.2 п13 | 0.254 | 1.27 | Чапаевская, 69-кв. 47(2) , Чапаевская, 69-кв. 62(2) , Чапаевская, 69(1) ,
10 | сварочные работы | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 69-кв. 32(1) ,
11 | слив и наполнение системы отопления | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 69-кв. 55(2) ,
12 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 3 | 65-5-1 | 0.810 | 2.43 | Чапаевская, 69-кв. 19(1) , Чапаевская, 69-кв. 18(1) , Чапаевская, 69-кв. 60(1) ,
13 | смена труб отопления 25 | пог.м | 1 | 65-15-7 | 1.830 | 1.83 | Чапаевская, 69-кв. 32(1) ,
14 | Установка байпаса | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 69-кв. 55(1) ,
15 | Установка крана |  | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 69-кв. 55(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 31.930
3 Отопление
16 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 29.4 | 65-23-2 | 1.270 | 37.338 | Чапаевская, 69(29.4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 37.338
4 Санитарная очистка
17 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 4188.9 | УСО-8 | 0.003 | 13.82337 | Чапаевская, 69(1396.3) , Чапаевская, 69(1396.3) , Чапаевская, 69(1396.3) ,
18 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 297 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.6534 | Чапаевская, 69(69) , Чапаевская, 69(44) , Чапаевская, 69(44) , Чапаевская, 69(140) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 14.477
5 Содержание и текущий ремонт
19 | Заделка межпанельных швов | м | 8 | 2.2.2 п25 | 1.030 | 8.24 | Чапаевская, 69-кв. 48(8) ,
20 | Заделка отверстий | отв | 1 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 0.69 | Чапаевская, 69-кв. 17(1) ,
21 | Закрытие оконных полотен | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Чапаевская, 69-кв. 49(0.5) ,
22 | Заливка стяжки | м2 | 3.8 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 4.94 | Чапаевская, 69-кв. 17(3.8) ,
23 | замена стекла | м.ф. | 3.68 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 0.8464 | Чапаевская, 69-кв. 45(3.68) ,
24 | Осмотр чердач. замков и слуховых окон | ч/час | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | Чапаевская, 69(0.25) ,
25 | очистка желобов | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Чапаевская, 69-кв. 48(4) ,
26 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 32 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 2.56 | Чапаевская, 69(32) ,
27 | Очистка козырьков от снега | м2 | 40 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.2 | Чапаевская, 69(12) , Чапаевская, 69(12) , Чапаевская, 69(10) , Чапаевская, 69(6) ,
28 | Прочистка вентканала | м | 10 | 65-35-1 | 0.187 | 1.87 | Чапаевская, 69-кв. 42(10) ,
29 | Ремонт дверной петли | шт | 1 | 2.2.5 п18 | 0.540 | 0.54 | Чапаевская, 69-кв. 62(1) ,
30 | Ремонт спортивной коробки | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Чапаевская, 69(8) ,
31 | Санитарная обработка детской площадки, беседок, лавочек | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Чапаевская, 69(0.5) ,
32 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 69(1) , Чапаевская, 69(1) ,
33 | Установка пружин | шт | 4 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.6 | Чапаевская, 69-кв. 17(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 38.736
6 Электромонтажные работы
34 | Включение автомата | шт | 2 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.18 | Чапаевская, 69-кв. 40(1) , Чапаевская, 69-кв. 40(1) ,
35 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 1 | 67-14-1 | 4.831 | 4.831 | Чапаевская, 69(1) ,
36 | Смена выключателей | шт | 0.01 | 67-9-1 | 24.100 | 0.241 | Чапаевская, 69-подвал(0.01) ,
37 | Смена ламп люминисцентных | шт | 4 | 67-05-2 | 0.139 | 0.556 | Чапаевская, 69-4 подъезд; 4 этаж(1) , Чапаевская, 69-2 под, 4 этаж(1) , Чапаевская, 69-3 под, тамбур(1) , Чапаевская, 69-2 под, 1 этаж(1) ,
38 | смена лапм накаливания | шт | 7 | 67-5-1 | 0.070 | 0.49 | Чапаевская, 69-подвал(4) , Чапаевская, 69-подвал(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 6.298
| ИТОГО: |  |  |  |  | 132,37
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 132,37
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 132.3699 |  |  | 17575.48
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 22883.27
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Чапаевская, 69
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9752.16 | кв.м
Асфальт уличный |  | 984 | кв.м
Газоны |  | 16755.84 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 8126.8 | 12.64 | 102737.1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1625.36 | 8.85 | 14383.18
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9752.16 |  | 117120.28
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 820 | 17.38 | 14247.6
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 164 | 12.16 | 1994.66
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 984 |  | 16242.26
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 12566.88 | 2.32 | 29118.87
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 4188.96 | 1.62 | 6794.4
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 16755.84 |  | 35913.27
| ВСЕГО: | 27492 |  | 169275.81
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3292.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3292.8 | 24.64 | 81129.72
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3292.8 |  | 81129.72
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2566 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2566 | руб.
| ИТОГО расходов: | 252971.53 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.