## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Чапаевская, 73
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | -389648.28
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 43546.34
| Непредвиденные затраты | руб. | 6531.95
| Заявочный ремонт | руб. | 7706
| Профилактический осмотр | руб. | 25374.41
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 19944.72
| Итого: | руб. | 103103.42
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 332583.69
| Итого: | руб. | 332583.69
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3319.04
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 733.49
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 65469.91
| Транспортные расходы | руб. | 49739.4
| Итого: | руб. | 119261.85
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП(10,5часов) 16800; уборка снега трактором 5578; замена стояков отопления 24512; ремонт крыльца 37161; метрологич. Поверка приборов учета тепла 18206; доп. Дезинсекция 4000,84; замена канализационного стояка 7334; изготовление и установка скамейки 11076 | руб. | 124667.84
4 | ВСЕГО: | руб. | 679616.8
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан |  | 38038.39
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 149585.4
7 | ИТОГО: | руб. | 867240.59
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 60706.84
9 | ВСЕГО: | руб. | 927947.43
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 927947.43
| Сумма поступлений от населения | руб. | 925223.36
| Сумма прочих поступлений | руб. | 108040.52
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -105316.45
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -494964.73
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Чапаевская, 73
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Опиловка деревьев | м3 | 4 | 68-3-1 | 2.570 | 10.28 | Чапаевская, 73-кв. 78,29(4) ,
2 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1.053 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.59073 | Чапаевская, 73(1.053) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 13.871
2 Водопровод и канализация
3 | замена стояка отопления | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | Чапаевская, 73-кв. 36(6) ,
4 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 2 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.38 | Чапаевская, 73-кв. 52(2) ,
5 | Осмотр канализационой системы | квар | 13 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 7.8 | Чапаевская, 73-кв. 58(2) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(2) , Чапаевская, 73-кв.36(1) , Чапаевская, 73-кв. 84(1) , Чапаевская, 73-Центр Гигиены(1) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(1) , Чапаевская, 73-кв. 27(1) , Чапаевская, 73-Ценр Гигиены(1) , Чапаевская, 73-кв. 84(1) , Чапаевская, 73-кв. 91(2) ,
6 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Чапаевская, 73-кв. 26(1) , Чапаевская, 73-кв. 82(1) ,
7 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 94 | 65-10-1 | 0.414 | 38.962 | Чапаевская, 73-кв. 22(1) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(10) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(10) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(10) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(10) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(10) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(10) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(20) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(10) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(1) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(2) ,
8 | Ремонт вентиля | шт | 5 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.9 | Чапаевская, 73-кв. 73(1) , Чапаевская, 73-кв. 13(1) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(1) , Чапаевская, 73-кв. 21(1) , Чапаевская, 73-кв. 59(1) ,
9 | ремонт системы канализации | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 73-кв. 83(2) ,
10 | Ремонт соединений | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 73-кв. 26(2) ,
11 | Ремонт соединений | соед. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.08 | Чапаевская, 73-кв. 98(4) ,
12 | сварочные работы | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 73-кв. 47(2) ,
13 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 14 | 65-5-1 | 0.810 | 11.34 | Чапаевская, 73-кв. 45(2) , Чапаевская, 73-кв. 1(1) , Чапаевская, 73-кв. 99(2) , Чапаевская, 73-кв. 50(2) , Чапаевская, 73-кв. 12(1) , Чапаевская, 73-кв.77(1) , Чапаевская, 73-кв. 98(3) , Чапаевская, 73-кв. 99(1) , Чапаевская, 73-кв. 1(1) ,
14 | Смена внутр. трубопр. из стал. труб на ПП d-2 | пог.м | 1 | 65-9-4 | 1.151 | 1.151 | Чапаевская, 73-кв.77(1) ,
15 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | пог.м | 8 | 65-9-4 | 1.151 | 9.208 | Чапаевская, 73-кв. 73,76,79(6) , Чапаевская, 73-кв. 12(2) ,
16 | Смена сгонов | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Чапаевская, 73-кв. 47(4) ,
17 | смена труб отопления 25 | пог.м | 2 | 65-15-7 | 1.830 | 3.66 | Чапаевская, 73-кв. 98(2) ,
18 | установка полив. крана | шт | 3 | 65-5-1 | 0.810 | 2.43 | Чапаевская, 73-Центр гигиены(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 94.111
3 Отопление
19 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 39.6 | 65-23-2 | 1.270 | 50.292 | Чапаевская, 73(39.6) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 50.292
4 Санитарная очистка
20 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 4611.2 | УСО-8 | 0.003 | 15.21696 | Чапаевская, 73(1152.8) , Чапаевская, 73(1152.8) , Чапаевская, 73(1152.8) , Чапаевская, 73(1152.8) ,
21 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 295 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.649 | Чапаевская, 73(70) , Чапаевская, 73(45) , Чапаевская, 73(45) , Чапаевская, 73(135) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 15.866
5 Содержание и текущий ремонт
22 | Заделка межпанельных швов | м | 22 | 2.2.2 п25 | 1.030 | 22.66 | Чапаевская, 73-кв. 18(22) ,
23 | Заделка отверстий | отв | 4 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 2.76 | Чапаевская, 73(4) ,
24 | Заделка отверстий канализационных | отв | 1 | 2.2.2 п19 | 1.600 | 1.6 | Чапаевская, 73-кв. 38-41(1) ,
25 | Осмотр чердач. замков и слуховых окон | ч/час | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | Чапаевская, 73(0.25) ,
26 | очистка желобов | ч/час | 9 | факт | 1.000 | 9 | Чапаевская, 73(3) , Чапаевская, 73-кв. 100(6) ,
27 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 44 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 3.52 | Чапаевская, 73(44) ,
28 | Очистка козырьков от снега | м2 | 44 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.52 | Чапаевская, 73(20) , Чапаевская, 73(18) , Чапаевская, 73(6) ,
29 | Проверка вентканалов | м | 12 | 65-35-1 | 0.187 | 2.244 | Чапаевская, 73-кв. 32(12) ,
30 | Ремонт входной двери | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 73-кв. 42(2) ,
31 | Ремонт доводчика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 73-кв. 59(1) ,
32 | Ремонт кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п7 | 1.000 | 2 | Чапаевская, 73-кв. 18(2) ,
33 | Ремонт лавочки | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 73-под. 6(1) ,
34 | Ремонт примыкания на крыше | отв. | 1 | 2.2.4 п40 | 2.170 | 2.17 | Чапаевская, 73-кв. 63(1) ,
35 | Санитарная обработка детской площадки, беседок, лавочек | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Чапаевская, 73(0.5) ,
36 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 2.5 | факт | 1.000 | 2.5 | Чапаевская, 73(1.5) , Чапаевская, 73(1) ,
37 | Установка табличек на подъезд | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Чапаевская, 73(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 56.874
6 Электромонтажные работы
38 | Включение автомата | шт | 4 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.36 | Чапаевская, 73-6 под.(1) , Чапаевская, 73-кв. 19(1) , Чапаевская, 73-6 под.(1) , Чапаевская, 73-6 под, с 1-5 этажи(1) ,
39 | Осмотр эл. линий | шт | 0.01 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.07 | Чапаевская, 73-Центр гигиены(0.01) ,
40 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | шт | 1 | 67-14-1 | 4.831 | 4.831 | Чапаевская, 73-2 под(1) ,
41 | Ремонт розетки | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Чапаевская, 73-Центр гигиены(0.5) ,
42 | Ремонт светильника | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 73-Центр гигиены(1) ,
43 | Смена выключателя | шт | 0.01 | 67-9-1 | 24.100 | 0.241 | Чапаевская, 73-5 подъезд, 4 этаж(1) , Чапаевская, 73-5 под(0.01) , Чапаевская, 73-кв. 59(1) ,
44 | Смена выключателя | шт | 2 | 67-7-1 | 0.861 | 1.722 | Чапаевская, 73-5 подъезд, 4 этаж(1) , Чапаевская, 73-5 под(0.01) , Чапаевская, 73-кв. 59(1) ,
45 | Смена ламп люминисцентных | шт | 19 | 67-05-2 | 0.139 | 2.641 | Чапаевская, 73-4 подъезд, 1 этаж(1) , Чапаевская, 73-6 подъезд, 3 этаж(1) , Чапаевская, 73(4) , Чапаевская, 73-3 под, 4 этаж(1) , Чапаевская, 73-3 под, 4 этаж(1) , Чапаевская, 73-4 под, 1 этаж(1) , Чапаевская, 73-5 под(2) , Чапаевская, 73-1 под.(1) , Чапаевская, 73-под. 2, 1 таж(1) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(2) , Чапаевская, 73-Центр гигиены(1) , Чапаевская, 73-2 под, 4 этаж(1) , Чапаевская, 73-2 под, 2 этаж(1) , Чапаевская, 73-4 под, 1 этаж(1) ,
46 | смена лапм накаливания | шт | 8 | 67-5-1 | 0.070 | 0.56 | Чапаевская, 73-подвал(8) ,
47 | смена пакетных выкл. | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Чапаевская, 73-Цент гигиены(1) ,
48 | Смена светильников | шт | 1 | 67-8-2 | 1.633 | 1.633 | Чапаевская, 73-Цент гигиены(1) ,
49 | Смена светильников с люминистентных ламп на свет. | шт | 2 | 67-8-2 | 1.633 | 3.266 | Чапаевская, 73-Центр гигиены(2) ,
50 | установка светильника | шт | 0.01 | 67-5-2 | 13.900 | 0.139 | Чапаевская, 73-Центр гигиены(0.01) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 17.824
| ИТОГО: |  |  |  |  | 248,84
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 248,84
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 248.83769 |  |  | 33039.54
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 43017.48
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Чапаевская, 73
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 12969.48 | кв.м
Асфальт уличный |  | 1595.88 | кв.м
Газоны |  | 13833.48 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 10807.9 | 12.64 | 136635.1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2161.58 | 8.85 | 19128.9
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 12969.48 |  | 155764
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1329.9 | 17.38 | 23113.2
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 265.98 | 12.17 | 3235.86
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1595.88 |  | 26349.06
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 10375.11 | 2.32 | 24049.89
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3458.37 | 1.62 | 5611.62
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 13833.48 |  | 29661.51
| ВСЕГО: | 28398.84 |  | 211774.57
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 4791.6 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 4791.6 | 24.64 | 118062.12
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 4791.6 |  | 118062.12
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2747 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2747 | руб.
| ИТОГО расходов: | 332583.69 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.