## отчет
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Чапаевская, 69
за 2019 г. дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2019г. |  | 533891.29
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 34680.39
| Накладные расходы | руб. | 3468.04
| Заявочный ремонт | руб. | 5413.93
| Профилактический осмотр | руб. | 13165.57
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 14487.12
| Итого: | руб. | 71215.05
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 205410.4
| Итого: | руб. | 205410.4
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2770.63
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 643.9
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 46140.07
| Транспортные расходы | руб. | 24189.48
| Итого: | руб. | 73744.08
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет:аренда АГП 2400; уборка снега трактором 1904; ремонт отопительной системы 24503; транспортировка ТБО 1512,06 | руб. | 30319.06
4 | ВСЕГО: | руб. | 380688.59
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 20047.21
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом |  | 88371.43
7 | ИТОГО: | руб. | 489107.23
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 34237.51
9 | ВСЕГО: | руб. | 523344.73
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 523344.73
| Сумма поступлений от населения | руб. | 690751.95
| Сумма прочих поступлений | руб. | 29347.49
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -196754.71
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 337136.58
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2019 г.
По домам: Чапаевская, 69
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Ремонт детск. горки | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 69(2) ,
2 | Ремонт лавочек, беседок на дет.площадке(смена болтов) | ч/час | 1.7 | факт | 1.000 | 1.7 | Чапаевская, 69(0.7) , Чапаевская, 69(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.700
2 Водопровод и канализация
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 1 | 65-9-31 | 1.740 | 1.74 | Чапаевская, 69-кв 3(1) ,
4 | Замена каналлизационного чугунного тройника на тройник ПВХ d-50 мм | шт | 2 | 65-8-6 | 1.472 | 2.944 | Чапаевская, 69(2) ,
5 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 2 | 65-8-2 | 1.472 | 2.944 | Чапаевская, 69-кв 42(1) , Чапаевская, 69-кв 46(1) ,
6 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 1 | 65-8-3 | 2.944 | 2.944 | Чапаевская, 69-кв 42(1) ,
7 | Осмотр канализационой системы | квар | 5 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3 | Чапаевская, 69-колодец(2) , Чапаевская, 69-кв 43(1) , Чапаевская, 69-колодец(1) , Чапаевская, 69(1) ,
8 | Осмотр системы водопровода | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Чапаевская, 69-кв 17(1) ,
9 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Чапаевская, 69-кв 4(1) , Чапаевская, 69(1) ,
10 | пробивка отверствия в бетонных полах | 100 шт | 0.01 | 46-03-010-02 | 35.430 | 0.3543 | Чапаевская, 69(0.01) ,
11 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб d- 50 мм | пог.м | 3 | 16-04-001-2 | 0.616 | 1.848 | Чапаевская, 69(3) ,
12 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 20 | 65-10-1 | 0.322 | 6.44 | Чапаевская, 69-кв 37(10) , Чапаевская, 69-комп.лом(10) ,
13 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Чапаевская, 69-кв 46(1) ,
14 | Ремонт соединений | соед. | 9 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 2.43 | Чапаевская, 69-кв 24(1) , Чапаевская, 69-кв 16(2) , Чапаевская, 69-кв 17,16(2) , Чапаевская, 69-кв 62(2) , Чапаевская, 69(2) ,
15 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 4 | 65-5-1 | 0.810 | 3.24 | Чапаевская, 69-кв 13(1) , Чапаевская, 69-кв 63(1) , Чапаевская, 69-кв 3(1) , Чапаевская, 69-кв 30(1) ,
16 | смена труб отопления | пог.м | 6 | 65-15-6 | 1.740 | 10.44 | Чапаевская, 69-кв.47(6) ,
17 | Установка вентиля | шт | 1 | 65-5-1 | 0.810 | 0.81 | Чапаевская, 69-полив(1) ,
18 | Установка заглушки | шт | 1 | 65-17-1 | 1.120 | 1.12 | Чапаевская, 69(1) ,
19 | установка спускного крана | шт | 2 | 65-5-1 | 0.810 | 1.62 | Чапаевская, 69(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 43.854
3 Отопление
20 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 14.75 | 65-23-2 | 1.270 | 18.7325 | Чапаевская, 69(14.75) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 18.733
4 Санитарная очистка
21 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2792 | УСО-8 | 0.003 | 9.2136 | Чапаевская, 69(1396) , Чапаевская, 69(1396) ,
22 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 1626 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 3.5772 | Чапаевская, 69(813) , Чапаевская, 69(813) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 12.791
5 Содержание и текущий ремонт
23 | Демонтаж отмостки | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | Чапаевская, 69(8) ,
24 | Масляная окраска поручней на крыльцах | м2 | 1.5 | 62-18-1 | 1.299 | 1.9485 | Чапаевская, 69(1.5) ,
25 | Окраска масл. красками металических труб d более 50 мм кол-во окраски 2 р. | м2 | 17.8 | 15-04-030-3 | 0.406 | 7.22502 | Чапаевская, 69-газопровод(17.8) ,
26 | Окраска масляными составами ранее окраш. метал. решеток и оград без рельефа за 1 раз | м2 | 10.5 | 62-35-1 | 0.628 | 6.58875 | Чапаевская, 69(10.5) ,
27 | Очистка козырьков от снега | м2 | 8 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.64 | Чапаевская, 69-4 подъезд(8) ,
28 | Очистка кровель от снега | м2 | 146 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 13.14 | Чапаевская, 69(60) , Чапаевская, 69(8) , Чапаевская, 69(78) ,
29 | Прочистка вент каналов и дымоходов с пробивкой | м | 20 | 60-16-1 | 0.177 | 3.548 | Чапаевская, 69-кв 27(20) ,
30 | Ремонт дверных полотен | м2 | 1 | 2.2.5 п12 | 0.340 | 0.34 | Чапаевская, 69-люк на чердаке(1) ,
31 | Ремонт кровли | м2 | 2 | 2.2.4 п1 | 0.570 | 1.14 | Чапаевская, 69-на слух.окне(2) ,
32 | Ремонт металлич. двери | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Чапаевская, 69-приварив.петли4под(1) ,
33 | Сброс снежных лавин с крыш | м2 | 38 | 2.2.4 п 67 | 0.090 | 3.42 | Чапаевская, 69(38) ,
34 | Смена дверных приборов (замки) | шт | 2 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 2.8 | Чапаевская, 69-чердак(2) ,
35 | Смена дверных приборов (замки) | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Чапаевская, 69-люк(1) ,
36 | Устройство бетонной отмостки | м2 | 6 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 7.8 | Чапаевская, 69(6) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 57.740
6 Электромонтажные работы
37 | Осмотр электрич. сети | шт | 1 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.09 | Чапаевская, 69-кв 51(1) ,
38 | Ремонт электросчетчика | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Чапаевская, 69(2) ,
39 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | Чапаевская, 69-4п 1эт(1) ,
40 | Смена ламп люминисцентных | шт | 6 | 67-05-2 | 0.139 | 0.834 | Чапаевская, 69-1п 1эт(1) , Чапаевская, 69-4п3эт(1) , Чапаевская, 69(1) , Чапаевская, 69(2) , Чапаевская, 69(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.785
| ИТОГО: |  |  |  |  | 140,60
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 140,60
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 140.60287 |  |  | 18668.61
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 23559.79
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2019 г.
По домам: Чапаевская, 69
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9752.16 | кв.м
Асфальт уличный |  | 984 | кв.м
Газоны |  | 16755.84 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 7314.12 | 10.68 | 78130.17
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 2438.04 | 7.48 | 18230.37
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9752.16 |  | 96360.54
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 738 | 14.68 | 10835.1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 246 | 10.28 | 2528.19
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 984 |  | 13363.29
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 12566.88 | 1.96 | 24605.1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 4188.96 | 1.37 | 5741.19
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 16755.84 |  | 30346.29
| ВСЕГО: | 27492 |  | 140070.12
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3292.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3292.8 | 19.84 | 65340.24
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3292.8 |  | 65340.24
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 205410.36 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.