## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Челюскина, 43
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | 232898.89
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 42757.73
| Непредвиденные затраты | руб. | 6413.66
| Заявочный ремонт | руб. | 5026.8
| Профилактический осмотр | руб. | 22201.27
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 13010.4
| Итого: | руб. | 89409.86
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 296112.07
| Итого: | руб. | 296112.07
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 5431.2
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 1573.49
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 42707.53
| Транспортные расходы | руб. | 34790.04
| Итого: | руб. | 84502.26
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП(6 часов) 9600; уборка снега трактором 9926; транспортировка ТБО 8628; ремонт отопительной системы 44420; ремонт мягкой кровли 12151;поверка 1 измерит. Комплекса 1898,39; доп. Дезинсекция 798,24; замена трансформаторов тока 10830; очистка системы канализации 3626 |  | 101877.63
4 | ВСЕГО: | руб. | 571901.82
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан |  | 26602.8
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 97578
7 | ИТОГО: | руб. | 696082.62
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 48725.78
9 | ВСЕГО: | руб. | 744808.4
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 744808.4
| Сумма поступлений от населения | руб. | 652220.14
| Сумма прочих поступлений | руб. | 15158.39
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 77429.87
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 310328.76
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Челюскина, 43
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь d до 300мм) | м3 | 8 | 68-3-1 | 2.570 | 20.56 | Челюскина, 43(8) ,
2 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1.053 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.59073 | Челюскина, 43(1.053) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 24.151
2 Водопровод и канализация
3 | замена внутр. смыв. бачка | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 43-кв. 10(2) ,
4 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 7 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 1.33 | Челюскина, 43(1) , Челюскина, 43-кв. 70(2) , Челюскина, 43-кв. 43(2) , Челюскина, 43-кв. 58(2) ,
5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 2 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.38 | Челюскина, 43-кв. 51(2) ,
6 | Монтаж уличного водоснабжения | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Челюскина, 43-кв. 51(3) ,
7 | Осмотр канализационой системы | квар | 7 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 4.2 | Челюскина, 43-кв. 1(2) , Челюскина, 43-кв. 38,41(2) , Челюскина, 43-кв. 17(1) , Челюскина, 43-кв. 4(1) , Челюскина, 43-кв. 44(1) ,
8 | Осмотр системы водопровода | квар | 5 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3 | Челюскина, 43-кв. 65(1) , Челюскина, 43-кв. 48(1) , Челюскина, 43-кв. 23(1) , Челюскина, 43-кв. 44(1) , Челюскина, 43-кв. 44(1) ,
9 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб d-100 мм | пог.м | 3 | 16-04-001-2 | 0.616 | 1.848 | Челюскина, 43-кв. 22(3) ,
10 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-100 мм | пог.м | 3 | 65-2-2 | 0.853 | 2.559 | Челюскина, 43-кв. 22(3) ,
11 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Челюскина, 43-кв. 49(1) ,
12 | ремонт канализации и водоснабжения | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Челюскина, 43-подвал(3) ,
13 | ремонт канализационного стояка | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 43-кв. 21,22,24(2) ,
14 | ремонт поливочного крана | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 43-кв. 51(1) ,
15 | ремонт системы отопления | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 43-кв. 17(4) ,
16 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 14 | 65-5-1 | 0.810 | 11.34 | Челюскина, 43-кв. 51(1) , Челюскина, 43-кв. 19(1) , Челюскина, 43-кв. 44(1) , Челюскина, 43-кв. 64(1) , Челюскина, 43(1) , Челюскина, 43-кв. 69(1) , Челюскина, 43-кв. 33(1) , Челюскина, 43-кв. 35(1) , Челюскина, 43-кв. 70(2) , Челюскина, 43-кв. 46(1) , Челюскина, 43-кв. 43(1) , Челюскина, 43-кв. 58(2) ,
17 | смена труб отопления | пог.м | 3 | 65-15-6 | 1.740 | 5.22 | Челюскина, 43-кв. 29,32(3) ,
18 | смена труб отопления 25 | пог.м | 6 | 65-15-7 | 1.830 | 10.98 | Челюскина, 43-кв. 36(6) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 56.037
3 Отопление
19 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 32 | 65-23-2 | 1.270 | 40.64 | Челюскина, 43(32) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 40.640
4 Санитарная очистка
20 | Обработка подъездов | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Челюскина, 43(0.5) ,
21 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 6932 | УСО-8 | 0.003 | 22.8756 | Челюскина, 43(3466) , Челюскина, 43(3466) ,
22 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 276 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.6072 | Челюскина, 43(61) , Челюскина, 43(35) , Челюскина, 43(35) , Челюскина, 43(145) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 23.983
5 Содержание и текущий ремонт
23 | валка деревьев | м3 | 7 | 68-3-1 | 2.570 | 17.99 | Челюскина, 43(7) ,
24 | Заделка отверстий | отв | 6 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 4.14 | Челюскина, 43(6) ,
25 | замена стекла | м.ф. | 3.26 | 2.2.5 п30 | 0.230 | 0.7498 | Челюскина, 43(3.26) ,
26 | Очистка желобов от льда и снега | м2 | 38 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 3.04 | Челюскина, 43(38) ,
27 | Очистка кровель и козырьков от снега | м2 | 23 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 1.84 | Челюскина, 43(23) ,
28 | Очистка кровель от наледи | м2 | 43 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 3.44 | Челюскина, 43(20) , Челюскина, 43-кв. 17(8) , Челюскина, 43-кв. 48(15) ,
29 | Очистка кровель от снега | м2 | 7 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.56 | Челюскина, 43(7) ,
30 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 32.5 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.6 | Челюскина, 43(17) , Челюскина, 43(15) , Челюскина, 43(0.5) ,
31 | покраска газопровода | м2 | 19 | 15-04-030-3 | 0.406 | 7.7121 | Челюскина, 43(19) ,
32 | покраска лавочки | м2 | 2.5 | 62-5-2 | 0.260 | 0.65 | Челюскина, 43(2.5) ,
33 | Покраска скамьи на придомовой территории | м2 | 6 | 62-9-2 | 0.819 | 4.914 | Челюскина, 43(6) ,
34 | Пробивка вентканала | ч/час | 32 | факт | 1.000 | 32 | Челюскина, 43(32) ,
35 | Регулировка доводчика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 43-кв. 51(1) ,
36 | Ремонт двери (сварочные работы) | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 43-3 под(1) , Челюскина, 43-кв. 4(3) ,
37 | Ремонт доводчика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 43-кв. 4(1) ,
38 | ремонт кровли | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 43-кв. 18(2) ,
39 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 10.8 | Челюскина, 43-1 под.(30) ,
40 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 43(1) , Челюскина, 43(1) ,
41 | Сброс снега с крыш | м2 | 54 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 4.32 | Челюскина, 43(24) , Челюскина, 43(30) ,
42 | Установка спец. покрытия на входе | м2 | 2 | 2.2.7 п4 | 0.550 | 1.1 | Челюскина, 43(2) ,
43 | Установка табличек на подъезд | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | Челюскина, 43(1) ,
44 | установка щетинистого покрытия у входа | м2 | 4 | 2.2.7 п4 | 0.550 | 2.2 | Челюскина, 43-под. 1-4(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 108.206
6 Электромонтажные работы
45 | Включение автомата | шт | 1 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.09 | Челюскина, 43-кв. 20(1) ,
46 | замена проводки | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 43-кв. 41(2) ,
47 | Осмотр эл. линий | шт | 0.04 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.28 | Челюскина, 43-кв. 13(0.01) , Челюскина, 43-м-н "Продукты"(0.01) , Челюскина, 43-кв. 20(0.01) , Челюскина, 43-кв. 41(0.01) ,
48 | Смена ламп люминисцентных | шт | 5 | 67-05-2 | 0.139 | 0.695 | Челюскина, 43-1 под, 2 этаж(1) , Челюскина, 43-1 под, 1 этаж(1) , Челюскина, 43-3 под, 4 этаж(1) , Челюскина, 43-2 под, 5 этаж(1) , Челюскина, 43-4 под, 3 этаж(1) ,
49 | смена лапм накаливания | шт | 13 | 67-5-1 | 0.070 | 0.91 | Челюскина, 43-подвал(7) , Челюскина, 43-подвал(4) , Челюскина, 43-подвал(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.975
| ИТОГО: |  |  |  |  | 256,99
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 256,99
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 256.99143 |  |  | 34122.16
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 44427.05
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Челюскина, 43
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7212 | кв.м
Асфальт уличный |  | 2256 | кв.м
Газоны |  | 41592 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 6010 | 12.64 | 75973.3
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1202 | 8.85 | 10636.26
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7212 |  | 86609.56
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 1880 | 17.39 | 32688.1
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 376 | 12.17 | 4576.34
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 2256 |  | 37264.44
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 31194 | 2.32 | 72299.79
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 10398 | 1.62 | 16869.96
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 41592 |  | 89169.75
| ВСЕГО: | 51060 |  | 213043.75
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3252 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3252 | 24.64 | 80125.32
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3252 |  | 80125.32
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2943 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2943 | руб.
| ИТОГО расходов: | 296112.07 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.