## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: Челюскина, 74
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | 25065.67
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 32306.66
| Непредвиденные затраты | руб. | 4846
| Заявочный ремонт | руб. | 5474.4
| Профилактический осмотр | руб. | 23095.26
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 14168.88
| Итого: | руб. | 79891.2
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 282976.46
| Итого: | руб. | 282976.46
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 4155.12
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 920.3
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 46510.32
| Транспортные расходы | руб. | 37476.54
| Итого: | руб. | 89062.29
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет:аренда АГП(9 часов) 14400; уборка снега трактором 6947; метрологич. Поверка приборов учета тепла 16006; установка преобразователя расхода 26524; поверка 1 измерит. Комплекса 1978,6; доп. Дезинсекция 1624,13; ремонт/очистка системы канализации 21373; замена трансформаторов тока 10912 |  | 99764.73
4 | ВСЕГО: | руб. | 551694.68
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 28662.86
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 106266.6
7 | ИТОГО: | руб. | 686624.14
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 48063.69
9 | ВСЕГО: | руб. | 734687.83
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 734687.83
| Сумма поступлений от населения | руб. | 707398.36
| Сумма прочих поступлений | руб. | 32791.78
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -5502.31
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 19563.36
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: Челюскина, 74
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Подсыпка песка в песочницы | м3 | 1.053 | 11-011-002-01 | 3.410 | 3.59073 | Челюскина, 74(1.053) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.591
2 Водопровод и канализация
2 | Демонтаж/ монтаж канализационного стояка | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 74-кв. 37(1) ,
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.38 | Челюскина, 74-кв. 36(2) ,
4 | Осмотр системы водопровода | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | Челюскина, 74-кв.35(1) , Челюскина, 74-кв. 37(1) ,
5 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб d-100 мм | пог.м | 1.5 | 16-04-001-2 | 0.616 | 0.924 | Челюскина, 74-кв. 45(1.5) ,
6 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 1 | 65-10-1 | 3.220 | 3.22 | Челюскина, 74-кв. 37(1) ,
7 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб d-100 мм | пог.м | 1.5 | 65-2-2 | 0.853 | 1.2795 | Челюскина, 74-кв. 45(1.5) ,
8 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Челюскина, 74-кв. 11(1) ,
9 | ремонт канализационного стояка | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Челюскина, 74-кв. 19(3) ,
10 | ремонт системы отопления | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Челюскина, 74-кв. 42(3) ,
11 | ремонт стояка ХВС | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 74-кв. 62(2) ,
12 | сварочные работы | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 74-кв. 62(1) ,
13 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 11 | 65-5-1 | 0.810 | 8.91 | Челюскина, 74-кв. 59(1) , Челюскина, 74-кв. 62(1) , Челюскина, 74-кв. 20(1) , Челюскина, 74-кв. 17(5) , Челюскина, 74-кв. 36(2) , Челюскина, 74-кв. 68(1) ,
14 | смена труб отопления | пог.м | 10 | 65-15-6 | 1.740 | 17.4 | Челюскина, 74-кв. 36(10) ,
15 | смена труб отопления 25 | пог.м | 1 | 65-15-7 | 1.830 | 1.83 | Челюскина, 74-кв. 13(1) ,
16 | Установка заглушки | шт | 1 | 65-17-1 | 1.120 | 1.12 | Челюскина, 74(1) ,
17 | установка хомутов | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 74-кв. 12(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 47.444
3 Отопление
18 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 29.6 | 65-23-2 | 1.270 | 37.592 | Челюскина, 74(29.6) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 37.592
4 Санитарная очистка
19 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 4843 | УСО-8 | 0.003 | 15.9819 | Челюскина, 74(2343) , Челюскина, 74(2500) ,
20 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 2607 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 5.7354 | Челюскина, 74(65) , Челюскина, 74(32) , Челюскина, 74(32) , Челюскина, 74(2343) , Челюскина, 74(135) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 21.717
5 Содержание и текущий ремонт
21 | Заделка отверстий | отв | 3 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 2.07 | Челюскина, 74-кв. 14(3) ,
22 | Заделка отверстий канализ. | отв | 1 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 1 | Челюскина, 74-кв. 26(1) ,
23 | Заделка отверстий канализационных | отв | 1 | 2.2.2 п19 | 1.600 | 1.6 | Челюскина, 74-кв. 26(1) ,
24 | заливка бетоном балконной плиты | м2 | 2.4 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 3.12 | Челюскина, 74-кв. 19(2.4) ,
25 | замена колена на водостоке | шт | 1 | 2.2.4 п28 | 0.640 | 0.64 | Челюскина, 74(1) ,
26 | Изготовление и установка желобов | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 74(4) ,
27 | Осмотр чердака | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | Челюскина, 74(0.5) ,
28 | Очистка кровель от снега | м2 | 12 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.96 | Челюскина, 74-кв. 70(12) ,
29 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 25 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2 | Челюскина, 74-кв. 70(25) ,
30 | побелка плиты | м2 | 2.7 | 62-27-2 | 0.294 | 0.7938 | Челюскина, 74-кв. 14(2.7) ,
31 | покраска газопровода | м2 | 17 | 15-04-030-3 | 0.406 | 6.9003 | Челюскина, 74(17) ,
32 | Проверка вентканалов | м | 12 | 65-35-1 | 0.187 | 2.244 | Челюскина, 74-кв. 16(12) ,
33 | Прочистка вент. канала с пробивкой | ч/час | 16 | факт | 1.000 | 16 | Челюскина, 74-кв. 54,58(16) ,
34 | Прочистка вентканала | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | Челюскина, 74-кв. 35(4) ,
35 | Ремонт доводчика | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 74-кв. 5(2) ,
36 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | Челюскина, 74(1) , Челюскина, 74(1) ,
37 | Установка отливов | м2 | 9.36 | 2.2.4 п33 | 0.720 | 6.7392 | Челюскина, 74(9.36) ,
38 | Устройство бетонной стяжки | м2 | 2.4 | 2.2.7 п11 | 0.950 | 2.28 | Челюскина, 74-кв. 19(2.4) ,
39 | Штукатурка торцевой части | м2 | 2.7 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 4.05 | Челюскина, 74-кв. 14(2.7) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 62.897
6 Электромонтажные работы
40 | Включение автомата | шт | 1 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.09 | Челюскина, 74-кв. 35(1) ,
41 | Осмотр электрич. сети | шт | 0.01 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.07 | Челюскина, 74-кв. 12(0.01) ,
42 | Ремонт распред.коробки | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | Челюскина, 74-1 под, тамбур(1) ,
43 | Смена ламп люминисцентных | шт | 6 | 67-05-2 | 0.139 | 0.834 | Челюскина, 74-1 под, 3 этаж(1) , Челюскина, 74-4 под, 2-3 этажи(2) , Челюскина, 74-4 под, 4 этаж(1) , Челюскина, 74-1 под, 1 этаж(1) , Челюскина, 74-3 под, 1 этаж(1) ,
44 | смена лапм накаливания | шт | 5 | 67-5-1 | 0.070 | 0.35 | Челюскина, 74-подвал(4) , Челюскина, 74-1 под, тамбур(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.344
| ИТОГО: |  |  |  |  | 175,58
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 175,58
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 175.58483 |  |  | 23313.36
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 30353.99
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: Челюскина, 74
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 6348 | кв.м
Асфальт уличный |  | 3780 | кв.м
Газоны |  | 28116 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 5290 | 12.64 | 66878.2
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1058 | 8.85 | 9362.94
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 6348 |  | 76241.14
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3150 | 17.38 | 54758.3
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 630 | 12.17 | 7666.16
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3780 |  | 62424.46
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 21087 | 2.32 | 48869.46
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 7029 | 1.62 | 11402.88
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 28116 |  | 60272.34
| ВСЕГО: | 38244 |  | 198937.94
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3307.2 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3307.2 | 24.64 | 81503.52
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3307.2 |  | 81503.52
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2535 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2535 | руб.
| ИТОГО расходов: | 282976.46 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.