## отчет
Отчет
о выполненных работах по жилому дому Челюскина, 45
за 2019 г. дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2019г. |  | -322328.33
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 31967.64
| Накладные расходы | руб. | 3196.76
| Заявочный ремонт | руб. | 5136.93
| Профилактический осмотр | руб. | 12959.43
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 13745.88
| Итого: | руб. | 67006.64
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 165046.57
| Итого: | руб. | 165046.57
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3052.51
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 622.38
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 43779.29
| Транспортные расходы | руб. | 23790.46
| Итого: | руб. | 71244.64
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП 8800; уборка снега трактором 7191; очистка канализации 3269; ремонт отопительной системы 27476; дезинсекция 1982.4.; транспортировка ТБО 1684,32 | руб. | 50402.72
4 | ВСЕГО: | руб. | 353700.57
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 19722.76
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом |  | 83849.87
7 | ИТОГО: | руб. | 457273.19
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 32009.12
9 | ВСЕГО: | руб. | 489282.32
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 489282.32
| Сумма поступлений от населения | руб. | 650821
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -161538.68
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -483867.01
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2012 г.
По домам: Челюскина, 45
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Валка деревьев в городских условиях (ель,пихта,береза,лиственница,ольха d до 300мм) | м3 | 1 | 68-3-3 | 2.970 | 2.97 | Челюскина, 45(1) ,
2 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственых пород при кол-ве срез ветвей до 15 шт. | дер | 3 | 68-5-4 | 1.160 | 3.48 | Челюскина, 45(3) ,
3 | Распиловка и раскрежовка стволов и веток деревьев | м3 | 0.4 | 68-3-3 | 2.970 | 1.188 | Челюскина, 45-сломан. береза(0.4) ,
4 | Укрепление баннера | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | Челюскина, 45(3) ,
5 | Установка Новогодней атрибутики в Черемушках | ч/час | 5 | факт | 1.000 | 5 | Челюскина, 45(5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 15.638
2 Водопровод и канализация
6 | Заделка стыков соединения трубопроводов | соед. | 1 | 2.2.2.2 п30 | 0.310 | 0.31 | Челюскина, 45-кв 23(1) ,
7 | Заделка трещин на водяной трубе | шт | 1 | 2.2.1.2-17 | 0.370 | 0.37 | Челюскина, 45-кв 13(1) ,
8 | Замена вентиля на трубопроводе ХВС | уч. | 1 | 2.2.2.1-27 | 0.520 | 0.52 | Челюскина, 45-кв 52(1) ,
9 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-20 мм | шт | 12 | 65-9-31 | 1.740 | 20.88 | Челюскина, 45(6) , Челюскина, 45-кв 66(4) , Челюскина, 45-кв 22(2) ,
10 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на ПП трубы d-25 мм | шт | 14 | 65-9-32 | 1.830 | 25.62 | Челюскина, 45-подвал(10) , Челюскина, 45-кв 22(4) ,
11 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу d-160 мм, l -3000 мм | шт | 1 | 65-8-4 | 4.416 | 4.416 | Челюскина, 45-наружная канализация(1) ,
12 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 4 | 65-8-2 | 1.472 | 5.888 | Челюскина, 45-подвал(2) , Челюскина, 45-подвал(2) ,
13 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-50 мм, l-1000 мм | шт | 2 | 65-8-15 | 0.736 | 1.472 | Челюскина, 45-кв 7(2) ,
14 | Осмотр системы водопровода | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | Челюскина, 45-маг. Пальмира(1) ,
15 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 42 | 65-10-1 | 0.322 | 13.524 | Челюскина, 45-кв 2, подвал(10) , Челюскина, 45-подвал, кв 21(27) , Челюскина, 45-маг Пальмира(5) ,
16 | Прочистка дворовой канализационной сети | м | 5 | 65-10-2 | 1.080 | 5.4 | Челюскина, 45-маг Пальмира(5) ,
17 | Ремонт водопроводного крана (замена прокладки) | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | Челюскина, 45-кв 28(1) ,
18 | Ремонт водоразборных кранов (d-15 мм) (замена кранбуксы) | шт | 2 | 65-6-31 | 0.267 | 0.534 | Челюскина, 45-кв 62(2) ,
19 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 4 | 65-5-1 | 0.810 | 3.24 | Челюскина, 45-подвал(2) , Челюскина, 45-кв 59(2) ,
20 | Смена арматуры (вентиля d-15 мм.) | шт | 5 | 65-5-1-1 | 0.810 | 4.05 | Челюскина, 45-подвал(1) , Челюскина, 45-кв 17, подвал(2) , Челюскина, 45-кв 66(2) ,
21 | Смена арматуры (вентиля d-50 мм.) | шт | 1 | 65-5-1-6 | 1.330 | 1.33 | Челюскина, 45-подвал(1) ,
22 | Смена смесителя | шт | 1 | 65-5-7 | 2.000 | 2 | Челюскина, 45-кв 52(1) ,
23 | Установка сгона d-50 мм | шт | 2 | 65-16-6 | 0.710 | 1.42 | Челюскина, 45-подвал(2) ,
24 | Установка тройника | шт | 1 | 65-16-15 | 0.560 | 0.56 | Челюскина, 45-кв 50(1) ,
25 | Устранение засоров санитарных приборов | пр | 2 | 2.2.1.2 п8 | 0.690 | 1.38 | Челюскина, 45-кв 43(1) , Челюскина, 45(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 93.694
3 Отопление
26 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 3 | 3.4.53 | 0.560 | 1.68 | Челюскина, 45-кв 57,53,61(3) ,
27 | Устранение течи в системе отпления | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | Челюскина, 45-кв 65(2) ,
28 | Устранение течи присоединения полотенцесушителя | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | Челюскина, 45-кв 11(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 2.490
4 Содержание и текущий ремонт
29 | Очистка чердака от снега | м2 | 3 | 2-2-4-67 | 0.144 | 0.432 | Челюскина, 45(3) ,
30 | Поиск отсутствующего вентиляционного канала |  | 42 | факт | 1.000 | 42 | Челюскина, 45-3 дня 2 человека(42) ,
31 | Прочистка вент каналов и дымоходов с пробивкой и ликвилац. забитых мест | м | 39.1 | 3.2.2 | 0.180 | 7.038 | Челюскина, 45-кв 4,8,12,16,20(30.1) , Челюскина, 45-кв 50(9) ,
32 | Прочистка вентиляционного канала и дымохода | м | 11.2 | 65-35-1 | 0.187 | 2.0944 | Челюскина, 45-кв 10,11(11.2) ,
33 | Разборка вентканала | м2 | 0.17 | 3.2.1 | 0.410 | 0.0697 | Челюскина, 45(0.17) ,
34 | Разработка грунта вручную под смену канализац. выпуска | м3 | 4.5 | 2.2.1 п28 | 3.200 | 14.4 | Челюскина, 45(4.5) ,
35 | Ремонт детской горки (с заменой оц. стали) | ч/час | 15 | факт | 1.000 | 15 | Челюскина, 45(15) ,
36 | Ремонт лестничных ограждений в подъездах | м | 1.8 | 2.2.6 п5 | 0.600 | 1.08 | Челюскина, 45-3 и 4 подъезд(1.8) ,
37 | Ремонт штукатурки отверстий отдельных мест площ. до 1м2 | м2 | 2 | 61-2-1 | 2.031 | 4.0614 | Челюскина, 45(2) ,
38 | Смена стекол толщиной 4-6мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площ.стекол до 0,25м2 | м2 | 0.2 | 63-2-1 | 1.911 | 0.3822 | Челюскина, 45(0.2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 86.558
5 Электромонтажные работы
39 | Включение автоматов | шт | 1 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.09 | Челюскина, 45-кв 39(1) ,
40 | Замена автоматических выключателей | шт | 1 | 2.2.2.3 п9 | 1.060 | 1.06 | Челюскина, 45-кв 46(1) ,
41 | Замена светильника | шт | 10 | 2.2.1.3 п1 | 0.095 | 0.95 | Челюскина, 45(8) , Челюскина, 45-подвал(2) ,
42 | Мелкий ремонт электропроводки | шт | 5.5 | 2.2.1.3 п3 | 0.050 | 0.275 | Челюскина, 45-кв 39(2) , Челюскина, 45-подвал(2.5) , Челюскина, 45-кв 36(1) ,
43 | Смена ламп люминисцентных (T8 W-36 Вт.), (T10 W-40Вт.) (T12 W-40Вт.) | шт | 2 | 67-5-14 | 0.200 | 0.4 | Челюскина, 45-2 подъезд(2) ,
44 | Смена электросчетчиков | шт | 2 | 67-10-1 | 0.873 | 1.746 | Челюскина, 45(1) , Челюскина, 45(1) ,
45 | Установка замка на эл. щиты | шт | 2 | 67-13-3 | 1.207 | 2.414 | Челюскина, 45(2) ,
46 | Установка розетки | шт | 1 | 67-9-2 | 0.841 | 0.841 | Челюскина, 45-подвал(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.776
| ИТОГО: |  |  |  |  | 206,16
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 206,16
| Стоимость работ: |  | 15196.26 / 165.5 * 206.1557 |  |  | 18929.28
| Стоимость работ с ЕСН 20.2%: |  |  |  |  | 22752.99
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2019 г.
По домам: Челюскина, 45
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3660 | кв.м
Асфальт уличный |  | 1248 | кв.м
Газоны |  | 25716 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2745 | 10.68 | 29316.69
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 915 | 7.48 | 6840.57
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3660 |  | 36157.26
2 | Асфальт уличный
| Убрано с коэффициентом - 1 | 936 | 14.69 | 13754.07
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 312 | 10.29 | 3209.28
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 1248 |  | 16963.35
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 19287 | 1.96 | 37772.19
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6429 | 1.37 | 8813.52
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 25716 |  | 46585.71
| ВСЕГО: | 30624 |  | 99706.32
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3292.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3292.8 | 19.84 | 65340.24
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3292.8 |  | 65340.24
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 165046.56 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.