## отчет
Отчет
о выполненных работах по жилому дому 1 квартал, д. 5
за 2019г. дома и придомовой территории
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2019г. |  | -251117.26
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 36956.92
| Накладные расходы | руб. | 3695.69
| Заявочный ремонт | руб. | 3377.62
| Профилактический осмотр | руб. | 7158.59
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 9038.16
| Итого: | руб. | 60226.98
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 42163.87
| Итого: | руб. | 42163.87
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1050.84
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 401.68
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 28785.66
| Транспортные расходы | руб. | 16230.24
| Итого: | руб. | 46468.42
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет:ремонт подъезда 225671;уборка снега трактором 1190; ремонт системы отопления 30155; ремонт/очистка канализации 23703; техобслуживание лифта 71700; траспортировка ТБО 472,92; проверка 1измерительного комплекса коммерческого учета 1916,3 | руб. | 354808.25
4 | ВСЕГО: | руб. | 503667.52
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 19190.89
6 | Услуги по организации экплуатации жилого дома | руб. | 55132.78
7 | ИТОГО: | руб. | 577991.18
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 40459.38
9 | ВСЕГО: | руб. | 618450.56
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 618450.56
| Сумма поступлений от населения | руб. | 615197.02
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 3253.54
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | -247863.72

## ППР
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2019 г.
По домам: 1 Квартал, 5
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | демонтаж трубы ПХВ | пог.м | 2.4 | 65-2-2 | 0.853 | 2.0472 | 1 Квартал, 5-кв. 5(2.4) ,
2 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-1000 мм | шт | 1 | 65-8-2 | 1.472 | 1.472 | 1 Квартал, 5-кв 8,14,20(1) ,
3 | Замена каналлизационной чугунной трубы на трубу ПВХ d-110 мм, l-2000 мм | шт | 1 | 65-8-3 | 2.944 | 2.944 | 1 Квартал, 5-кв 8,14,20(1) ,
4 | Ликвидация воздушных пробок | шт | 2 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.38 | 1 Квартал, 5(2) ,
5 | Осмотр канализационой системы | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | 1 Квартал, 5(1) ,
6 | Осмотр системы водопровода | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | 1 Квартал, 5-кв 19(2) , 1 Квартал, 5(1) ,
7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб d- 50 мм | пог.м | 2.4 | 16-04-001-2 | 0.616 | 1.4784 | 1 Квартал, 5-кв. 5(2.4) ,
8 | Ремонт вентиля | шт | 7 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 1.26 | 1 Квартал, 5-кв 14(2) , 1 Квартал, 5-кв 50(2) , 1 Квартал, 5(1) , 1 Квартал, 5(1) , 1 Квартал, 5-кв. 23(1) ,
9 | Ремонт отдельного участка отопления | м | 1 | 2.2.2.1 п2 | 2.100 | 2.1 | 1 Квартал, 5-кв 5(1) ,
10 | Ремонт отдельного участка трубопровода | ч/час | 9 | факт | 1.000 | 9 | 1 Квартал, 5-подвал(1) , 1 Квартал, 5-туалет д/лифтеров(8) ,
11 | Ремонт соединений | соед. | 6 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.62 | 1 Квартал, 5-кв 22(2) , 1 Квартал, 5-кв 22,подвал(3) , 1 Квартал, 5-кв 1(1) ,
12 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм) | шт | 10 | 65-5-1 | 0.810 | 8.1 | 1 Квартал, 5-кв 52(2) , 1 Квартал, 5-кв 49,7(3) , 1 Квартал, 5-кв 47,15(3) , 1 Квартал, 5-кв. 30(2) ,
13 | Смена санитарно-технических приборов (гибких подводок) | шт | 2 | 65-6-10 | 0.524 | 1.048 | 1 Квартал, 5-подвал(2) ,
14 | смена труб отопления 25 | пог.м | 8 | 65-15-7 | 1.830 | 14.64 | 1 Квартал, 5(8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 48.490
2 Отопление
15 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | шт | 5 | 2.2.1.10 | 0.190 | 0.95 | 1 Квартал, 5-кв 15(1) , 1 Квартал, 5-кв 5(4) ,
16 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 10.77 | 65-23-2 | 1.270 | 13.6779 | 1 Квартал, 5(10.77) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 14.628
3 Санитарная очистка
17 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 884 | УСО-8 | 0.003 | 2.9172 | 1 Квартал, 5(442) , 1 Квартал, 5(442) ,
18 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 550 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 1.21 | 1 Квартал, 5(275) , 1 Квартал, 5(275) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.127
4 Содержание и текущий ремонт
19 | Заделка отверстий | отв | 2 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 1.38 | 1 Квартал, 5-кв 20,14(2) ,
20 | Заделка отверстий | отв | 3 | 2.2.2 п19 | 1.600 | 4.8 | 1 Квартал, 5-кв 20(1) , 1 Квартал, 5-кв. 9,3(2) ,
21 | нумерация этажей | ч/час | 2 | факт | 2.000 | 4 | 1 Квартал, 5(2) ,
22 | Проверка вентканалов | м | 4 | 65-35-1 | 0.187 | 0.748 | 1 Квартал, 5-кв 36(4) ,
23 | Ремонт балкона | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Квартал, 5-кв 52б(1) ,
24 | Ремонт кровли | м2 | 1 | 2.2.4 п1 | 0.570 | 0.57 | 1 Квартал, 5(1) ,
25 | ремонт пола | м | 50 | 2.2.7 п3 | 0.600 | 30 | 1 Квартал, 5-подвал(50) ,
26 | Ремонт приямка | ч/час | 16 | факт | 2.000 | 32 | 1 Квартал, 5(8) , 1 Квартал, 5(8) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 74.498
5 Электромонтажные работы
27 | Включение автоматов | шт | 3 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.27 | 1 Квартал, 5-ВРУ(1) , 1 Квартал, 5-кв 17(2) ,
28 | Замена розетки | шт | 1 | 2.2.1.3 п2 | 0.700 | 0.7 | 1 Квартал, 5-9 этаж(1) ,
29 | Осмотр эл. линий | шт | 1 | 2.2.1.2 п7 | 0.090 | 0.09 | 1 Квартал, 5-4эт(1) ,
30 | Осмотр эл.линий на лесн.клетке | шт | 2 | 2.2.1.3 | 0.095 | 0.19 | 1 Квартал, 5-кв 17(2) ,
31 | Смена выключателя | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | 1 Квартал, 5-4эт(1) ,
32 | Смена ламп люминисцентных | шт | 1 | 67-05-2 | 0.139 | 0.139 | 1 Квартал, 5-4эт(1) ,
33 | Смена ламп накаливания | шт | 5 | 67-5-3 | 0.100 | 0.5 | 1 Квартал, 5-подвал(1) , 1 Квартал, 5-подвал(2) , 1 Квартал, 5-подвал(2) ,
34 | Смена пакетных выключателей | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | 1 Квартал, 5(1) ,
35 | Смена светильников для люминистентных ламп | шт | 1 | 67-8-2 | 1.633 | 1.633 | 1 Квартал, 5-4эт(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.244
| ИТОГО: |  |  |  |  | 146,99
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 146,99
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 146.9867 |  |  | 19516.23
| Стоимость работ с ЕСН 26.2%: |  |  |  |  | 24629.48
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2019 г.
По домам: 1 Квартал, 5
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3295.2 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 5304 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2471.4 | 10.68 | 26397.72
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 823.8 | 7.48 | 6159.45
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3295.2 |  | 32557.17
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3978 | 1.96 | 7789.23
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1326 | 1.37 | 1817.49
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5304 |  | 9606.72
| ВСЕГО: | 8599.2 |  | 42163.89
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3076.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3076.8
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3076.8
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы |  | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: |  | руб.
| ИТОГО расходов: | 42163.89 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.