## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: 1 Квартал, 5
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | -247863.72
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 33980.5
| Непредвиденные затраты | руб. | 5097.07
| Заявочный ремонт | руб. | 3492.05
| Профилактический осмотр | руб. | 11550.05
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 9038.16
| Итого: | руб. | 63157.84
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 190320.35
| Итого: | руб. | 190320.35
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1167.6
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 511.22
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 29668.38
| Транспортные расходы | руб. | 24345.36
| Итого: | руб. | 55692.57
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: уборка снега трактором 2938; ремонт отопительной системы 40517; поверка 1 измерит.комплекса 2050; доп. Дезинсекция 1585,36; тех.обслуживание лифта 805727; замена канализационного стояка 6259; замена стояков ГВС 20367 |  | 879443.36
4 | ВСЕГО: | руб. | 1188614.12
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 31379.27
6 | Услуги по организации экплуатации жилого дома | руб. | 67786.2
7 | ИТОГО: | руб. | 1287779.59
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 90144.57
9 | ВСЕГО: | руб. | 1377924.16
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 1377924.16
| Сумма поступлений от населения | руб. | 729042.27
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 648881.89
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 401018.17
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: 1 Квартал, 5
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 23 | 2.2.1.10 | 0.190 | 4.37 | 1 Квартал, 5-кв.5(4) , 1 Квартал, 5-кв.5(4) , 1 Квартал, 5-кв. 31(10) , 1 Квартал, 5-кв. 19(1) , 1 Квартал, 5-кв. 5(4) , 1 Квартал, 5-кв. 16(4) ,
2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | соед. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.76 | 1 Квартал, 5-кв.5(4) , 1 Квартал, 5-кв.5(4) , 1 Квартал, 5-кв. 31(10) , 1 Квартал, 5-кв. 19(1) , 1 Квартал, 5-кв. 5(4) , 1 Квартал, 5-кв. 16(4) ,
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.76 | 1 Квартал, 5-подвал, кв. 2,26(2) , 1 Квартал, 5-кв. 54(2) ,
4 | Осмотр канализационой системы | квар | 8 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 4.8 | 1 Квартал, 5-кв. 5(1) , 1 Квартал, 5-кв. 12,18(2) , 1 Квартал, 5-кв. 46,52(2) , 1 Квартал, 5-кв. 12(1) , 1 Квартал, 5-кв. 4(2) ,
5 | Осмотр системы водопровода | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | 1 Квартал, 5-кв. 12(2) , 1 Квартал, 5-кв. 3(1) , 1 Квартал, 5-кв. 13(1) ,
6 | Перепайка крана | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Квартал, 5-кв. 40(2) ,
7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб d- 50 мм | пог.м | 4 | 16-04-001-2 | 0.823 | 3.292 | 1 Квартал, 5-кв. 26,30(2) , 1 Квартал, 5(2) ,
8 | Ремонт вентиля | шт | 2 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.36 | 1 Квартал, 5(2) ,
9 | ремонт системы канализации | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Квартал, 5-кв. 5(1) ,
10 | Ремонт соединений | соед. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.08 | 1 Квартал, 5-кв. 17(2) , 1 Квартал, 5-кв. 11(2) ,
11 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 3 | 65-5-2 | 1.030 | 3.09 | 1 Квартал, 5-подвал, кв. 2,26(3) ,
12 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 7 | 65-5-1 | 0.810 | 5.67 | 1 Квартал, 5-кв. 19(1) , 1 Квартал, 5(1) , 1 Квартал, 5-чердак(2) , 1 Квартал, 5-подвал, кв. 2,26(1) , 1 Квартал, 5-кв. 18(2) ,
13 | смена труб отопления 25 | пог.м | 8 | 65-15-7 | 1.830 | 14.64 | 1 Квартал, 5-чердак(4) , 1 Квартал, 5-подвал, кв. 2,26(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 44.222
2 Отопление
14 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 32.1 | 65-23-2 | 1.270 | 40.767 | 1 Квартал, 5(32.1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 40.767
3 Санитарная очистка
15 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 884 | УСО-8 | 0.003 | 2.9172 | 1 Квартал, 5(442) , 1 Квартал, 5(442) ,
16 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 252 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.5544 | 1 Квартал, 5(100) , 1 Квартал, 5(40) , 1 Квартал, 5(40) , 1 Квартал, 5(72) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 3.472
4 Содержание и текущий ремонт
17 | Временная заделка слуховых окон руберойдом | м.ф. | 10 | 2.2.5 п31 | 0.090 | 0.9 | 1 Квартал, 5(10) ,
18 | гидроизоляция балконных плит | ч/час | 48 | факт | 1.000 | 48 | 1 Квартал, 5(48) ,
19 | демонтаж окон | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Квартал, 5-4 этаж(2) ,
20 | Заделка отверстий | отв | 2 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 1.38 | 1 Квартал, 5-кв. 16(2) ,
21 | Заделка отверстий | отв | 1 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 1 | 1 Квартал, 5(1) ,
22 | Заделка отверстий канализ. | отв | 4 | 2.2.2 п17 | 1.000 | 4 | 1 Квартал, 5-кв. 30,24(4) ,
23 | заливка ступеней | м2 | 6 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 7.8 | 1 Квартал, 5(4.5) , 1 Квартал, 5(1.5) ,
24 | заливка ступени с опалубкой | место | 1 | 2.2.1 п35 | 0.930 | 0.93 | 1 Квартал, 5(1) ,
25 | замена доводчика | шт | 1 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 1.4 | 1 Квартал, 5-кв. 5(1) ,
26 | Изготовление и установка досок объявлений | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Квартал, 5(2) ,
27 | резка ограждений из труб | ч/час | 12 | факт | 1.000 | 12 | 1 Квартал, 5(12) ,
28 | Ремонт бетонных ступеней | ч/час | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | 1 Квартал, 5(1.5) ,
29 | Ремонт дверных приборов (проушины) | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Квартал, 5(1) ,
30 | Ремонт доводчика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Квартал, 5-кв. 31(1) ,
31 | Ремонт кирпичной кладки стены | м3 | 0.028 | 53-16-1 | 35.390 | 0.99092 | 1 Квартал, 5(0.028) ,
32 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | 1 Квартал, 5(1) , 1 Квартал, 5(1) , 1 Квартал, 5(1) ,
33 | Установка дверных приборов (замки) | шт | 1 | 2.2.5 п27 | 1.400 | 1.4 | 1 Квартал, 5(1) ,
34 | Установка пружин | шт | 1 | 2.2.5 п28 | 0.470 | 0.47 | 1 Квартал, 5-кв. 31(1) ,
35 | Установка стеклопакета | ч/час | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Квартал, 5-4 этаж(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 92.771
5 Электромонтажные работы
36 | Включение автомата | шт | 1 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.09 | 1 Квартал, 5-кв. 5(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.090
| ИТОГО: |  |  |  |  | 181,32
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 181,32
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 181.32152 |  |  | 24075.05
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 31345.72
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: 1 Квартал, 5
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 3295.2 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 5304 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 2746 | 12.64 | 34711.6
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 549.2 | 8.85 | 4859.62
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3295.2 |  | 39571.22
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3978 | 2.32 | 9218.16
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1326 | 1.62 | 2150.91
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5304 |  | 11369.07
| ВСЕГО: | 8599.2 |  | 50940.29
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3076.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3076.8 | 24.64 | 75812.35
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3076.8 |  | 75812.35
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2524 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2524 | руб.
| ИТОГО расходов: | 190320.35 | руб.
Примечание: + уборка л/к за 2019г. 61043,71
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.