## Отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: 1 Микрорайон, 9Б
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | 203421.19
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 40075.95
| Непредвиденные затраты | руб. | 6011.39
| Заявочный ремонт | руб. | 6831.39
| Профилактический осмотр | руб. | 35640.57
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 17681.04
| Итого: | руб. | 106240.34
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 300414.32
| Итого: | руб. | 300414.32
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3112.92
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 1701.84
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 58039.23
| Транспортные расходы | руб. | 47358
| Итого: | руб. | 110211.99
| Услуги сторонних организаций и работ согласно смет: аренда АГП (1 ЧАС) 1600; Ремонт системы ГВС 10165; замена кранов ГВС в подвале 8238; уборка снега трактором 2074; ремонт отопительной системы 36459; метрологич. Поверка приборов учета тепла 8137; поверка 1 измерит. комплекса 350 | руб. | 67023
4 | ВСЕГО: | руб. | 583889.65
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 38465.28
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 132607.8
7 | ИТОГО: | руб. | 754962.73
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 52847.39
9 | ВСЕГО: | руб. | 807810.12
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 807810.12
| Сумма поступлений от населения | руб. | 944776.49
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -136966.37
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 66454.82
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: 1 Микрорайон, 9Б
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Опиловка деревьев | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 47(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.000
2 Водопровод и канализация
2 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на многосл. металл-полимер. трубы d-25 мм | пог.м | 0.1 | 65-9-12 | 155.000 | 15.5 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 15(0.1) ,
3 | Замена внутр. трубопров. из стал. труб на многосл. металл-полимер. трубы d-32 мм | пог.м | 0.02 | 65-9-4 | 115.100 | 2.302 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 15(0.02) ,
4 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | соед. | 17 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 3.23 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 87(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 85(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 84(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 43(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 39(7) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 10(10) ,
5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 8 | 2.2.1.10 | 0.190 | 1.52 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 87(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 85(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 84(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 43(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 39(7) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 10(10) ,
6 | Осмотр канализационой системы | квар | 3 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.8 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 49(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 39(2) ,
7 | Осмотр системы водопровода | квар | 5 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 3 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 86(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 80(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 17(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 43(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 56(1) ,
8 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 57(1) ,
9 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 15 | 65-10-1 | 0.322 | 4.83 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 1(15) ,
10 | Ремонт вентиля | шт | 3 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.54 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 14(1) , 1 Микрорайон, 9Б(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 45(1) ,
11 | ремонт системы ГВС | ч/час | 9 | факт | 1.000 | 9 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 3(3) , 1 Микрорайон, 9Б-подвал(6) ,
12 | ремонт системы отопления | ч/час | 7 | факт | 1.000 | 7 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 32(7) ,
13 | Ремонт соединений | соед. | 2 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.54 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 6(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 18(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 20(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 54(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 62(2) ,
14 | Ремонт соединений | соед. | 6 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.62 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 6(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 18(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 20(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 54(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 62(2) ,
15 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 12 | 65-5-1 | 0.810 | 9.72 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 41(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 77(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 10,13(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 49(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 41(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 34(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 57(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 61.202
3 Отопление
16 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 51.3 | 65-23-2 | 1.270 | 65.151 | 1 Микрорайон, 9Б(51.3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 65.151
4 Санитарная очистка
17 | Обработка подъездов | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 39(1) ,
18 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 3872 | УСО-8 | 0.003 | 12.7776 | 1 Микрорайон, 9Б(2256) , 1 Микрорайон, 9Б(1616) ,
19 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 220 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.484 | 1 Микрорайон, 9Б(50) , 1 Микрорайон, 9Б(40) , 1 Микрорайон, 9Б(40) , 1 Микрорайон, 9Б(90) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 14.262
5 Содержание и текущий ремонт
20 | Герметизация ливневки | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-1 подъезд(1) ,
21 | замена замка | шт | 2 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.3 | 1 Микрорайон, 9Б(2) ,
22 | Изготовление и устройство дерев. люка | ч/час | 16 | факт | 1.000 | 16 | 1 Микрорайон, 9Б-6 под.(16) ,
23 | Наращивание водосточных труб | м | 6 | 2.2.4 п25 | 0.520 | 3.12 | 1 Микрорайон, 9Б(6) ,
24 | Осмотр кровли | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 36(1) ,
25 | Очистка ливневки от наледи | м2 | 10 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.8 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 13(10) ,
26 | Очистка чердачного помещения от мусора | ч/час | 9 | факт | 1.000 | 9 | 1 Микрорайон, 9Б(3) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 84(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 13(4) ,
27 | Проверка вентканалов | м | 9 | 65-35-1 | 0.187 | 1.683 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 59(9) ,
28 | Ремонт бетонного пола | м2 | 0.68 | 2.2.7 п10 | 1.300 | 0.884 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(0.68) ,
29 | Ремонт бетонного пола | м2 | 0.91 | 2.2.7 п11 | 0.950 | 0.8645 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(0.91) ,
30 | Ремонт входной двери | ч/час | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 75(1.5) ,
31 | Ремонт доводчика | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б(1) ,
32 | Ремонт желоба | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 43(1) ,
33 | Ремонт кровли | м2 | 8 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 2.88 | 1 Микрорайон, 9Б(4) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 72(4) ,
34 | Ремонт отливов | ч/час | 12 | факт | 1.000 | 12 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 77(12) ,
35 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | 1 Микрорайон, 9Б(1.5) , 1 Микрорайон, 9Б(1.5) ,
36 | сварочные работы | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | 1 Микрорайон, 9Б(0.5) ,
37 | Уборка чердачного помещения | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | 1 Микрорайон, 9Б(6) ,
38 | установка замка | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | 1 Микрорайон, 9Б-6 под. подвал(0.5) ,
39 | Установка сеток на вентиляц. шахты | ч/час | 9 | факт | 1.000 | 9 | 1 Микрорайон, 9Б(9) ,
40 | Установка табличек на подъезд | шт | 3 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.45 | 1 Микрорайон, 9Б(3) ,
41 | Установка таблички на дверь | шт | 1 | 2.2.5 п29 | 0.150 | 0.15 | 1 Микрорайон, 9Б-6 подъезд(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 72.632
6 Электромонтажные работы
42 | Осмотр эл. линий | шт | 0.02 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.14 | 1 Микрорайон, 9Б(0.01) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 78(0.01) ,
43 | подключение к ВРУ | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | 1 Микрорайон, 9Б(3) ,
44 | Смена ламп люминисцентных | шт | 3 | 67-05-2 | 0.139 | 0.417 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 39(1) , 1 Микрорайон, 9Б-6 под, 1 этаж(1) , 1 Микрорайон, 9Б-3 под, 3 этаж(1) ,
45 | смена лапм накаливания | шт | 9 | 67-5-1 | 0.070 | 0.63 | 1 Микрорайон, 9Б(8) , 1 Микрорайон, 9Б-подвал(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.187
| ИТОГО: |  |  |  |  | 221,43
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 221,43
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 221.4331 |  |  | 29400.89
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 38279.95
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.обработка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: 1 Микрорайон, 9Б
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9020.4 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 15792 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 7517 | 12.64 | 95039.6
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1503.4 | 8.85 | 13305.54
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9020.4 |  | 108345.14
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 11844 | 2.32 | 27448.02
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3948 | 1.62 | 6404.52
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 15792 |  | 33852.54
| ВСЕГО: | 24812.4 |  | 142197.68
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 6316.8 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 6316.8 | 24.64 | 155648.64
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 6316.8 |  | 155648.64
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2568 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2568 | руб.
| ИТОГО расходов: | 300414.32 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.