## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: 1 Микрорайон, 9Б
за 2021 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2021г. |  | 66454.82
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 49087.43
| Непредвиденные затраты | руб. | 7363.11
| Заявочный ремонт | руб. | 8000.21
| Профилактический осмотр | руб. | 40564.59
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 17681.04
| Итого: | руб. | 122696.38
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 305073.82
| Итого: | руб. | 305073.82
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 3112.92
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 1701.84
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 64413.73
| Транспортные расходы | руб. | 47358
| Итого: | руб. | 116586.49
| Услуги сторонних организаций и работ согласно смет: ремонт систем ХВС/ГВС 96230; ремонт/очистка системы канализации 13722; уборка снега трактором 9831; ремонт отопительной системы 33041; устройство отмостки 78023; метрологическая поверка приборов учета тепла 4699 | руб. | 235546
4 | ВСЕГО: | руб. | 779902.69
5 | Услуги по начислению и обработке платежей | руб. | 39738.63
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 132607.8
7 | ИТОГО: | руб. | 952249.12
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 66657.43
9 | ВСЕГО: | руб. | 1018906.55
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 1018906.55
| Сумма поступлений от населения | руб. | 946055.03
| Сумма прочих поступлений | руб.
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 72851.52
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 139306.34
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: 1 Микрорайон, 9Б
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Отопление
1 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 17.1 | 65-23-2 | 1.270 | 21.717 | 1 Микрорайон, 9Б(17.1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 21.717
2 Санитарная очистка
2 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 400 | УСО-8 | 0.003 | 1.32 | 1 Микрорайон, 9Б(400) ,
3 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 842 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 1.82714 | 1 Микрорайон, 9Б(90) , 1 Микрорайон, 9Б(90) , 1 Микрорайон, 9Б(91) , 1 Микрорайон, 9Б(91) , 1 Микрорайон, 9Б(240) , 1 Микрорайон, 9Б(240) ,
4 | Санитарная обработка подъездов | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Микрорайон, 9Б(1) , 1 Микрорайон, 9Б(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.147
3 Содержание и текущий ремонт
5 | Отогрев водостоков | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 15(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 15(2) ,
6 | Очистка кровель от снега, скалывание сосулек | м2 | 28 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.24 | 1 Микрорайон, 9Б-кв.15(4) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 15(24) ,
7 | Очистка кровель от снега,льда,скалывание сосулек | м2 | 10 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 0.8 | 1 Микрорайон, 9Б(10) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 7.040
| ИТОГО: |  |  |  |  | 33,90
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 33,90
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 33.90414 |  |  | 5757.02
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 7495.65
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## тек.рем
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: 1 Микрорайон, 9Б
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | замена крана ГВС | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 69(2) ,
2 | Замена крана ХВС | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 69(2) ,
3 | Ликвидация воздушных пробок в системе водоснабжения | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) ,
4 | Ликвидация воздушных пробок в системе водоснабжения | ст. | 6 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 1.14 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) ,
5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 57(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 17(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 17(2) ,
6 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 10 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 1.9 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 57(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 17(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 17(2) ,
7 | Опрессовка системы отопления дома | шт | 8 | факт | 1.000 | 8 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(8) ,
8 | Осмотр канализационой системы | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 34(1) ,
9 | Осмотр систем водоотведения | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 65(1) ,
10 | Осмотр системы водоснабжения | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 39(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 87(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 75(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв.48(2) ,
11 | Осмотр системы водоснабжения | квар | 4 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 2.4 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 37(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 39(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 87(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 75(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв.48(2) ,
12 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 4.5 | 65-10-1 | 3.220 | 14.49 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 12(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 36(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 7(2.5) ,
13 | Ремонт вентиля | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 87(1) , 1 Микрорайон, 9Б(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 77(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 57(1) ,
14 | Ремонт вентиля | шт | 5 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.9 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 87(1) , 1 Микрорайон, 9Б(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 77(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 57(1) ,
15 | Ремонт системы ГВС/ХВС | шт | 12 | факт | 1.000 | 12 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 26,29(6) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 67(6) ,
16 | ремонт системы канализации | шт | 10 | факт | 1.000 | 10 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 86(4) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 10(6) ,
17 | ремонт системы отопления | шт | 9 | факт | 1.000 | 9 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 69(4) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 63(3) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 42(2) ,
18 | Ремонт соединений | соед. | 8 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 2.16 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 32(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 63(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 21(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 65(2) ,
19 | Ремонт соединений | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 6(2) ,
20 | Слив и наполнение системы отопления | шт | 3 | факт | 1.000 | 3 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 9(3) ,
21 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 13 | 65-5-1 | 0.810 | 10.53 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 64(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 69(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 86(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 84(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 39(1) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 65(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 63(4) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 9(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 95.720
2 Содержание и текущий ремонт
22 | Отогрев водостоков | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 15(1) ,
23 | Отогрев ливневки | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 36(1) ,
24 | Очистка водостока | м2 | 5 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.4 | 1 Микрорайон, 9Б(5) ,
25 | Очистка воронок от наледи | м2 | 8 | 2.2.4 п 67 | 0.080 | 0.64 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 42(8) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 36(1) ,
26 | Очистка воронок от наледи | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 42(8) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 36(1) ,
27 | Очистка ливневки от наледи | м2 | 32 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.56 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 13-36(32) ,
28 | Очистка чердака от снега | м2 | 10 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.8 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 42(10) ,
29 | Очистка чердачного помещения от мусора | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 39(1) ,
30 | Проверка вентканалов/ дымоходов | м | 19 | 65-35-1 | 0.187 | 3.553 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 75(4) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 75(15) ,
31 | Прочистка вент. канала | м | 45 | 65-35-1 | 0.187 | 8.415 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 75(30) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 78(15) ,
32 | Прочистка вент. каналов с пробивкой | шт | 17 | факт | 1.000 | 17 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 75(17) ,
33 | Ремонт водосточных труб | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 16(1) ,
34 | Ремонт двери входной | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 39(тамбур)(1) ,
35 | Ремонт кровли | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 13(20) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 42,15(4.5) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 42(1) ,
36 | Ремонт кровли | м2 | 24.5 | 2.2.4 п41 | 0.360 | 8.82 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 13(20) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 42,15(4.5) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 42(1) ,
37 | Ремонт кровли | м2 | 1 | 2.2.4 п46 | 0.490 | 0.49 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 15(1) ,
38 | Ремонт ливневки | шт | 5 | факт | 1.000 | 5 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 39(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 42,15(3) ,
39 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 3 | 2.2.4 п42 | 0.390 | 1.17 | 1 Микрорайон, 9Б-кв.42(3) ,
40 | Ремонт окон | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Микрорайон, 9Б(2) ,
41 | Ремонт штукатурки отдельных мест | шт | 8 | факт | 1.000 | 8 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 42(8) ,
42 | Сварочные работы | шт | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 13(1.5) ,
43 | Установка решетки на окна | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | 1 Микрорайон, 9Б(4) ,
44 | штукатурка стен | м2 | 5 | 2.2.8 п8 | 1.500 | 7.5 | 1 Микрорайон, 9Б-кв.13(в подъезде)(5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 78.848
3 Электромонтажные работы
45 | Осмотр электросчетчика | шт | 0.01 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.07 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 30(0.01) ,
46 | ремонт систем электроснабжения | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 56(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв. 57(2) , 1 Микрорайон, 9Б-кв.57(2) ,
47 | Смена ламп люминисцентных | шт | 2 | 67-05-2 | 0.139 | 0.278 | 1 Микрорайон, 9Б-3 под. 2 этаж(1) , 1 Микрорайон, 9Б-5 под, тамбур(1) ,
48 | смена лапм накаливания | шт | 5 | 67-5-1 | 0.070 | 0.35 | 1 Микрорайон, 9Б-подвал(3) , 1 Микрорайон, 9Б-подвал(2) ,
49 | Смена пакетных выключателей | шт | 1 | 67-7-1 | 0.861 | 0.861 | 1 Микрорайон, 9Б-5 под.(1) ,
50 | Установка прожектора | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 1 Микрорайон, 9Б-3 под, 1 этаж(2) ,
51 | Установка уличного освещения | шт | 4 | факт | 1.000 | 4 | 1 Микрорайон, 9Б-кв. 6(4) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 13.559
| ИТОГО: |  |  |  |  | 188,13
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 188,13
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 188.127 |  |  | 31944.53
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 41591.78
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2021 г.
По домам: 1 Микрорайон, 9Б
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9020.4 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 15792 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 8268.7 | 14.04 | 116087.62
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 751.7 | 9.83 | 7387.39
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9020.4 |  | 123475.01
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 9212 | 2.57 | 23705.78
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 6580 | 1.8 | 11852.9
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 15792 |  | 35558.68
| ВСЕГО: | 24812.4 |  | 159033.69
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 5264 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 5264 | 27 | 142124
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 5264 |  | 142124
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 3916.13 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 3916.13 | руб.
| ИТОГО расходов: | 305073.82 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.