## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому фонду
По домам: 2 Микрорайон, 34
за 2020 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2020г. |  | 84609.31
1 | Текущий ремонт
| Планово-предупредительный ремонт | руб. | 37906.69
| Непредвиденные затраты | руб. | 5686
| Заявочный ремонт | руб. | 7361.61
| Профилактический осмотр | руб. | 23984.52
| Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 19053.36
| Итого: | руб. | 93992.18
2 | Благоустройство и санитарное содержание
|  | руб. | 267817.06
| Итого: | руб. | 267817.06
3 | Содержание домохозяйства
| Размещение и захоронение ТБО | руб. | 2971.44
| Дератизация и дезинсекция | руб. | 1562.74
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 62543.96
| Транспортные расходы | руб. | 44889.12
| Итого: | руб. | 111967.26
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда АГП (3,5 часа) 5600; ремонт систем ХВС/ГВС 25386; Уборка снега трактором 3105; замена светильника 10964; косметический ремонт подъезда 486111; установка пластиковых окон 150000; метрологич. Поверка приборов учета тепла 34012; поверка 1 измерит. комплекса 6389; доп. дезинсекция 1302,28 | руб. | 722869.28
4 | ВСЕГО: | руб. | 1196645.78
5 | Услуги по начислению и обработке платежей и учету граждан | руб. | 36457.15
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. | 142900.2
7 | ИТОГО: | руб. | 1376003.13
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 96320.22
9 | ВСЕГО: | руб. | 1472323.35
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 1472323.35
| Сумма поступлений от населения | руб. | 943349.31
| Сумма прочих поступлений | руб. | 137041.91
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | 391932.13
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 476541.44
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2020 г.
По домам: 2 Микрорайон, 34
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Водопровод и канализация
1 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 2 | 2.2.1.10 | 0.270 | 0.54 | 2 Микрорайон, 34-кв. 34-40,41(2) ,
2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 0.76 | 2 Микрорайон, 34-кв. 45(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 39(2) ,
3 | Осмотр канализационой системы | квар | 8 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 4.8 | 2 Микрорайон, 34-кв. 10(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 63(1) , 2 Микрорайон, 34-подвал(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 61(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 64(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 11(1) ,
4 | Осмотр системы водопровода | квар | 8 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 4.8 | 2 Микрорайон, 34-кв. 28(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 68(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 64,67(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 67(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 13(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 29(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 77(1) ,
5 | Осмотр системы отопления | квар | 1 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 0.6 | 2 Микрорайон, 34-3 под, 5 этаж(1) ,
6 | Прочистка внутренней канализационной сети | пог.м | 10 | 65-10-1 | 0.322 | 3.22 | 2 Микрорайон, 34-6 под. подвал(10) ,
7 | Ремонт вентиля | шт | 1 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.18 | 2 Микрорайон, 34-кв. 69(1) ,
8 | ремонт системы водоснабжения и канализации | ч/час | 4 | факт | 1.000 | 4 | 2 Микрорайон, 34-кв. 64(4) ,
9 | ремонт системы ГВС | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | 2 Микрорайон, 34-3 под. Магазин(3) ,
10 | Ремонт соединений | соед. | 4 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 1.08 | 2 Микрорайон, 34-кв. 41(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 77(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 77(2) ,
11 | Ремонт соединений | соед. | 1 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 0.27 | 2 Микрорайон, 34-кв. 41(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 77(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 77(2) ,
12 | Смена арматуры (вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм) | шт | 1 | 65-5-2 | 1.030 | 1.03 | 2 Микрорайон, 34-кв. 33(1) ,
13 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 16 | 65-5-1 | 0.810 | 12.96 | 2 Микрорайон, 34-кв. 19(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 13(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 24(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 24(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 64,67(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 67(1) , 2 Микрорайон, 34-кв. 44(2) , 2 Микрорайон, 34-кв. 13(1) , 2 Микрорайон, 34-кв.
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 37.240
2 Отопление
14 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 66.6 | 65-23-2 | 1.270 | 84.582 | 2 Микрорайон, 34(66.6) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 84.582
3 Санитарная очистка
15 | Обработка подъездов | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | 2 Микрорайон, 34(0.5) ,
16 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 2579 | УСО-8 | 0.003 | 8.5107 | 2 Микрорайон, 34(1289.5) , 2 Микрорайон, 34(1289.5) ,
17 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 272 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 0.5984 | 2 Микрорайон, 34(75) , 2 Микрорайон, 34(49) , 2 Микрорайон, 34(49) , 2 Микрорайон, 34(99) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 9.609
4 Содержание и текущий ремонт
18 | Заделка отверстий | отв | 1 | 2.2.2 п16 | 0.690 | 0.69 | 2 Микрорайон, 34-кв. 19(1) ,
19 | Заделка слуховых окон | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | 2 Микрорайон, 34-кв. 28(3) ,
20 | Замена двери | ч/час | 16 | факт | 1.000 | 16 | 2 Микрорайон, 34-кв. 15(16) ,
21 | опиловка деревьев | м3 | 2 | 68-3-1 | 2.570 | 5.14 | 2 Микрорайон, 34(2) ,
22 | Осмотр вент.канала | ч/час | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 34-кв. 19(1) ,
23 | Пробивка отверстий | ч/час | 12 | факт | 1.000 | 12 | 2 Микрорайон, 34-кв. 28(12) ,
24 | пробивка плиты покрытия | ч/час | 6 | факт | 1.000 | 6 | 2 Микрорайон, 34-кв. 28(6) ,
25 | Прочистка вент. канала с пробивкой | ч/час | 8 | факт | 1.000 | 8 | 2 Микрорайон, 34-кв. 19(8) ,
26 | Прочистка вентканала | м | 20 | 65-35-1 | 0.187 | 3.74 | 2 Микрорайон, 34-кв. 45(6) , 2 Микрорайон, 34-кв. 44(6) , 2 Микрорайон, 34-кв. 29(8) ,
27 | Ремонт водосточных труб | м2 | 3 | 2.2.4 п13 | 1.000 | 3 | 2 Микрорайон, 34(3) ,
28 | Ремонт двери (смазка) | ч/час | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | 2 Микрорайон, 34(0.5) ,
29 | Санитарная обработка подъездов, поручней, дверей | ч/час | 4.5 | факт | 1.000 | 4.5 | 2 Микрорайон, 34(1.5) , 2 Микрорайон, 34(1.5) , 2 Микрорайон, 34(1.5) ,
30 | Установка зонта над трубой | ч/час | 3 | факт | 1.000 | 3 | 2 Микрорайон, 34-1 под.(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 66.570
5 Электромонтажные работы
31 | Включение автомата | шт | 2 | 2.2.1.3 п7 | 0.090 | 0.18 | 2 Микрорайон, 34-кв. 25(1) , 2 Микрорайон, 34(1) ,
32 | Осмотр эл. линий | шт | 0.01 | 2.2.1.2 п7 | 7.000 | 0.07 | 2 Микрорайон, 34-кв. 34-38(0.01) ,
33 | Смена выключателей | шт | 0.01 | 67-9-1 | 24.100 | 0.241 | 2 Микрорайон, 34-2 под, 1 этаж(0.01) ,
34 | Смена выключателя | шт | 0.01 | 67-9-1 | 24.100 | 0.241 | 2 Микрорайон, 34-6 под, 3 этаж(0.01) ,
35 | Смена ламп люминисцентных | шт | 5 | 67-05-2 | 0.139 | 0.695 | 2 Микрорайон, 34-6 под, 1 этаж(1) , 2 Микрорайон, 34-1 под, 2 под.(2) , 2 Микрорайон, 34-1 этаж(1) , 2 Микрорайон, 34-2 под, 1 этаж(1) ,
36 | смена лапм накаливания | шт | 16 | 67-5-1 | 0.070 | 1.12 | 2 Микрорайон, 34-3 под,3 этаж(1) , 2 Микрорайон, 34-6 под, 3 этаж(1) , 2 Микрорайон, 34-4 под.(3) , 2 Микрорайон, 34-4 под, 1,2,3 этаж(8) , 2 Микрорайон, 34-1 этаж(1) , 2 Микрорайон, 34-2 под, 1 этаж(1) , 2 Микрорайон, 34-подвал(1) ,
37 | Смена светильников | шт | 1 | 67-8-2 | 1.633 | 1.633 | 2 Микрорайон, 34-тамбур(1) ,
38 | Установка выключателя одноклавишного | шт | 0.01 | 67-9-1 | 24.100 | 0.241 | 2 Микрорайон, 34-3 под, 5 этаж(0.01) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 4.421
| ИТОГО: |  |  |  |  | 202,42
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 202,42
| Стоимость работ: |  | 21797.75 / 164.17 * 202.4221 |  |  | 26876.69
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 34993.45
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
ООО "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан. очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по ООО "Жилкомсервис"
за 2020 г.
По домам: 2 Микрорайон, 34
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 9419.4 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 15469.8 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 7849.5 | 12.64 | 99232.5
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 1569.9 | 8.85 | 13892.56
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 9419.4 |  | 113125.06
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 11602.35 | 2.32 | 26884.8
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3867.45 | 1.62 | 6273.12
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 15469.8 |  | 33157.92
| ВСЕГО: | 24889.2 |  | 146282.98
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 4825.2 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 4825.2 | 24.64 | 118903.08
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 4825.2 |  | 118903.08
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 2631 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 2631 | руб.
| ИТОГО расходов: | 267817.06 | руб.
| Директор ООО "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист ООО "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.