## отчет
Отчет о выполненных работах по жилому дому 2 Микрорайон, 42
за 2021 г.
Nпп | Статьи затрат | Единицы измерения | Затраты, руб.
| остаток на 01.01.2021г. |  | 308428.3
1 | Текущий ремонт:
1.1 | Планово-предупредительный ремонт | руб. | 55774.6
1.2 | Накладные расходы | руб. | 8366.19
1.3 | Заявочный ремонт | руб. | 8339.51
1.4 | Профилактический осмотр | руб. | 42841.04
1.5 | Прочие (машины, механизмы, инструмент) | руб. | 18430.92
Итого: |  | руб. | 133752.26
2 | Благоустройство и санитарное содержание:
|  | руб. | 232357.31
| Итого: | руб. | 232357.31
3 | Содержание домохозяйства:
3.1 | Размещение и захоронение ТБО | руб. | 1993.4
3.2 | Дератизация и дезинсекция | руб. | 1842.29
3.3 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 67145.62
3.4 | Транспортные расходы: | руб. | 50124.74
| Итого: | руб. | 121106.05
| Услуги сторонних организаций и работы согласно смет: аренда (АГП)3200; уборка снега трактором 9587; ремонт отопительной системы 33931; метрологич.Поверка приборов учета тепла 17797; сварочные работы 1000; установка преобразователя расхода 36114 | руб. | 101629
4 | ВСЕГО: | руб. | 588844.62
5 | Услуги по начислению и обработке платежей, и учёту граждан | руб. | 39609.5
6 | Услуги по управлению многоквартирным домом. | руб. | 138231.9
7 | ИТОГО: | руб. | 766686.02
8 | Рентабельность 7 % | руб. | 53668.02
9 | ВСЕГО: | руб. | 820354.04
| Итого по выбранным статьям: | руб. | 820354.04
| Сумма поступлений от населения | руб. | 956921.34
| Сумма прочих поступлений | руб. | 17021.34
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение | руб. | -153588.64
| "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное | руб. | 154839.66
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  | Торудько П.Н.

## ппр
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: 2 Микрорайон, 42
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Отопление
1 | Наполнение водой системы отпления с осмотром системы | 1000м3 | 16.75 | 65-23-2 | 1.270 | 21.2725 | 2 Микрорайон, 42(16.75) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 21.273
2 Санитарная очистка
2 | Покос травы участка придомовой территории | м2 | 626 | УСО-8 | 0.003 | 2.0658 | 2 Микрорайон, 42(626) ,
3 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | м2 | 846 | 2.2.1.4-2 | 0.002 | 1.83582 | 2 Микрорайон, 42(85) , 2 Микрорайон, 42(85) , 2 Микрорайон, 42(89) , 2 Микрорайон, 42(89) , 2 Микрорайон, 42(249) , 2 Микрорайон, 42(249) ,
4 | Санитарная обработка подъездов | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42(1) , 2 Микрорайон, 42(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.902
3 Электромонтажные работы
5 | Смена ламп люминисцентных | шт | 2 | 67-05-2 | 0.139 | 0.278 | 2 Микрорайон, 42-5 под, 1 этаж(1) , 2 Микрорайон, 42-5 под, 3 этаж(1) ,
6 | смена лапм накаливания | шт | 5 | 67-5-1 | 0.070 | 0.35 | 2 Микрорайон, 42-5 под, 3 этаж(5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 0.628
| ИТОГО: |  |  |  |  | 27,80
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 27,80
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 27.80212 |  |  | 4720.88
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 6146.59
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## тек.рем
Отчет по выполненным работам по всем введенным документам:
Планово-предупредительный ремонт за 2021 г.
По домам: 2 Микрорайон, 42
По всем квартирам.
По всем работам.
№ п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во | №№ ед. расценки (обоснование) | Затраты труда рабочих на единицу измерения чел/час | Затраты труда рабочих всего чел/час | Адреса домов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Благоустройство
1 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь d до 300мм) | м3 | 4 | 68-3-1 | 2.570 | 10.28 | 2 Микрорайон, 42-кв. 68(4) ,
2 | Опиловка дерева | м3 | 3 | 68-3-1 | 2.570 | 7.71 | 2 Микрорайон, 42-кв. 16(3) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 17.990
2 Водопровод и канализация
3 | Восстановление уличного водоснабжения | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв. 89(2) ,
4 | Замена Канализационного стояка | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | 2 Микрорайон, 42-кв. 12(6) ,
5 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | шт | 7 | факт | 1.000 | 7 | 2 Микрорайон, 42-кв. 89(3) , 2 Микрорайон, 42-кв. 51(3) , 2 Микрорайон, 42-кв. 16,24, 52 72, 88(3) , 2 Микрорайон, 42-кв. 1(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.89,90(2) ,
6 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | ст. | 6 | 2.2.1.2 п13 | 0.190 | 1.14 | 2 Микрорайон, 42-кв. 89(3) , 2 Микрорайон, 42-кв. 51(3) , 2 Микрорайон, 42-кв. 16,24, 52 72, 88(3) , 2 Микрорайон, 42-кв. 1(2) , 2 Микрорайон, 42-кв.89,90(2) ,
7 | Осмотр канализационой системы | квар | 9 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 5.4 | 2 Микрорайон, 42-кв. 67(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 68(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 68(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 89(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 68(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 38(1) , 2 Микрорайон, 42-WB(2) ,
8 | Осмотр систем водоотведения | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | 2 Микрорайон, 42-кв. 89(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 57(1) ,
9 | Осмотр системы водоснабжения | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | 2 Микрорайон, 42-кв. 75(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 100(1) ,
10 | Осмотр системы отопления | квар | 2 | 2.2.1 п2 | 0.600 | 1.2 | 2 Микрорайон, 42-кв. 42(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 40(1) ,
11 | Очистка внутренней канализационной сети | пог.м | 16.1 | 65-10-1 | 3.220 | 51.842 | 2 Микрорайон, 42-кв. 68(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 89(0.5) , 2 Микрорайон, 42-кв. 22(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 35(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 1(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 24(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 38(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 24(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 2
12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб d- 110 мм | пог.м | 3 | 16-04-001-2 | 0.616 | 1.848 | 2 Микрорайон, 42-кв. 68(3) ,
13 | разборка труб из чуг. труб 110 | пог.м | 3 | 65-2-2 | 0.853 | 2.559 | 2 Микрорайон, 42-кв. 68(3) ,
14 | Ремонт вентиля | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв. 11(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 55(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 46(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 65(2) ,
15 | Ремонт вентиля | шт | 3 | 2.2.1.2 п1 | 0.180 | 0.54 | 2 Микрорайон, 42-кв. 11(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 55(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 46(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 65(2) ,
16 | ремонт системы водоснабжения | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв. 89(2) ,
17 | ремонт системы канализации | шт | 39 | факт | 1.000 | 39 | 2 Микрорайон, 42-кв. 68(10) , 2 Микрорайон, 42-кв. 89(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 46(8) , 2 Микрорайон, 42-кв. 60(10) , 2 Микрорайон, 42-кв. 38(6) , 2 Микрорайон, 42-Вайлдберис(4) ,
18 | ремонт системы отопления | шт | 10 | факт | 1.000 | 10 | 2 Микрорайон, 42-кв. 89(8) , 2 Микрорайон, 42-подвал(2) ,
19 | Ремонт соединений | шт | 8 | факт | 1.000 | 8 | 2 Микрорайон, 42-кв. 95(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 96(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 30(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 77(2) ,
20 | Ремонт соединений | соед. | 12 | 2.2.1.2 п13 | 0.270 | 3.24 | 2 Микрорайон, 42-кв. 81(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 81(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 4(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 9(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 21(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 88(2) ,
21 | Смена арматуры (вентилей, клапанов, кранов) | шт | 9 | 65-5-1 | 0.810 | 7.29 | 2 Микрорайон, 42-кв. 11(4) , 2 Микрорайон, 42-кв. 89(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 59(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 17(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 12(2) ,
22 | Установка унитаза | шт | 6 | факт | 1.000 | 6 | 2 Микрорайон, 42-кв. 89(6) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 159.459
3 Санитарная очистка
23 | Санитарная обработка подъездов | шт | 3 | факт | 1.000 | 3 | 2 Микрорайон, 42(1) , 2 Микрорайон, 42(2) ,
24 | Уборка мусора (канализац) с придомовой территории | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42(2) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 5.000
4 Содержание и текущий ремонт
25 | Заделка отверстий канализационных | отв | 1 | 2.2.2 п19 | 1.600 | 1.6 | 2 Микрорайон, 42-кв. 36,37(1) ,
26 | Крепление железа на зонтах труб | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв. 79(2) ,
27 | Крепление железа на крыше | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв. 79(2) ,
28 | Осмотр вент.канала | шт | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | 2 Микрорайон, 42-кв. 64(0.5) ,
29 | Осмотр двери | шт | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | 2 Микрорайон, 42-кв. 63(0.25) ,
30 | Осмотр доводчика | шт | 0.25 | факт | 1.000 | 0.25 | 2 Микрорайон, 42-кв. 63(0.25) ,
31 | Осмотр кровли | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв. 50(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 50(1) ,
32 | Осмотр подъездной двери | шт | 0.5 | факт | 1.000 | 0.5 | 2 Микрорайон, 42-кв. 72(0.5) ,
33 | Очистка козырьков от снега | м2 | 28 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 2.24 | 2 Микрорайон, 42-кв. 1(28) ,
34 | Очистка кровель от снега | м2 | 2 | 2.2.4 п67 | 0.080 | 0.16 | 2 Микрорайон, 42-кв89(2) ,
35 | Проверка вентканалов/ дымоходов | м | 36 | 65-35-1 | 0.187 | 6.732 | 2 Микрорайон, 42-кв. 58,44,36(22) , 2 Микрорайон, 42-кв. 62(14) ,
36 | Проверка дымохода | м | 8 | 60-16-1 | 0.177 | 1.4192 | 2 Микрорайон, 42-кв. 35(5) , 2 Микрорайон, 42-кв.18(3) ,
37 | Проверка/Прочистка вентканала | м | 9 | 65-35-1 | 0.187 | 1.683 | 2 Микрорайон, 42-кв.85(9) ,
38 | Проверка/Прочистка дымохода и вент.канала | м | 5 | 60-16-1 | 0.177 | 0.887 | 2 Микрорайон, 42-кв. 20(5) ,
39 | Прочистка вент.канала и дымохода | м | 25 | 60-16-1 | 0.177 | 4.435 | 2 Микрорайон, 42-кв. 93, 38(25) ,
40 | Прочистка вент.каналов и дымоходов | м | 15 | 65-35-1 | 0.187 | 2.805 | 2 Микрорайон, 42-кв. 32,46(15) ,
41 | Ремонт лаза на крышу | шт | 3 | факт | 1.000 | 3 | 2 Микрорайон, 42-кв. 16(3) ,
42 | Ремонт окон | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв. 79(2) ,
43 | Ремонт поручней | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 42-кв. 89(1) ,
44 | Ремонт ступени крыльца | место | 3 | 2.2.6 п1 | 1.300 | 3.9 | 2 Микрорайон, 42-кв. 52(3) ,
45 | Ремонт сушки д/белья | шт | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | 2 Микрорайон, 42-кв. 81(1.5) ,
46 | Установка дверных приборов (доводчик) | шт | 2 | факт | 1.000 | 2 | 2 Микрорайон, 42-кв.68(2) ,
47 | Установка сеток | шт | 1.5 | факт | 1.000 | 1.5 | 2 Микрорайон, 42-кв. 32,46(1.5) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 44.361
5 Электромонтажные работы
48 | Замена прожектора | шт | 1 | факт | 1.000 | 1 | 2 Микрорайон, 42-5 под.(1) ,
49 | ремонт систем электроснабжения | шт | 10 | факт | 1.000 | 10 | 2 Микрорайон, 42-кв. 100(1) , 2 Микрорайон, 42-2 под.(2) , 2 Микрорайон, 42-5 под.(1) , 2 Микрорайон, 42-5 под., крыльцо(2) , 2 Микрорайон, 42-подвал(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 31(2) ,
50 | Смена ламп люминисцентных | шт | 10 | 67-05-2 | 0.139 | 1.39 | 2 Микрорайон, 42-6 под, 3 этаж(1) , 2 Микрорайон, 42-5 под, 4 этаж(1) , 2 Микрорайон, 42-кв. 38(1) , 2 Микрорайон, 42-5 под, 1 этаж(1) , 2 Микрорайон, 42-6 под, 2,4 этажи(2) , 2 Микрорайон, 42-кв. 52(1) , 2 Микрорайон, 42-1 под, тамбур(1) , 2 Микрорайон,
51 | Смена светильников | шт | 2 | 67-8-2 | 1.633 | 3.266 | 2 Микрорайон, 42-кв. 38(1) , 2 Микрорайон, 42-5 под, 4 этаж(1) ,
| Итого по категории работ: |  |  |  |  | 15.656
| ИТОГО: |  |  |  |  | 242,47
Неудобства 15%:
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 242,47
| Стоимость работ: |  | 27876.56 / 164.17 * 242.4662 |  |  | 41171.49
| Стоимость работ с ЕСН 30.2%: |  |  |  |  | 53605.28
| Директор |  |  | Торудько П.Н.
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
Согласовано:

## сан.очистка
ОТЧЕТ
о выполнении работ по благоустройству и санитарной очистке домовладений по Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"
за 2021 г.
По домам: 2 Микрорайон, 42
| 1 | Уборка дворовых территорий:
Характеристика дворовых территорий:
Асфальт дворовый |  | 7637.64 | кв.м
Асфальт уличный |  |  | кв.м
Газоны |  | 7512 | кв.м
№ пп | Качество уборки | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асфальт дворовый
| Убрано с коэффициентом - 1 | 7001.17 | 14.04 | 98276.97
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 636.47 | 9.83 | 6253.99
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7637.64 |  | 104530.96
2 | Асфальт уличный
Убрано с коэффициентом - 1
Убрано с коэффициентом - 0,7
Убрано с коэффициентом - 0
ИТОГО:
3 | Газоны
| Убрано с коэффициентом - 1 | 4382 | 2.58 | 11285.4
| Убрано с коэффициентом - 0,7 | 3130 | 1.8 | 5642.7
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 7512 |  | 16928.1
| ВСЕГО: | 15149.64 |  | 121459.06
| 2 | Уборка лестничных клеток:
Площадь лестничных клеток: |  | 3987 | кв.м
№ пп | Характеристика | Площадь, кв.м. | Стоимость уборки 1 кв.м, руб. | Стоимость уборки всего, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Лестничные площадки
| Убрано с коэффициентом - 1 | 3987 | 27 | 107654.2
Убрано с коэффициентом - 0
| ИТОГО: | 3987 |  | 107654.2
| 3 | Прочие расходы:
а) | погрузка и вывоз к/г мусора |  | руб.
б) | материалы | 3244.05 | руб.
в) | Обслуживание мусоропроводов |  | руб
| Итого: | 3244.05 | руб.
| ИТОГО расходов: | 232357.31 | руб.
| Директор Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Торудько П.Н.
| Экономист Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис" |  |  | Кузьмина Т.Г.
| Техник |  |  | Нарушева Е.Е.